## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina | COORDENADA NORTE: | 2077821.666
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261452 | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA1 Engativa |  | 2025-12-01 | 0:00 | 2025-12-01 | 23:00 | 24 | 0.94018
CA1 Engativa |  | 2025-12-02 | 0:00 | 2025-12-02 | 23:00 | 24 | 1.0838
CA1 Engativa |  | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-03 | 23:00 | 24 | 0.9154
CA1 Engativa |  | 2025-12-04 | 0:00 | 2025-12-04 | 23:00 | 24 | 1.0519
CA1 Engativa |  | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-05 | 23:00 | 24 | 1.0644
CA1 Engativa |  | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:00 | 24 | 1.1108
CA1 Engativa |  | 2025-12-07 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 24 | 0.97906
CA1 Engativa |  | 2025-12-08 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:00 | 24 | 1.0835
CA1 Engativa |  | 2025-12-09 | 0:00 | 2025-12-09 | 23:00 | 24 | 1.1081
CA1 Engativa |  | 2025-12-10 | 0:00 | 2025-12-10 | 23:00 | 24 | 0.80988
CA1 Engativa |  | 2025-12-11 | 0:00 | 2025-12-11 | 23:00 | 24 | 0.93556
CA1 Engativa |  | 2025-12-12 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:00 | 24 | 1.2045
CA1 Engativa |  | 2025-12-13 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:00 | 24 | 1.0265
CA1 Engativa |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 23:00 | 24 | 0.87007 | Verificación de equipos
CA1 Engativa |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-15 | 23:00 | 24 | 0.91947
CA1 Engativa |  | 2025-12-16 | 0:00 | 2025-12-16 | 23:00 | 24 | 0.86884
CA1 Engativa |  | 2025-12-17 | 0:00 | 2025-12-17 | 23:00 | 24 | 1.1346
CA1 Engativa |  | 2025-12-18 | 0:00 | 2025-12-18 | 23:00 | 24 | 1.0988
CA1 Engativa |  | 2025-12-19 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:00 | 24 | 1.1438
CA1 Engativa |  | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:00 | 24 | 1.2153
CA1 Engativa |  | 2025-12-21 | 0:00 | 2025-12-21 | 23:00 | 24 | 1.0449
CA1 Engativa |  | 2025-12-22 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:00 | 24 | 1.1497
CA1 Engativa |  | 2025-12-23 | 0:00 | 2025-12-23 | 23:00 | 24 | 1.0776 | Calibracióm de equipos
CA1 Engativa |  | 2025-12-24 | 0:00 | 2025-12-24 | 23:00 | 24 | 1.082
CA1 Engativa |  | 2025-12-25 | 0:00 | 2025-12-25 | 23:00 | 24 | 1.2811
CA1 Engativa |  | 2025-12-26 | 0:00 | 2025-12-26 | 23:00 | 24 | 1.0275
CA1 Engativa |  | 2025-12-27 | 0:00 | 2025-12-27 | 23:00 | 24 | 0.39552
CA1 Engativa |  | 2025-12-28 | 0:00 | 2025-12-28 | 23:00 | 24 | 1.1884
CA1 Engativa |  | 2025-12-29 | 0:00 | 2025-12-29 | 23:00 | 24 | 1.2356
CA1 Engativa |  | 2025-12-30 | 0:00 | 2025-12-30 | 23:00 | 24 | 1.5392
CA1 Engativa |  | 2025-12-31 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:00 | 24 | 1.5392
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.423 | 20.423
| 1 | 21.023 | 21.023
| 2 | 21.599 | 21.599
| 3 | 22.167 | 22.167
| 4 | 22.743 | 22.743
| 5 | 22.015 | 22.015
| 6 | 23.285 | 23.285
| 7 | 21.453 | 21.453
| 8 | 22.8 | 22.8
| 9 | 21.627 | 21.627
| 10 | 22.953 | 22.953
| 11 | 23.525 | 23.525
| 12 | 22.542 | 22.542
| 13 | 23.093 | 23.093
| 14 | 22.694 | 22.694
| 15 | 22.868 | 22.868
| 16 | 22.682 | 22.682
| 17 | 22.17 | 22.17
| 18 | 21.377 | 21.377
| 19 | 20.733 | 20.733
| 20 | 20.492 | 20.492
| 21 | 20.403 | 20.403
| 22 | 21.633 | 21.633
| 23 | 22.153 | 22.153
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0883
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.94018 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.804 | 22.804
| 1 | 22.775 | 22.775
| 2 | 22.092 | 22.092
| 3 | 22.032 | 22.032
| 4 | 23.901 | 23.901
| 5 | 23.866 | 23.866
| 6 | 23.892 | 23.892
| 7 | 22.273 | 22.273
| 8 | 22.14 | 22.14
| 9 | 23.997 | 23.997
| 10 | 23.54 | 23.54
| 11 | 23.965 | 23.965
| 12 | 23.484 | 23.484
| 13 | 23.566 | 23.566
| 14 | 23.088 | 23.088
| 15 | 22.708 | 22.708
| 16 | 22.466 | 22.466
| 17 | 22.114 | 22.114
| 18 | 21.208 | 21.208
| 19 | 20.803 | 20.803
| 20 | 20.477 | 20.477
| 21 | 21.052 | 21.052
| 22 | 21.525 | 21.525
| 23 | 21.609 | 21.609
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5467
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0838 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.587 | 21.587
| 1 | 22.816 | 22.816
| 2 | 21.649 | 21.649
| 3 | 21.538 | 21.538
| 4 | 21.432 | 21.432
| 5 | 23.32 | 23.32
| 6 | 22.042 | 22.042
| 7 | 20.794 | 20.794
| 8 | 22.786 | 22.786
| 9 | 23.109 | 23.109
| 10 | 23.501 | 23.501
| 11 | 24.108 | 24.108
| 12 | 23.573 | 23.573
| 13 | 23.679 | 23.679
| 14 | 23.349 | 23.349
| 15 | 22.971 | 22.971
| 16 | 22.66 | 22.66
| 17 | 21.996 | 21.996
| 18 | 21.026 | 21.026
| 19 | 21.594 | 21.594
| 20 | 21.64 | 21.64
| 21 | 22.807 | 22.807
| 22 | 22.788 | 22.788
| 23 | 22.73 | 22.73
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5177
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.9154 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.637 | 22.637
| 1 | 23.896 | 23.896
| 2 | 23.284 | 23.284
| 3 | 22.645 | 22.645
| 4 | 23.884 | 23.884
| 5 | 23.282 | 23.282
| 6 | 22.745 | 22.745
| 7 | 20.755 | 20.755
| 8 | 21.655 | 21.655
| 9 | 21.525 | 21.525
| 10 | 21.436 | 21.436
| 11 | 22.192 | 22.192
| 12 | 22.812 | 22.812
| 13 | 23.042 | 23.042
| 14 | 22.773 | 22.773
| 15 | 22.621 | 22.621
| 16 | 22.46 | 22.46
| 17 | 21.923 | 21.923
| 18 | 20.827 | 20.827
| 19 | 20.477 | 20.477
| 20 | 20.517 | 20.517
| 21 | 20.386 | 20.386
| 22 | 21.613 | 21.613
| 23 | 22.696 | 22.696
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1498
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0519 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.111 | 22.111
| 1 | 21.45 | 21.45
| 2 | 22.677 | 22.677
| 3 | 22.745 | 22.745
| 4 | 22.574 | 22.574
| 5 | 23.269 | 23.269
| 6 | 22.712 | 22.712
| 7 | 21.434 | 21.434
| 8 | 23.414 | 23.414
| 9 | 23.245 | 23.245
| 10 | 22.677 | 22.677
| 11 | 24.205 | 24.205
| 12 | 23.777 | 23.777
| 13 | 23.877 | 23.877
| 14 | 23.186 | 23.186
| 15 | 22.44 | 22.44
| 16 | 21.34 | 21.34
| 17 | 20.984 | 20.984
| 18 | 20.479 | 20.479
| 19 | 20.493 | 20.493
| 20 | 21.021 | 21.021
| 21 | 21.551 | 21.551
| 22 | 22.785 | 22.785
| 23 | 22.072 | 22.072
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3655
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0644 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.29 | 23.29
| 1 | 22.725 | 22.725
| 2 | 22.654 | 22.654
| 3 | 22.09 | 22.09
| 4 | 23.236 | 23.236
| 5 | 23.214 | 23.214
| 6 | 22.685 | 22.685
| 7 | 21.301 | 21.301
| 8 | 21.845 | 21.845
| 9 | 22.664 | 22.664
| 10 | 23.308 | 23.308
| 11 | 21.695 | 21.695
| 12 | 24.325 | 24.325
| 13 | 23.857 | 23.857
| 14 | 23.534 | 23.534
| 15 | 23.434 | 23.434
| 16 | 22.832 | 22.832
| 17 | 22.351 | 22.351
| 18 | 21.612 | 21.612
| 19 | 21.069 | 21.069
| 20 | 20.69 | 20.69
| 21 | 20.558 | 20.558
| 22 | 20.423 | 20.423
| 23 | 20.971 | 20.971
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3075
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1108 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.631 | 21.631
| 1 | 21.575 | 21.575
| 2 | 22.063 | 22.063
| 3 | 22.73 | 22.73
| 4 | 23.267 | 23.267
| 5 | 22.668 | 22.668
| 6 | 23.31 | 23.31
| 7 | 20.936 | 20.936
| 8 | 21.093 | 21.093
| 9 | 22.484 | 22.484
| 10 | 23.058 | 23.058
| 11 | 23.43 | 23.43
| 12 | 23.192 | 23.192
| 13 | 23.112 | 23.112
| 14 | 22.688 | 22.688
| 15 | 21.562 | 21.562
| 16 | 20.779 | 20.779
| 17 | 20.647 | 20.647
| 18 | 20.546 | 20.546
| 19 | 20.384 | 20.384
| 20 | 21.542 | 21.542
| 21 | 22.768 | 22.768
| 22 | 22.081 | 22.081
| 23 | 22.093 | 22.093
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0873
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.97906 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 0.95833
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.707 | 22.707
| 1 | 23.278 | 23.278
| 2 | 21.999 | 21.999
| 3 | 22.073 | 22.073
| 4 | 23.316 | 23.316
| 5 | 22.627 | 22.627
| 6 | 23.265 | 23.265
| 7 | 21.421 | 21.421
| 8 | 21.981 | 21.981
| 9 | 21.736 | 21.736
| 10 | 23.37 | 23.37
| 11 | 23.995 | 23.995
| 12 | 24.056 | 24.056
| 13 | 24.008 | 24.008
| 14 | 23.986 | 23.986
| 15 | 23.193 | 23.193
| 16 | 22.768 | 22.768
| 17 | 22.282 | 22.282
| 18 | 21.599 | 21.599
| 19 | 21.049 | 21.049
| 20 | 20.501 | 20.501
| 21 | 20.425 | 20.425
| 22 | 21.578 | 21.578
| 23 | 22.77 | 22.77
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4903
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0835 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.322 | 23.322
| 1 | 23.292 | 23.292
| 2 | 23.271 | 23.271
| 3 | 23.254 | 23.254
| 4 | 23.271 | 23.271
| 5 | 22.702 | 22.702
| 6 | 22.697 | 22.697
| 7 | 22.155 | 22.155
| 8 | 23.906 | 23.906
| 9 | 23.281 | 23.281
| 10 | 23.517 | 23.517
| 11 | 23.471 | 23.471
| 12 | 24.151 | 24.151
| 13 | 23.425 | 23.425
| 14 | 23.053 | 23.053
| 15 | 21.938 | 21.938
| 16 | 20.651 | 20.651
| 17 | 21.114 | 21.114
| 18 | 20.796 | 20.796
| 19 | 20.538 | 20.538
| 20 | 21.006 | 21.006
| 21 | 21.608 | 21.608
| 22 | 22.684 | 22.684
| 23 | 21.464 | 21.464
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4889
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1081 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.795 | 22.795
| 1 | 22.061 | 22.061
| 2 | 22.03 | 22.03
| 3 | 23.311 | 23.311
| 4 | 23.238 | 23.238
| 5 | 23.217 | 23.217
| 6 | 23.28 | 23.28
| 7 | 21.757 | 21.757
| 8 | 22.832 | 22.832
| 9 | 22.62 | 22.62
| 10 | 23.543 | 23.543
| 11 | 23.066 | 23.066
| 12 | 23.216 | 23.216
| 13 | 23.599 | 23.599
| 14 | 22.73 | 22.73
| 15 | 22.546 | 22.546
| 16 | 22.621 | 22.621
| 17 | 22.097 | 22.097
| 18 | 21.26 | 21.26
| 19 | 20.956 | 20.956
| 20 | 21.565 | 21.565
| 21 | 23.909 | 23.909
| 22 | 23.928 | 23.928
| 23 | 23.311 | 23.311
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7258
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.80988 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.276 | 23.276
| 1 | 22.62 | 22.62
| 2 | 23.284 | 23.284
| 3 | 23.278 | 23.278
| 4 | 22.64 | 22.64
| 5 | 23.289 | 23.289
| 6 | 22.649 | 22.649
| 7 | 20.875 | 20.875
| 8 | 23.503 | 23.503
| 9 | 23.394 | 23.394
| 10 | 23.775 | 23.775
| 11 | 23.862 | 23.862
| 12 | 23.445 | 23.445
| 13 | 22.795 | 22.795
| 14 | 22.545 | 22.545
| 15 | 23.166 | 23.166
| 16 | 22.773 | 22.773
| 17 | 22.323 | 22.323
| 18 | 21.499 | 21.499
| 19 | 21.016 | 21.016
| 20 | 20.738 | 20.738
| 21 | 21.225 | 21.225
| 22 | 22.101 | 22.101
| 23 | 23.23 | 23.23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6098
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.93556 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.302 | 23.302
| 1 | 23.305 | 23.305
| 2 | 23.282 | 23.282
| 3 | 23.927 | 23.927
| 4 | 23.888 | 23.888
| 5 | 23.244 | 23.244
| 6 | 23.262 | 23.262
| 7 | 21.515 | 21.515
| 8 | 20.506 | 20.506
| 9 | 21.799 | 21.799
| 10 | 23.899 | 23.899
| 11 | 23.614 | 23.614
| 12 | 22.806 | 22.806
| 13 | 22.675 | 22.675
| 14 | 22.577 | 22.577
| 15 | 22.403 | 22.403
| 16 | 22.103 | 22.103
| 17 | 21.531 | 21.531
| 18 | 20.929 | 20.929
| 19 | 20.858 | 20.858
| 20 | 20.623 | 20.623
| 21 | 20.484 | 20.484
| 22 | 20.425 | 20.425
| 23 | 21.709 | 21.709
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2332
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2045 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.632 | 21.632
| 1 | 21.548 | 21.548
| 2 | 21.458 | 21.458
| 3 | 23.323 | 23.323
| 4 | 22.73 | 22.73
| 5 | 22.679 | 22.679
| 6 | 21.994 | 21.994
| 7 | 21.384 | 21.384
| 8 | 24.058 | 24.058
| 9 | 22.216 | 22.216
| 10 | 22.603 | 22.603
| 11 | 23.277 | 23.277
| 12 | 23.789 | 23.789
| 13 | 23.427 | 23.427
| 14 | 23.669 | 23.669
| 15 | 23.197 | 23.197
| 16 | 22.408 | 22.408
| 17 | 21.695 | 21.695
| 18 | 21.245 | 21.245
| 19 | 20.851 | 20.851
| 20 | 20.592 | 20.592
| 21 | 21.664 | 21.664
| 22 | 21.051 | 21.051
| 23 | 21.06 | 21.06
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2573
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0265 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.112 | 22.112
| 1 | 22.121 | 22.121
| 2 | 22.708 | 22.708
| 3 | 22.734 | 22.734
| 4 | 22.006 | 22.006
| 5 | 23.241 | 23.241
| 6 | 23.265 | 23.265
| 7 | 21.053 | 21.053
| 8 | 21.297 | 21.297
| 9 | 22.133 | 22.133
| 10 | 22.823 | 22.823
| 11 | 23.56 | 23.56
| 12 | 23.579 | 23.579
| 13 | 23.603 | 23.603
| 14 | 23.383 | 23.383
| 15 | 23.04 | 23.04
| 16 | 22.797 | 22.797
| 17 | 22.227 | 22.227
| 18 | 21.569 | 21.569
| 19 | 20.821 | 20.821
| 20 | 21.127 | 21.127
| 21 | 21.575 | 21.575
| 22 | 22.118 | 22.118
| 23 | 23.326 | 23.326
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4394
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87007 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.788 | 20.788
| 1 | 20.861 | 20.861
| 2 | 21.511 | 21.511
| 3 | 22.106 | 22.106
| 4 | 23.313 | 23.313
| 5 | 22.642 | 22.642
| 6 | 23.9 | 23.9
| 7 | 22.648 | 22.648
| 8 | 22.466 | 22.466
| 9 | 22.265 | 22.265
| 10 | 23.257 | 23.257
| 11 | 23.147 | 23.147
| 12 | 23.336 | 23.336
| 13 | 22.751 | 22.751
| 14 | 22.218 | 22.218
| 15 | 22.797 | 22.797
| 16 | 22.518 | 22.518
| 17 | 21.888 | 21.888
| 18 | 21.149 | 21.149
| 19 | 20.851 | 20.851
| 20 | 20.536 | 20.536
| 21 | 21.512 | 21.512
| 22 | 22.087 | 22.087
| 23 | 22.69 | 22.69
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2804
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.91947 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.605 | 22.605
| 1 | 22.664 | 22.664
| 2 | 22.661 | 22.661
| 3 | 22.673 | 22.673
| 4 | 22.706 | 22.706
| 5 | 22.059 | 22.059
| 6 | 22.036 | 22.036
| 7 | 21.318 | 21.318
| 8 | 21.89 | 21.89
| 9 | 23.471 | 23.471
| 10 | 23.451 | 23.451
| 11 | 24.008 | 24.008
| 12 | 23.562 | 23.562
| 13 | 23.36 | 23.36
| 14 | 23.316 | 23.316
| 15 | 23.177 | 23.177
| 16 | 22.749 | 22.749
| 17 | 22.125 | 22.125
| 18 | 21.219 | 21.219
| 19 | 20.538 | 20.538
| 20 | 21.588 | 21.588
| 21 | 22.79 | 22.79
| 22 | 21.42 | 21.42
| 23 | 22.087 | 22.087
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4725
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.86884 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.118 | 22.118
| 1 | 22.758 | 22.758
| 2 | 23.291 | 23.291
| 3 | 23.269 | 23.269
| 4 | 23.246 | 23.246
| 5 | 23.876 | 23.876
| 6 | 22.686 | 22.686
| 7 | 21.654 | 21.654
| 8 | 21.384 | 21.384
| 9 | 22.073 | 22.073
| 10 | 22.797 | 22.797
| 11 | 23.373 | 23.373
| 12 | 23.851 | 23.851
| 13 | 23.277 | 23.277
| 14 | 22.76 | 22.76
| 15 | 23.182 | 23.182
| 16 | 22.51 | 22.51
| 17 | 21.634 | 21.634
| 18 | 21.182 | 21.182
| 19 | 20.725 | 20.725
| 20 | 20.412 | 20.412
| 21 | 20.59 | 20.59
| 22 | 20.483 | 20.483
| 23 | 20.584 | 20.584
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2433
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1346 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.037 | 21.037
| 1 | 21.566 | 21.566
| 2 | 23.306 | 23.306
| 3 | 23.295 | 23.295
| 4 | 23.251 | 23.251
| 5 | 23.861 | 23.861
| 6 | 23.892 | 23.892
| 7 | 21.133 | 21.133
| 8 | 21.541 | 21.541
| 9 | 21.734 | 21.734
| 10 | 23.486 | 23.486
| 11 | 23.377 | 23.377
| 12 | 23.163 | 23.163
| 13 | 23.447 | 23.447
| 14 | 22.238 | 22.238
| 15 | 22.332 | 22.332
| 16 | 22.479 | 22.479
| 17 | 22.117 | 22.117
| 18 | 21.31 | 21.31
| 19 | 20.762 | 20.762
| 20 | 20.81 | 20.81
| 21 | 20.467 | 20.467
| 22 | 21.01 | 21.01
| 23 | 22.787 | 22.787
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3202
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0988 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.15 | 22.15
| 1 | 21.504 | 21.504
| 2 | 21.471 | 21.471
| 3 | 21.514 | 21.514
| 4 | 22.704 | 22.704
| 5 | 23.243 | 23.243
| 6 | 23.259 | 23.259
| 7 | 21.244 | 21.244
| 8 | 21.734 | 21.734
| 9 | 23.117 | 23.117
| 10 | 23.465 | 23.465
| 11 | 24.495 | 24.495
| 12 | 23.814 | 23.814
| 13 | 23.436 | 23.436
| 14 | 21.675 | 21.675
| 15 | 21.084 | 21.084
| 16 | 22.219 | 22.219
| 17 | 21.762 | 21.762
| 18 | 21.057 | 21.057
| 19 | 20.746 | 20.746
| 20 | 20.36 | 20.36
| 21 | 21.004 | 21.004
| 22 | 20.577 | 20.577
| 23 | 21.068 | 21.068
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.024
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1438 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.524 | 21.524
| 1 | 21.475 | 21.475
| 2 | 22.086 | 22.086
| 3 | 22.111 | 22.111
| 4 | 23.274 | 23.274
| 5 | 23.264 | 23.264
| 6 | 22.648 | 22.648
| 7 | 21.866 | 21.866
| 8 | 21.586 | 21.586
| 9 | 22.181 | 22.181
| 10 | 23.838 | 23.838
| 11 | 23.292 | 23.292
| 12 | 24.432 | 24.432
| 13 | 23.925 | 23.925
| 14 | 23.747 | 23.747
| 15 | 23.405 | 23.405
| 16 | 22.855 | 22.855
| 17 | 22.249 | 22.249
| 18 | 21.556 | 21.556
| 19 | 20.76 | 20.76
| 20 | 20.715 | 20.715
| 21 | 20.668 | 20.668
| 22 | 20.436 | 20.436
| 23 | 20.249 | 20.249
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2877
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2153 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.581 | 21.581
| 1 | 21.525 | 21.525
| 2 | 21.49 | 21.49
| 3 | 21.478 | 21.478
| 4 | 22.075 | 22.075
| 5 | 23.279 | 23.279
| 6 | 23.257 | 23.257
| 7 | 21.713 | 21.713
| 8 | 21.953 | 21.953
| 9 | 22.786 | 22.786
| 10 | 23.523 | 23.523
| 11 | 24.071 | 24.071
| 12 | 23.205 | 23.205
| 13 | 23.616 | 23.616
| 14 | 23.601 | 23.601
| 15 | 23.73 | 23.73
| 16 | 23.401 | 23.401
| 17 | 22.458 | 22.458
| 18 | 21.69 | 21.69
| 19 | 21.305 | 21.305
| 20 | 21.244 | 21.244
| 21 | 21.058 | 21.058
| 22 | 21.023 | 21.023
| 23 | 20.801 | 20.801
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3601
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0449 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.662 | 20.662
| 1 | 20.514 | 20.514
| 2 | 20.436 | 20.436
| 3 | 21.512 | 21.512
| 4 | 21.55 | 21.55
| 5 | 22.111 | 22.111
| 6 | 22.13 | 22.13
| 7 | 21.245 | 21.245
| 8 | 22.871 | 22.871
| 9 | 21.247 | 21.247
| 10 | 21.232 | 21.232
| 11 | 22.306 | 22.306
| 12 | 24.277 | 24.277
| 13 | 24.061 | 24.061
| 14 | 23.118 | 23.118
| 15 | 23.31 | 23.31
| 16 | 23.373 | 23.373
| 17 | 22.714 | 22.714
| 18 | 21.564 | 21.564
| 19 | 21.177 | 21.177
| 20 | 20.901 | 20.901
| 21 | 20.688 | 20.688
| 22 | 20.412 | 20.412
| 23 | 21.582 | 21.582
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9274
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1497 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.364 | 20.364
| 1 | 20.331 | 20.331
| 2 | 22.1 | 22.1
| 3 | 22.616 | 22.616
| 4 | 23.272 | 23.272
| 5 | 22.612 | 22.612
| 6 | 23.323 | 23.323
| 7 | 21.668 | 21.668
| 8 | 23.332 | 23.332
| 9 | 22.81 | 22.81
| 10 | 23.557 | 23.557
| 11 | 23.505 | 23.505
| 12 | 24.005 | 24.005
| 13 | 23.959 | 23.959
| 14 | 22.879 | 22.879
| 15 | 22.31 | 22.31
| 16 | 21.877 | 21.877
| 17 | 20.992 | 20.992
| 18 | 21.063 | 21.063
| 19 | 20.989 | 20.989
| 20 | 21.534 | 21.534
| 21 | 22.68 | 22.68
| 22 | 22.772 | 22.772
| 23 | 22.742 | 22.742
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4751
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0776 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.445 | 21.445
| 1 | 22.058 | 22.058
| 2 | 22.693 | 22.693
| 3 | 23.32 | 23.32
| 4 | 22.666 | 22.666
| 5 | 22.63 | 22.63
| 6 | 23.295 | 23.295
| 7 | 21.468 | 21.468
| 8 | 23.145 | 23.145
| 9 | 22.575 | 22.575
| 10 | 23.06 | 23.06
| 11 | 23.605 | 23.605
| 12 | 24.132 | 24.132
| 13 | 24.098 | 24.098
| 14 | 23.99 | 23.99
| 15 | 23.673 | 23.673
| 16 | 23.123 | 23.123
| 17 | 22.501 | 22.501
| 18 | 21.834 | 21.834
| 19 | 21.271 | 21.271
| 20 | 21.005 | 21.005
| 21 | 21.142 | 21.142
| 22 | 20.853 | 20.853
| 23 | 20.692 | 20.692
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5578
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.082 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.514 | 20.514
| 1 | 20.996 | 20.996
| 2 | 21.53 | 21.53
| 3 | 20.253 | 20.253
| 4 | 21.57 | 21.57
| 5 | 21.514 | 21.514
| 6 | 21.507 | 21.507
| 7 | 21.486 | 21.486
| 8 | 22.322 | 22.322
| 9 | 23.412 | 23.412
| 10 | 23.208 | 23.208
| 11 | 23.942 | 23.942
| 12 | 22.945 | 22.945
| 13 | 24.052 | 24.052
| 14 | 24.256 | 24.256
| 15 | 23.777 | 23.777
| 16 | 22.129 | 22.129
| 17 | 21.599 | 21.599
| 18 | 21.151 | 21.151
| 19 | 20.964 | 20.964
| 20 | 20.743 | 20.743
| 21 | 20.807 | 20.807
| 22 | 20.564 | 20.564
| 23 | 20.307 | 20.307
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.958
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2811 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.453 | 21.453
| 1 | 21.426 | 21.426
| 2 | 22.067 | 22.067
| 3 | 23.33 | 23.33
| 4 | 23.283 | 23.283
| 5 | 22.633 | 22.633
| 6 | 22.74 | 22.74
| 7 | 21.969 | 21.969
| 8 | 23.329 | 23.329
| 9 | 23.079 | 23.079
| 10 | 23.55 | 23.55
| 11 | 22.947 | 22.947
| 12 | 21.738 | 21.738
| 13 | 22.366 | 22.366
| 14 | 23.968 | 23.968
| 15 | 23.74 | 23.74
| 16 | 23.279 | 23.279
| 17 | 22.908 | 22.908
| 18 | 21.851 | 21.851
| 19 | 21.619 | 21.619
| 20 | 20.818 | 20.818
| 21 | 20.792 | 20.792
| 22 | 20.795 | 20.795
| 23 | 20.625 | 20.625
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3849
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0275 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 28.501
| 1 | 28.401
| 2 | 28.375
| 3 | 28.298
| 4 | 28.349
| 5 | 28.251
| 6 | 28.257
| 7 | 28.316
| 8 | 28.788
| 9 | 29.218
| 10 | 29.277
| 11 | 29.387
| 12 | 29.314
| 13 | 29.281
| 14 | 29.292
| 15 | 29.07
| 16 | 28.892
| 17 | 28.766
| 18 | 28.64
| 19 | 28.638
| 20 | 28.583
| 21 | 28.518
| 22 | 28.464
| 23 | 28.372
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 28.7281
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.39552 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.643 | 20.643
| 1 | 20.538 | 20.538
| 2 | 20.995 | 20.995
| 3 | 21.533 | 21.533
| 4 | 22.136 | 22.136
| 5 | 22.682 | 22.682
| 6 | 22.034 | 22.034
| 7 | 21.575 | 21.575
| 8 | 21.518 | 21.518
| 9 | 23.296 | 23.296
| 10 | 23.276 | 23.276
| 11 | 21.252 | 21.252
| 12 | 23.439 | 23.439
| 13 | 24.099 | 24.099
| 14 | 24.105 | 24.105
| 15 | 23.464 | 23.464
| 16 | 23.116 | 23.116
| 17 | 22.766 | 22.766
| 18 | 22.375 | 22.375
| 19 | 20.86 | 20.86
| 20 | 20.912 | 20.912
| 21 | 20.69 | 20.69
| 22 | 20.686 | 20.686
| 23 | 20.742 | 20.742
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0908
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1884 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.004 | 21.004
| 1 | 22.76 | 22.76
| 2 | 22.667 | 22.667
| 3 | 23.292 | 23.292
| 4 | 23.286 | 23.286
| 5 | 23.894 | 23.894
| 6 | 21.99 | 21.99
| 7 | 21.012 | 21.012
| 8 | 21.697 | 21.697
| 9 | 22.855 | 22.855
| 10 | 23.639 | 23.639
| 11 | 23.874 | 23.874
| 12 | 23.938 | 23.938
| 13 | 23.953 | 23.953
| 14 | 23.825 | 23.825
| 15 | 23.768 | 23.768
| 16 | 23.406 | 23.406
| 17 | 22.804 | 22.804
| 18 | 21.52 | 21.52
| 19 | 21.32 | 21.32
| 20 | 21.216 | 21.216
| 21 | 20.71 | 20.71
| 22 | 20.562 | 20.562
| 23 | 20.562 | 20.562
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5457
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2356 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20 | 20
| 1 | 20 | 20
| 2 | 20 | 20
| 3 | 20 | 20
| 4 | 20 | 20
| 5 | 20 | 20
| 6 | 20 | 20
| 7 | 20 | 20
| 8 | 20 | 20
| 9 | 20 | 20
| 10 | 20 | 20
| 11 | 22.365 | 22.365
| 12 | 24.014 | 24.014
| 13 | 24.032 | 24.032
| 14 | 23.297 | 23.297
| 15 | 22.453 | 22.453
| 16 | 22.529 | 22.529
| 17 | 21.82 | 21.82
| 18 | 20.814 | 20.814
| 19 | 22.093 | 22.093
| 20 | 19.897 | 19.897
| 21 | 22.351 | 22.351
| 22 | 23.254 | 23.254
| 23 | 23.569 | 23.569
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4125
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5392 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20 | 20
| 1 | 20 | 20
| 2 | 20 | 20
| 3 | 20 | 20
| 4 | 20 | 20
| 5 | 20 | 20
| 6 | 20 | 20
| 7 | 20 | 20
| 8 | 20 | 20
| 9 | 20 | 20
| 10 | 20 | 20
| 11 | 22.365 | 22.365
| 12 | 24.014 | 24.014
| 13 | 24.032 | 24.032
| 14 | 23.297 | 23.297
| 15 | 22.453 | 22.453
| 16 | 22.529 | 22.529
| 17 | 21.82 | 21.82
| 18 | 20.814 | 20.814
| 19 | 22.093 | 22.093
| 20 | 19.897 | 19.897
| 21 | 22.351 | 22.351
| 22 | 23.254 | 23.254
| 23 | 23.569 | 23.569
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4125
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5392 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd