## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina | COORDENADA NORTE: | 2077821.666
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261452 | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA1 Engativa |  | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-01-01 | 23:00 | 24 | 1.027
CA1 Engativa |  | 2026-01-02 | 0:00 | 2026-01-02 | 23:00 | 24 | 0.72721
CA1 Engativa |  | 2026-01-03 | 0:00 | 2026-01-03 | 23:00 | 24 | 0.48033
CA1 Engativa |  | 2026-01-04 | 0:00 | 2026-01-04 | 23:00 | 24 | 0.55396
CA1 Engativa |  | 2026-01-05 | 0:00 | 2026-01-05 | 23:00 | 24 | 0.63695
CA1 Engativa |  | 2026-01-06 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:00 | 24 | 0.64255
CA1 Engativa |  | 2026-01-07 | 0:00 | 2026-01-07 | 23:00 | 24 | 0.65694
CA1 Engativa |  | 2026-01-08 | 0:00 | 2026-01-08 | 23:00 | 24 | 1.0358
CA1 Engativa |  | 2026-01-09 | 0:00 | 2026-01-09 | 23:00 | 24 | 0.62958
CA1 Engativa |  | 2026-01-10 | 0:00 | 2026-01-10 | 23:00 | 24 | 0.66303
CA1 Engativa |  | 2026-01-11 | 0:00 | 2026-01-11 | 23:00 | 24 | 1.4422
CA1 Engativa |  | 2026-01-12 | 0:00 | 2026-01-12 | 23:00 | 24 | 0.3599
CA1 Engativa |  | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-01-13 | 23:00 | 24 | 0.63864
CA1 Engativa |  | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-14 | 23:00 | 24 | 0.48999
CA1 Engativa |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-15 | 23:00 | 24 | 0.73209
CA1 Engativa |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-01-16 | 23:00 | 24 | 0.53855
CA1 Engativa |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-01-17 | 23:00 | 24 | 1.4395
CA1 Engativa |  | 2026-01-18 | 0:00 | 2026-01-18 | 23:00 | 24 | 1.3224
CA1 Engativa |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-01-19 | 23:00 | 24 | 0.67181
CA1 Engativa |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-20 | 23:00 | 24 | 0.49762
CA1 Engativa |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-01-21 | 23:00 | 24 | 1.3921
CA1 Engativa |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:00 | 24 | 1.3022
CA1 Engativa |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-01-23 | 23:00 | 24 | 0.36039
CA1 Engativa |  | 2026-01-24 | 0:00 | 2026-01-24 | 23:00 | 24 | 0.4337
CA1 Engativa |  | 2026-01-25 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:00 | 24 | 0.45006
CA1 Engativa |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-01-26 | 23:00 | 24 | 0.29329
CA1 Engativa |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-01-27 | 23:00 | 24 | 0.3469
CA1 Engativa |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-01-28 | 23:00 | 24 | 0.66661
CA1 Engativa |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-01-29 | 23:00 | 24 | 0.514
CA1 Engativa |  | 2026-01-30 | 0:00 | 2026-01-30 | 23:00 | 24 | 0.45795
CA1 Engativa |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-01-31 | 23:00 | 24 | 0.99271
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.683 | 21.683
| 1 | 20.855 | 20.855
| 2 | 20.029 | 20.029
| 3 | 20.233 | 20.233
| 4 | 20.186 | 20.186
| 5 | 20.137 | 20.137
| 6 | 20.045 | 20.045
| 7 | 22.618 | 22.618
| 8 | 21.733 | 21.733
| 9 | 21.024 | 21.024
| 10 | 22.887 | 22.887
| 11 | 23.667 | 23.667
| 12 | 22.587 | 22.587
| 13 | 22.476 | 22.476
| 14 | 21.994 | 21.994
| 15 | 21.8 | 21.8
| 16 | 21.368 | 21.368
| 17 | 22.025 | 22.025
| 18 | 22.092 | 22.092
| 19 | 22.461 | 22.461
| 20 | 22.283 | 22.283
| 21 | 22.416 | 22.416
| 22 | 22.304 | 22.304
| 23 | 22.659 | 22.659
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7339
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.027 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.72 | 22.72
| 1 | 22.581 | 22.581
| 2 | 22.376 | 22.376
| 3 | 21.996 | 21.996
| 4 | 21.155 | 21.155
| 5 | 20.635 | 20.635
| 6 | 20.665 | 20.665
| 7 | 22.637 | 22.637
| 8 | 22.661 | 22.661
| 9 | 22.617 | 22.617
| 10 | 22.346 | 22.346
| 11 | 22.394 | 22.394
| 12 | 23.002 | 23.002
| 13 | 22.79 | 22.79
| 14 | 21.776 | 21.776
| 15 | 21.615 | 21.615
| 16 | 22.161 | 22.161
| 17 | 22.726 | 22.726
| 18 | 22.789 | 22.789
| 19 | 22.961 | 22.961
| 20 | 23.199 | 23.199
| 21 | 23.15 | 23.15
| 22 | 23.168 | 23.168
| 23 | 22.714 | 22.714
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3528
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.72721 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.105 | 23.105
| 1 | 22.377 | 22.377
| 2 | 22.343 | 22.343
| 3 | 22.613 | 22.613
| 4 | 23.176 | 23.176
| 5 | 22.844 | 22.844
| 6 | 22.889 | 22.889
| 7 | 21.861 | 21.861
| 8 | 21.942 | 21.942
| 9 | 21.463 | 21.463
| 10 | 21.681 | 21.681
| 11 | 21.366 | 21.366
| 12 | 22.152 | 22.152
| 13 | 22.179 | 22.179
| 14 | 21.82 | 21.82
| 15 | 21.503 | 21.503
| 16 | 22.339 | 22.339
| 17 | 22.252 | 22.252
| 18 | 22.241 | 22.241
| 19 | 22.085 | 22.085
| 20 | 22.27 | 22.27
| 21 | 21.967 | 21.967
| 22 | 22.135 | 22.135
| 23 | 22.211 | 22.211
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1613
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.48033 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.983 | 22.983
| 1 | 22.328 | 22.328
| 2 | 22.474 | 22.474
| 3 | 22.628 | 22.628
| 4 | 22.404 | 22.404
| 5 | 22.985 | 22.985
| 6 | 23.261 | 23.261
| 7 | 22.307 | 22.307
| 8 | 21.211 | 21.211
| 9 | 22.287 | 22.287
| 10 | 21.835 | 21.835
| 11 | 21.953 | 21.953
| 12 | 21.248 | 21.248
| 13 | 21.363 | 21.363
| 14 | 21.75 | 21.75
| 15 | 21.446 | 21.446
| 16 | 21.709 | 21.709
| 17 | 22.333 | 22.333
| 18 | 22.763 | 22.763
| 19 | 22.602 | 22.602
| 20 | 22.3 | 22.3
| 21 | 22.322 | 22.322
| 22 | 22.025 | 22.025
| 23 | 22.035 | 22.035
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1552
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.55396 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.061 | 22.061
| 1 | 21.972 | 21.972
| 2 | 21.922 | 21.922
| 3 | 21.961 | 21.961
| 4 | 21.926 | 21.926
| 5 | 22.468 | 22.468
| 6 | 22.626 | 22.626
| 7 | 22.074 | 22.074
| 8 | 21.055 | 21.055
| 9 | 21.033 | 21.033
| 10 | 21.555 | 21.555
| 11 | 21.759 | 21.759
| 12 | 21.416 | 21.416
| 13 | 22.37 | 22.37
| 14 | 23.863 | 23.863
| 15 | 21.766 | 21.766
| 16 | 22.456 | 22.456
| 17 | 22.666 | 22.666
| 18 | 23.004 | 23.004
| 19 | 22.759 | 22.759
| 20 | 22.84 | 22.84
| 21 | 22.379 | 22.379
| 22 | 22.491 | 22.491
| 23 | 22.566 | 22.566
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2142
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63695 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.878 | 22.878
| 1 | 22.376 | 22.376
| 2 | 22.711 | 22.711
| 3 | 22.535 | 22.535
| 4 | 22.413 | 22.413
| 5 | 22.52 | 22.52
| 6 | 22.546 | 22.546
| 7 | 22.756 | 22.756
| 8 | 21.79 | 21.79
| 9 | 22.07 | 22.07
| 10 | 23.718 | 23.718
| 11 | 23.787 | 23.787
| 12 | 21.939 | 21.939
| 13 | 21.427 | 21.427
| 14 | 22.374 | 22.374
| 15 | 23.62 | 23.62
| 16 | 21.818 | 21.818
| 17 | 22.117 | 22.117
| 18 | 22.653 | 22.653
| 19 | 23.319 | 23.319
| 20 | 23.196 | 23.196
| 21 | 23.212 | 23.212
| 22 | 23.262 | 23.262
| 23 | 23.229 | 23.229
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.669
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64255 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.591 | 22.591
| 1 | 22.685 | 22.685
| 2 | 22.618 | 22.618
| 3 | 22.85 | 22.85
| 4 | 23.021 | 23.021
| 5 | 22.978 | 22.978
| 6 | 23.074 | 23.074
| 7 | 23.357 | 23.357
| 8 | 22.307 | 22.307
| 9 | 22.033 | 22.033
| 10 | 21.839 | 21.839
| 11 | 23.566 | 23.566
| 12 | 23.992 | 23.992
| 13 | 24.041 | 24.041
| 14 | 23.649 | 23.649
| 15 | 23.281 | 23.281
| 16 | 23.279 | 23.279
| 17 | 21.864 | 21.864
| 18 | 22.25 | 22.25
| 19 | 22.652 | 22.652
| 20 | 22.86 | 22.86
| 21 | 22.337 | 22.337
| 22 | 21.807 | 21.807
| 23 | 22.107 | 22.107
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.802
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.65694 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-08 |  | HORA INICIO: | 0
FECHA FINAL: | 2026-01-08 |  | HORA FINAL: | 0.95833
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.383 | 22.383
| 1 | 21.816 | 21.816
| 2 | 21.063 | 21.063
| 3 | 20.466 | 20.466
| 4 | 20.338 | 20.338
| 5 | 20.876 | 20.876
| 6 | 21.033 | 21.033
| 7 | 22.557 | 22.557
| 8 | 22.574 | 22.574
| 9 | 22.113 | 22.113
| 10 | 21.766 | 21.766
| 11 | 22.685 | 22.685
| 12 | 23.47 | 23.47
| 13 | 23.755 | 23.755
| 14 | 24.026 | 24.026
| 15 | 23.192 | 23.192
| 16 | 21.974 | 21.974
| 17 | 22.716 | 22.716
| 18 | 22.983 | 22.983
| 19 | 23.638 | 23.638
| 20 | 22.855 | 22.855
| 21 | 23.011 | 23.011
| 22 | 23.257 | 23.257
| 23 | 22.579 | 22.579
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3801
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0358 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.059 | 22.059
| 1 | 22.105 | 22.105
| 2 | 22.004 | 22.004
| 3 | 21.37 | 21.37
| 4 | 21.214 | 21.214
| 5 | 20.97 | 20.97
| 6 | 21.296 | 21.296
| 7 | 22.846 | 22.846
| 8 | 22.183 | 22.183
| 9 | 21.752 | 21.752
| 10 | 22.557 | 22.557
| 11 | 21.813 | 21.813
| 12 | 21.383 | 21.383
| 13 | 22.05 | 22.05
| 14 | 21.961 | 21.961
| 15 | 21.431 | 21.431
| 16 | 21.75 | 21.75
| 17 | 22.689 | 22.689
| 18 | 22.968 | 22.968
| 19 | 23.061 | 23.061
| 20 | 23.155 | 23.155
| 21 | 22.706 | 22.706
| 22 | 22.56 | 22.56
| 23 | 22.361 | 22.361
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.095
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.62958 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.198 | 22.198
| 1 | 22.485 | 22.485
| 2 | 22.867 | 22.867
| 3 | 22.513 | 22.513
| 4 | 21.948 | 21.948
| 5 | 21.935 | 21.935
| 6 | 22.337 | 22.337
| 7 | 23.081 | 23.081
| 8 | 21.985 | 21.985
| 9 | 22.798 | 22.798
| 10 | 23.688 | 23.688
| 11 | 21.722 | 21.722
| 12 | 22.207 | 22.207
| 13 | 22.239 | 22.239
| 14 | 22.763 | 22.763
| 15 | 22.237 | 22.237
| 16 | 23.052 | 23.052
| 17 | 23.318 | 23.318
| 18 | 22.926 | 22.926
| 19 | 22.296 | 22.296
| 20 | 21.874 | 21.874
| 21 | 21.578 | 21.578
| 22 | 21.146 | 21.146
| 23 | 20.887 | 20.887
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3427
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66303 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.122 | 22.122
| 1 | 21.217 | 21.217
| 2 | 20.335 | 20.335
| 3 | 19.82 | 19.82
| 4 | 19.787 | 19.787
| 5 | 19.702 | 19.702
| 6 | 21.317 | 21.317
| 7 | 23.758 | 23.758
| 8 | 22.67 | 22.67
| 9 | 23.711 | 23.711
| 10 | 23.801 | 23.801
| 11 | 23.952 | 23.952
| 12 | 22.981 | 22.981
| 13 | 23.148 | 23.148
| 14 | 23.2 | 23.2
| 15 | 23.495 | 23.495
| 16 | 23.548 | 23.548
| 17 | 23.37 | 23.37
| 18 | 23.727 | 23.727
| 19 | 23.651 | 23.651
| 20 | 24.118 | 24.118
| 21 | 23.665 | 23.665
| 22 | 22.781 | 22.781
| 23 | 22.909 | 22.909
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6375
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4422 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.431 | 23.431
| 1 | 23.809 | 23.809
| 2 | 24.035 | 24.035
| 3 | 24.14 | 24.14
| 4 | 23.82 | 23.82
| 5 | 23.581 | 23.581
| 6 | 23.924 | 23.924
| 7 | 23.884 | 23.884
| 8 | 23.239 | 23.239
| 9 | 23.572 | 23.572
| 10 | 23.081 | 23.081
| 11 | 23.574 | 23.574
| 12 | 23.27 | 23.27
| 13 | 23.328 | 23.328
| 14 | 23.382 | 23.382
| 15 | 23.007 | 23.007
| 16 | 23.298 | 23.298
| 17 | 23.531 | 23.531
| 18 | 23.663 | 23.663
| 19 | 23.675 | 23.675
| 20 | 23.979 | 23.979
| 21 | 23.683 | 23.683
| 22 | 23.218 | 23.218
| 23 | 22.642 | 22.642
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.5363
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.3599 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.196 | 22.196
| 1 | 22.13 | 22.13
| 2 | 22.415 | 22.415
| 3 | 22.396 | 22.396
| 4 | 21.896 | 21.896
| 5 | 22.402 | 22.402
| 6 | 23.191 | 23.191
| 7 | 23.566 | 23.566
| 8 | 22.996 | 22.996
| 9 | 23.055 | 23.055
| 10 | 23.804 | 23.804
| 11 | 23.355 | 23.355
| 12 | 23.592 | 23.592
| 13 | 23.711 | 23.711
| 14 | 23.74 | 23.74
| 15 | 23.589 | 23.589
| 16 | 23.509 | 23.509
| 17 | 23.711 | 23.711
| 18 | 23.731 | 23.731
| 19 | 23.873 | 23.873
| 20 | 23.682 | 23.682
| 21 | 23.708 | 23.708
| 22 | 23.685 | 23.685
| 23 | 23.838 | 23.838
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2859
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63864 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.082 | 24.082
| 1 | 23.923 | 23.923
| 2 | 24.207 | 24.207
| 3 | 24.344 | 24.344
| 4 | 23.605 | 23.605
| 5 | 23.929 | 23.929
| 6 | 23.937 | 23.937
| 7 | 23.812 | 23.812
| 8 | 23.277 | 23.277
| 9 | 23.64 | 23.64
| 10 | 23.816 | 23.816
| 11 | 24.109 | 24.109
| 12 | 23.949 | 23.949
| 13 | 22.864 | 22.864
| 14 | 22.996 | 22.996
| 15 | 22.484 | 22.484
| 16 | 22.855 | 22.855
| 17 | 23.574 | 23.574
| 18 | 24.12 | 24.12
| 19 | 24.398 | 24.398
| 20 | 23.866 | 23.866
| 21 | 23.732 | 23.732
| 22 | 23.636 | 23.636
| 23 | 23.707 | 23.707
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.6861
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.48999 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.777 | 23.777
| 1 | 23.865 | 23.865
| 2 | 24.165 | 24.165
| 3 | 23.398 | 23.398
| 4 | 22.385 | 22.385
| 5 | 21.613 | 21.613
| 6 | 21.596 | 21.596
| 7 | 23.462 | 23.462
| 8 | 23.169 | 23.169
| 9 | 22.806 | 22.806
| 10 | 23.287 | 23.287
| 11 | 23.838 | 23.838
| 12 | 22.678 | 22.678
| 13 | 22.911 | 22.911
| 14 | 22.542 | 22.542
| 15 | 23.068 | 23.068
| 16 | 23.418 | 23.418
| 17 | 23.457 | 23.457
| 18 | 23.97 | 23.97
| 19 | 24.052 | 24.052
| 20 | 23.487 | 23.487
| 21 | 23.639 | 23.639
| 22 | 24.005 | 24.005
| 23 | 24.298 | 24.298
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2656
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.73209 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.141 | 24.141
| 1 | 23.557 | 23.557
| 2 | 22.672 | 22.672
| 3 | 22.804 | 22.804
| 4 | 22.741 | 22.741
| 5 | 22.358 | 22.358
| 6 | 22.504 | 22.504
| 7 | 23.32 | 23.32
| 8 | 23.812 | 23.812
| 9 | 23.718 | 23.718
| 10 | 23.494 | 23.494
| 11 | 22.737 | 22.737
| 12 | 23.263 | 23.263
| 13 | 22.696 | 22.696
| 14 | 22.859 | 22.859
| 15 | 22.743 | 22.743
| 16 | 22.97 | 22.97
| 17 | 23.429 | 23.429
| 18 | 23.789 | 23.789
| 19 | 23.849 | 23.849
| 20 | 24.171 | 24.171
| 21 | 23.868 | 23.868
| 22 | 23.393 | 23.393
| 23 | 23.029 | 23.029
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2077
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.53855 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.587 | 22.587
| 1 | 21.663 | 21.663
| 2 | 20.765 | 20.765
| 3 | 20.118 | 20.118
| 4 | 20.016 | 20.016
| 5 | 20.175 | 20.175
| 6 | 20.39 | 20.39
| 7 | 23.766 | 23.766
| 8 | 23.176 | 23.176
| 9 | 23.783 | 23.783
| 10 | 23.712 | 23.712
| 11 | 23.782 | 23.782
| 12 | 23.991 | 23.991
| 13 | 23.435 | 23.435
| 14 | 23.258 | 23.258
| 15 | 23.435 | 23.435
| 16 | 23.187 | 23.187
| 17 | 23.905 | 23.905
| 18 | 23.537 | 23.537
| 19 | 24.191 | 24.191
| 20 | 23.959 | 23.959
| 21 | 23.616 | 23.616
| 22 | 23.63 | 23.63
| 23 | 24.127 | 24.127
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8529
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4395 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.942 | 23.942
| 1 | 23.09 | 23.09
| 2 | 22.105 | 22.105
| 3 | 20.97 | 20.97
| 4 | 20.042 | 20.042
| 5 | 19.762 | 19.762
| 6 | 20.851 | 20.851
| 7 | 23.751 | 23.751
| 8 | 22.657 | 22.657
| 9 | 23.566 | 23.566
| 10 | 23.837 | 23.837
| 11 | 24.03 | 24.03
| 12 | 23.877 | 23.877
| 13 | 23.807 | 23.807
| 14 | 22.62 | 22.62
| 15 | 22.337 | 22.337
| 16 | 23.882 | 23.882
| 17 | 23.503 | 23.503
| 18 | 23.738 | 23.738
| 19 | 23.944 | 23.944
| 20 | 23.511 | 23.511
| 21 | 23.396 | 23.396
| 22 | 24.324 | 24.324
| 23 | 24.072 | 24.072
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9423
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3224 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.166 | 24.166
| 1 | 23.881 | 23.881
| 2 | 23.124 | 23.124
| 3 | 22.526 | 22.526
| 4 | 22.144 | 22.144
| 5 | 21.826 | 21.826
| 6 | 22.189 | 22.189
| 7 | 23.44 | 23.44
| 8 | 22.804 | 22.804
| 9 | 23.159 | 23.159
| 10 | 22.831 | 22.831
| 11 | 22.905 | 22.905
| 12 | 23.048 | 23.048
| 13 | 22.528 | 22.528
| 14 | 23.118 | 23.118
| 15 | 23.361 | 23.361
| 16 | 23.674 | 23.674
| 17 | 23.596 | 23.596
| 18 | 23.53 | 23.53
| 19 | 23.618 | 23.618
| 20 | 23.894 | 23.894
| 21 | 23.9 | 23.9
| 22 | 24.102 | 24.102
| 23 | 24.263 | 24.263
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.194
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.67181 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.406 | 24.406
| 1 | 24.019 | 24.019
| 2 | 23.704 | 23.704
| 3 | 23.85 | 23.85
| 4 | 24.176 | 24.176
| 5 | 23.548 | 23.548
| 6 | 23.372 | 23.372
| 7 | 23.552 | 23.552
| 8 | 22.504 | 22.504
| 9 | 23.581 | 23.581
| 10 | 23.159 | 23.159
| 11 | 22.57 | 22.57
| 12 | 23.102 | 23.102
| 13 | 22.657 | 22.657
| 14 | 23.255 | 23.255
| 15 | 22.9 | 22.9
| 16 | 22.911 | 22.911
| 17 | 23.799 | 23.799
| 18 | 23.569 | 23.569
| 19 | 23.76 | 23.76
| 20 | 23.589 | 23.589
| 21 | 23.546 | 23.546
| 22 | 23.865 | 23.865
| 23 | 23.767 | 23.767
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4241
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.49762 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.083 | 23.083
| 1 | 22.255 | 22.255
| 2 | 21.104 | 21.104
| 3 | 20.281 | 20.281
| 4 | 20.044 | 20.044
| 5 | 19.798 | 19.798
| 6 | 20.072 | 20.072
| 7 | 23.236 | 23.236
| 8 | 23.133 | 23.133
| 9 | 22.424 | 22.424
| 10 | 23.881 | 23.881
| 11 | 23.691 | 23.691
| 12 | 23.807 | 23.807
| 13 | 23.875 | 23.875
| 14 | 23.394 | 23.394
| 15 | 23.2 | 23.2
| 16 | 22.768 | 22.768
| 17 | 23.425 | 23.425
| 18 | 23.492 | 23.492
| 19 | 23.705 | 23.705
| 20 | 23.683 | 23.683
| 21 | 23.816 | 23.816
| 22 | 23.703 | 23.703
| 23 | 24.059 | 24.059
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7324
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3921 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.746 | 23.746
| 1 | 23.443 | 23.443
| 2 | 24.016 | 24.016
| 3 | 23.701 | 23.701
| 4 | 23.176 | 23.176
| 5 | 23.015 | 23.015
| 6 | 23.561 | 23.561
| 7 | 23.785 | 23.785
| 8 | 23.643 | 23.643
| 9 | 24.037 | 24.037
| 10 | 23.597 | 23.597
| 11 | 23.884 | 23.884
| 12 | 23.888 | 23.888
| 13 | 23.579 | 23.579
| 14 | 24.351
| 15 | 23.75
| 16 | 22.818
| 17 | 21.99
| 18 | 21.101
| 19 | 21.088
| 20 | 20.966
| 21 | 20.798
| 22 | 20.561
| 23 | 20.396
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8323
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3022 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.816 | 23.816
| 1 | 23.608 | 23.608
| 2 | 23.743 | 23.743
| 3 | 23.858 | 23.858
| 4 | 23.889 | 23.889
| 5 | 24.244 | 24.244
| 6 | 23.927 | 23.927
| 7 | 23.261 | 23.261
| 8 | 23.342 | 23.342
| 9 | 22.863 | 22.863
| 10 | 23.081 | 23.081
| 11 | 22.766 | 22.766
| 12 | 23.552 | 23.552
| 13 | 23.58 | 23.58
| 14 | 23.22 | 23.22
| 15 | 22.903 | 22.903
| 16 | 23.739 | 23.739
| 17 | 23.652 | 23.652
| 18 | 23.641 | 23.641
| 19 | 23.485 | 23.485
| 20 | 23.67 | 23.67
| 21 | 23.367 | 23.367
| 22 | 23.535 | 23.535
| 23 | 23.611 | 23.611
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.5016
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.36039 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.864 | 23.864
| 1 | 23.728 | 23.728
| 2 | 23.712 | 23.712
| 3 | 23.869 | 23.869
| 4 | 23.804 | 23.804
| 5 | 24.231 | 24.231
| 6 | 23.609 | 23.609
| 7 | 23.707 | 23.707
| 8 | 22.611 | 22.611
| 9 | 23.687 | 23.687
| 10 | 23.235 | 23.235
| 11 | 23.353 | 23.353
| 12 | 22.648 | 22.648
| 13 | 22.763 | 22.763
| 14 | 23.15 | 23.15
| 15 | 22.846 | 22.846
| 16 | 23.109 | 23.109
| 17 | 23.733 | 23.733
| 18 | 24 | 24
| 19 | 23.475 | 23.475
| 20 | 23.7 | 23.7
| 21 | 23.722 | 23.722
| 22 | 23.426 | 23.426
| 23 | 23.435 | 23.435
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4588
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.4337 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.461 | 23.461
| 1 | 23.372 | 23.372
| 2 | 23.322 | 23.322
| 3 | 23.361 | 23.361
| 4 | 23.326 | 23.326
| 5 | 23.868 | 23.868
| 6 | 23.692 | 23.692
| 7 | 23.474 | 23.474
| 8 | 22.455 | 22.455
| 9 | 22.433 | 22.433
| 10 | 22.956 | 22.956
| 11 | 23.159 | 23.159
| 12 | 22.817 | 22.817
| 13 | 23.77 | 23.77
| 14 | 23.762 | 23.762
| 15 | 22.983 | 22.983
| 16 | 23.855 | 23.855
| 17 | 24.066 | 24.066
| 18 | 23.926 | 23.926
| 19 | 23.793 | 23.793
| 20 | 23.584 | 23.584
| 21 | 23.78 | 23.78
| 22 | 23.717 | 23.717
| 23 | 23.799 | 23.799
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4465
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45006 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.708 | 23.708
| 1 | 23.776 | 23.776
| 2 | 23.939 | 23.939
| 3 | 23.935 | 23.935
| 4 | 23.813 | 23.813
| 5 | 23.92 | 23.92
| 6 | 23.946 | 23.946
| 7 | 23.835 | 23.835
| 8 | 23.191 | 23.191
| 9 | 23.47 | 23.47
| 10 | 23.83 | 23.83
| 11 | 23.715 | 23.715
| 12 | 23.339 | 23.339
| 13 | 22.827 | 22.827
| 14 | 23.774 | 23.774
| 15 | 23.83 | 23.83
| 16 | 23.043 | 23.043
| 17 | 23.517 | 23.517
| 18 | 23.899 | 23.899
| 19 | 23.621 | 23.621
| 20 | 23.745 | 23.745
| 21 | 23.599 | 23.599
| 22 | 23.609 | 23.609
| 23 | 23.747 | 23.747
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.6487
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.29329 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.991 | 23.991
| 1 | 24.085 | 24.085
| 2 | 24.018 | 24.018
| 3 | 24.25 | 24.25
| 4 | 24.421 | 24.421
| 5 | 24.378 | 24.378
| 6 | 24.013 | 24.013
| 7 | 23.676 | 23.676
| 8 | 23.515 | 23.515
| 9 | 23.433 | 23.433
| 10 | 23.239 | 23.239
| 11 | 23.893 | 23.893
| 12 | 23.756 | 23.756
| 13 | 23.8 | 23.8
| 14 | 23.929 | 23.929
| 15 | 23.744 | 23.744
| 16 | 23.613 | 23.613
| 17 | 23.264 | 23.264
| 18 | 23.65 | 23.65
| 19 | 24.051 | 24.051
| 20 | 24.26 | 24.26
| 21 | 23.737 | 23.737
| 22 | 23.207 | 23.207
| 23 | 23.507 | 23.507
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.8017
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.3469 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.783 | 23.783
| 1 | 23.216 | 23.216
| 2 | 22.463 | 22.463
| 3 | 21.866 | 21.866
| 4 | 21.738 | 21.738
| 5 | 22.276 | 22.276
| 6 | 22.433 | 22.433
| 7 | 23.479 | 23.479
| 8 | 23.606 | 23.606
| 9 | 23.513 | 23.513
| 10 | 23.166 | 23.166
| 11 | 23.772 | 23.772
| 12 | 23.772 | 23.772
| 13 | 23.906 | 23.906
| 14 | 23.879 | 23.879
| 15 | 23.541 | 23.541
| 16 | 23.374 | 23.374
| 17 | 23.74 | 23.74
| 18 | 23.777 | 23.777
| 19 | 23.685 | 23.685
| 20 | 23.904 | 23.904
| 21 | 23.658 | 23.658
| 22 | 23.609 | 23.609
| 23 | 23.979 | 23.979
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.3197
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66661 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-29 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-29 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.459 | 23.459
| 1 | 23.506 | 23.506
| 2 | 23.404 | 23.404
| 3 | 22.77 | 22.77
| 4 | 22.614 | 22.614
| 5 | 22.37 | 22.37
| 6 | 22.696 | 22.696
| 7 | 23.822 | 23.822
| 8 | 23.583 | 23.583
| 9 | 23.152 | 23.152
| 10 | 23.957 | 23.957
| 11 | 23.213 | 23.213
| 12 | 22.783 | 22.783
| 13 | 23.45 | 23.45
| 14 | 23.361 | 23.361
| 15 | 22.831 | 22.831
| 16 | 22.988 | 22.988
| 17 | 23.756 | 23.756
| 18 | 24.04 | 24.04
| 19 | 23.946 | 23.946
| 20 | 23.868 | 23.868
| 21 | 24.106 | 24.106
| 22 | 23.96 | 23.96
| 23 | 23.761 | 23.761
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.3886
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.514 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-30 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-30 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.598 | 23.598
| 1 | 23.885 | 23.885
| 2 | 24.267 | 24.267
| 3 | 23.913 | 23.913
| 4 | 23.348 | 23.348
| 5 | 23.335 | 23.335
| 6 | 23.737 | 23.737
| 7 | 23.859 | 23.859
| 8 | 23.385 | 23.385
| 9 | 23.808 | 23.808
| 10 | 23.809 | 23.809
| 11 | 23.122 | 23.122
| 12 | 23.607 | 23.607
| 13 | 23.638 | 23.638
| 14 | 23.991 | 23.991
| 15 | 23.637 | 23.637
| 16 | 23.756 | 23.756
| 17 | 23.621 | 23.621
| 18 | 24.011 | 24.011
| 19 | 23.696 | 23.696
| 20 | 23.274 | 23.274
| 21 | 22.977 | 22.977
| 22 | 22.546 | 22.546
| 23 | 22.287 | 22.287
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.5439
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45795 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-01-31 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.522 | 23.522
| 1 | 22.617 | 22.617
| 2 | 21.735 | 21.735
| 3 | 21.22 | 21.22
| 4 | 21.187 | 21.187
| 5 | 21.102 | 21.102
| 6 | 22.548 | 22.548
| 7 | 23.942 | 23.942
| 8 | 23.919 | 23.919
| 9 | 23.7 | 23.7
| 10 | 23.862 | 23.862
| 11 | 23.812 | 23.812
| 12 | 23.968 | 23.968
| 13 | 23.923 | 23.923
| 14 | 23.795 | 23.795
| 15 | 23.927 | 23.927
| 16 | 23.766 | 23.766
| 17 | 23.743 | 23.743
| 18 | 23.844 | 23.844
| 19 | 23.931 | 23.931
| 20 | 23.815 | 23.815
| 21 | 23.69 | 23.69
| 22 | 24.024 | 24.024
| 23 | 23.981 | 23.981
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.3066
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99271 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd