## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina | COORDENADA NORTE: | 2077821.666
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261452 | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA1 Engativa |  | 2026-02-01 | 0:00 | 2026-02-01 | 23:00 | 24 | 0.59575
CA1 Engativa |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-02 | 23:00 | 24 | 0.97189
CA1 Engativa |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-02-03 | 23:00 | 24 | 0.66093
CA1 Engativa |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:00 | 24 | 0.45954
CA1 Engativa |  | 2026-02-05 | 0:00 | 2026-02-05 | 23:00 | 24 | 1.0333
CA1 Engativa |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-02-06 | 23:00 | 24 | 0.39456
CA1 Engativa |  | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-07 | 23:00 | 24 | 0.64346
CA1 Engativa |  | 2026-02-08 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:00 | 24 | 0.4623
CA1 Engativa |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-09 | 23:00 | 24 | 0.71471
CA1 Engativa |  | 2026-02-10 | 0:00 | 2026-02-10 | 23:00 | 24 | 0.56832
CA1 Engativa |  | 2026-02-11 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:00 | 24 | 0.78531
CA1 Engativa |  | 2026-02-12 | 0:00 | 2026-02-12 | 23:00 | 24 | 0.054252
CA1 Engativa |  | 2026-02-13 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:00 | 24 | 0.071211
CA1 Engativa |  | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-14 | 23:00 | 24 | 0.093382
CA1 Engativa |  | 2026-02-15 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:00 | 24 | 0.077798
CA1 Engativa |  | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 23:00 | 24 | 0.10903
CA1 Engativa |  | 2026-02-17 | 0:00 | 2026-02-17 | 23:00 | 24 | 0.70553
CA1 Engativa |  | 2026-02-18 | 0:00 | 2026-02-18 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-19 | 0:00 | 2026-02-19 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-20 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-21 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-22 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:00 | 10 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-23 | 0:00 | 2026-02-23 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-24 | 0:00 | 2026-02-24 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-02-25 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-26 | 0:00 | 2026-02-26 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-02-27 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-02-28 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA1 Engativa |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.818 | 22.818
| 1 | 22.683 | 22.683
| 2 | 22.78 | 22.78
| 3 | 22.797 | 22.797
| 4 | 22.462 | 22.462
| 5 | 22.066 | 22.066
| 6 | 22.205 | 22.205
| 7 | 22.203 | 22.203
| 8 | 22.518 | 22.518
| 9 | 22.483 | 22.483
| 10 | 22.549 | 22.549
| 11 | 22.777 | 22.777
| 12 | 22.611 | 22.611
| 13 | 21.426 | 21.426
| 14 | 21.505 | 21.505
| 15 | 21.885 | 21.885
| 16 | 23.695 | 23.695
| 17 | 23.377 | 23.377
| 18 | 23.397 | 23.397
| 19 | 23.063 | 23.063
| 20 | 22.722 | 22.722
| 21 | 22.19 | 22.19
| 22 | 21.425 | 21.425
| 23 | 21.981 | 21.981
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4696
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.59575 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.318 | 22.318
| 1 | 22.276 | 22.276
| 2 | 21.416 | 21.416
| 3 | 21.449 | 21.449
| 4 | 21.842 | 21.842
| 5 | 21.701 | 21.701
| 6 | 20.912 | 20.912
| 7 | 20.299 | 20.299
| 8 | 23.959 | 23.959
| 9 | 21.454 | 21.454
| 10 | 20.5 | 20.5
| 11 | 20.974 | 20.974
| 12 | 22.79 | 22.79
| 13 | 21.651 | 21.651
| 14 | 21.322 | 21.322
| 15 | 21.946 | 21.946
| 16 | 22.233 | 22.233
| 17 | 23.392 | 23.392
| 18 | 23.162 | 23.162
| 19 | 23.814 | 23.814
| 20 | 21.494 | 21.494
| 21 | 21.731 | 21.731
| 22 | 22.507 | 22.507
| 23 | 22.92 | 22.92
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9889
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.97189 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.796 | 22.796
| 1 | 22.31 | 22.31
| 2 | 22.829 | 22.829
| 3 | 22.505 | 22.505
| 4 | 21.75 | 21.75
| 5 | 21.559 | 21.559
| 6 | 21.664 | 21.664
| 7 | 21.237 | 21.237
| 8 | 20.716 | 20.716
| 9 | 20.666 | 20.666
| 10 | 20.452 | 20.452
| 11 | 21.67 | 21.67
| 12 | 22.255 | 22.255
| 13 | 21.683 | 21.683
| 14 | 21.281 | 21.281
| 15 | 21.459 | 21.459
| 16 | 21.401 | 21.401
| 17 | 21.279 | 21.279
| 18 | 21.492 | 21.492
| 19 | 21.072 | 21.072
| 20 | 21.086 | 21.086
| 21 | 21.829 | 21.829
| 22 | 22.509 | 22.509
| 23 | 22.377 | 22.377
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6122
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66093 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.766 | 22.766
| 1 | 22.455 | 22.455
| 2 | 22.096 | 22.096
| 3 | 22.026 | 22.026
| 4 | 21.747 | 21.747
| 5 | 21.82 | 21.82
| 6 | 22.239 | 22.239
| 7 | 22.285 | 22.285
| 8 | 21.727 | 21.727
| 9 | 21.387 | 21.387
| 10 | 21.613 | 21.613
| 11 | 22.377 | 22.377
| 12 | 22.077 | 22.077
| 13 | 21.588 | 21.588
| 14 | 23.017 | 23.017
| 15 | 22.4 | 22.4
| 16 | 21.438 | 21.438
| 17 | 21.392 | 21.392
| 18 | 22.125 | 22.125
| 19 | 22.035 | 22.035
| 20 | 22.116 | 22.116
| 21 | 22.844 | 22.844
| 22 | 22.71 | 22.71
| 23 | 22.086 | 22.086
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0696
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45954 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.595 | 21.595
| 1 | 21.24 | 21.24
| 2 | 20.931 | 20.931
| 3 | 20.491 | 20.491
| 4 | 21.068 | 21.068
| 5 | 21.24 | 21.24
| 6 | 20.948 | 20.948
| 7 | 23.9 | 23.9
| 8 | 23.864 | 23.864
| 9 | 23.849 | 23.849
| 10 | 23.268 | 23.268
| 11 | 22.653 | 22.653
| 12 | 22.604 | 22.604
| 13 | 22.787 | 22.787
| 14 | 23.365 | 23.365
| 15 | 23.256 | 23.256
| 16 | 23.112 | 23.112
| 17 | 22.579 | 22.579
| 18 | 22.749 | 22.749
| 19 | 22.688 | 22.688
| 20 | 23.211 | 23.211
| 21 | 22.844 | 22.844
| 22 | 23.109 | 23.109
| 23 | 23.191 | 23.191
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5629
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0333 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.403 | 23.403
| 1 | 23.498 | 23.498
| 2 | 22.747 | 22.747
| 3 | 22.172 | 22.172
| 4 | 22.755 | 22.755
| 5 | 23.133 | 23.133
| 6 | 23.459 | 23.459
| 7 | 23.629 | 23.629
| 8 | 23.608 | 23.608
| 9 | 23.066 | 23.066
| 10 | 23.144 | 23.144
| 11 | 23.705 | 23.705
| 12 | 22.845 | 22.845
| 13 | 22.916 | 22.916
| 14 | 22.877 | 22.877
| 15 | 23.218 | 23.218
| 16 | 22.64 | 22.64
| 17 | 22.974 | 22.974
| 18 | 22.744 | 22.744
| 19 | 22.817 | 22.817
| 20 | 22.37 | 22.37
| 21 | 22.905 | 22.905
| 22 | 23.368 | 23.368
| 23 | 23.199 | 23.199
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.0343
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.39456 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.282 | 23.282
| 1 | 23.461 | 23.461
| 2 | 22.988 | 22.988
| 3 | 22.427 | 22.427
| 4 | 21.983 | 21.983
| 5 | 21.505 | 21.505
| 6 | 21.922 | 21.922
| 7 | 21.905 | 21.905
| 8 | 21.637 | 21.637
| 9 | 21.607 | 21.607
| 10 | 22.194 | 22.194
| 11 | 23.173 | 23.173
| 12 | 22.601 | 22.601
| 13 | 22.761 | 22.761
| 14 | 22.803 | 22.803
| 15 | 23.285 | 23.285
| 16 | 22.66 | 22.66
| 17 | 23.357 | 23.357
| 18 | 23.322 | 23.322
| 19 | 23.183 | 23.183
| 20 | 22.862 | 22.862
| 21 | 23.24 | 23.24
| 22 | 23.228 | 23.228
| 23 | 23.369 | 23.369
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6727
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64346 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-08 |  | HORA INICIO: | 0
FECHA FINAL: | 2026-02-08 |  | HORA FINAL: | 0.95833
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.322 | 23.322
| 1 | 23.15 | 23.15
| 2 | 23.281 | 23.281
| 3 | 23.147 | 23.147
| 4 | 23.691 | 23.691
| 5 | 23.262 | 23.262
| 6 | 23.725 | 23.725
| 7 | 23.783 | 23.783
| 8 | 23.527 | 23.527
| 9 | 23.246 | 23.246
| 10 | 23.424 | 23.424
| 11 | 23.495 | 23.495
| 12 | 23.02 | 23.02
| 13 | 23.01 | 23.01
| 14 | 23.195 | 23.195
| 15 | 23.487 | 23.487
| 16 | 23.64 | 23.64
| 17 | 22.994 | 22.994
| 18 | 22.423 | 22.423
| 19 | 22.116 | 22.116
| 20 | 22.166 | 22.166
| 21 | 22.794 | 22.794
| 22 | 23.381 | 23.381
| 23 | 23.794 | 23.794
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2066
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.4623 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.76 | 23.76
| 1 | 23.12 | 23.12
| 2 | 23.268 | 23.268
| 3 | 23.222 | 23.222
| 4 | 23.326 | 23.326
| 5 | 23.129 | 23.129
| 6 | 23.751 | 23.751
| 7 | 23.259 | 23.259
| 8 | 22.488 | 22.488
| 9 | 21.455 | 21.455
| 10 | 20.957 | 20.957
| 11 | 21.964 | 21.964
| 12 | 23.371 | 23.371
| 13 | 22.172 | 22.172
| 14 | 22.452 | 22.452
| 15 | 23.083 | 23.083
| 16 | 22.912 | 22.912
| 17 | 22.268 | 22.268
| 18 | 22.309 | 22.309
| 19 | 22.24 | 22.24
| 20 | 22.861 | 22.861
| 21 | 22.881 | 22.881
| 22 | 23.105 | 23.105
| 23 | 23.775 | 23.775
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7551
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.71471 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.19 | 23.19
| 1 | 23.042 | 23.042
| 2 | 23.361 | 23.361
| 3 | 23.649 | 23.649
| 4 | 23.879 | 23.879
| 5 | 23.377 | 23.377
| 6 | 22.564 | 22.564
| 7 | 22.205 | 22.205
| 8 | 22.363 | 22.363
| 9 | 22.044 | 22.044
| 10 | 21.865 | 21.865
| 11 | 22.346 | 22.346
| 12 | 23.354 | 23.354
| 13 | 23.199 | 23.199
| 14 | 23.198 | 23.198
| 15 | 22.558 | 22.558
| 16 | 22.548 | 22.548
| 17 | 22.429 | 22.429
| 18 | 22.233 | 22.233
| 19 | 22.211 | 22.211
| 20 | 22.483 | 22.483
| 21 | 22.729 | 22.729
| 22 | 23.009 | 23.009
| 23 | 23.657 | 23.657
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7958
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.56832 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.389 | 23.389
| 1 | 23.622 | 23.622
| 2 | 23.137 | 23.137
| 3 | 22.755 | 22.755
| 4 | 22.32 | 22.32
| 5 | 21.709 | 21.709
| 6 | 20.69 | 20.69
| 7 | 22.703 | 22.703
| 8 | 23.873 | 23.873
| 9 | 23.967 | 23.967
| 10 | 23.891 | 23.891
| 11 | 22.493 | 22.493
| 12 | 23.133 | 23.133
| 13 | 22.933 | 22.933
| 14 | 23.307 | 23.307
| 15 | 23.588 | 23.588
| 16 | 23.844 | 23.844
| 17 | 23.615 | 23.615
| 18 | 23.667 | 23.667
| 19 | 23.691 | 23.691
| 20 | 23.666 | 23.666
| 21 | 23.64 | 23.64
| 22 | 23.719 | 23.719
| 23 | 23.694 | 23.694
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2025
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78531 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.716 | 23.716
| 1 | 23.708 | 23.708
| 2 | 23.733 | 23.733
| 3 | 23.752 | 23.752
| 4 | 23.702 | 23.702
| 5 | 23.699 | 23.699
| 6 | 23.689 | 23.689
| 7 | 23.696 | 23.696
| 8 | 23.67 | 23.67
| 9 | 23.67 | 23.67
| 10 | 23.68 | 23.68
| 11 | 23.635 | 23.635
| 12 | 23.604 | 23.604
| 13 | 23.59 | 23.59
| 14 | 23.589 | 23.589
| 15 | 23.799 | 23.799
| 16 | 23.593 | 23.593
| 17 | 23.609 | 23.609
| 18 | 23.653 | 23.653
| 19 | 23.66 | 23.66
| 20 | 23.601 | 23.601
| 21 | 23.652 | 23.652
| 22 | 23.655 | 23.655
| 23 | 23.674 | 23.674
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.6658
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.054252 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.705 | 23.705
| 1 | 23.659 | 23.659
| 2 | 23.689 | 23.689
| 3 | 23.698 | 23.698
| 4 | 23.709 | 23.709
| 5 | 23.688 | 23.688
| 6 | 23.705 | 23.705
| 7 | 23.669 | 23.669
| 8 | 23.688 | 23.688
| 9 | 23.718 | 23.718
| 10 | 23.629 | 23.629
| 11 | 23.646 | 23.646
| 12 | 23.601 | 23.601
| 13 | 23.83 | 23.83
| 14 | 23.581 | 23.581
| 15 | 23.595 | 23.595
| 16 | 23.57 | 23.57
| 17 | 23.66 | 23.66
| 18 | 23.696 | 23.696
| 19 | 23.683 | 23.683
| 20 | 23.67 | 23.67
| 21 | 23.641 | 23.641
| 22 | 23.898 | 23.898
| 23 | 23.704 | 23.704
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.6794
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.071211 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.708 | 23.708
| 1 | 23.716 | 23.716
| 2 | 23.756 | 23.756
| 3 | 23.71 | 23.71
| 4 | 23.738 | 23.738
| 5 | 23.768 | 23.768
| 6 | 23.935 | 23.935
| 7 | 23.705 | 23.705
| 8 | 23.693 | 23.693
| 9 | 23.709 | 23.709
| 10 | 23.64 | 23.64
| 11 | 23.61 | 23.61
| 12 | 23.586 | 23.586
| 13 | 23.595 | 23.595
| 14 | 23.769 | 23.769
| 15 | 23.959 | 23.959
| 16 | 23.613 | 23.613
| 17 | 23.586 | 23.586
| 18 | 23.64 | 23.64
| 19 | 23.646 | 23.646
| 20 | 23.677 | 23.677
| 21 | 23.681 | 23.681
| 22 | 23.712 | 23.712
| 23 | 23.703 | 23.703
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.702
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.093382 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.702 | 23.702
| 1 | 23.744 | 23.744
| 2 | 23.715 | 23.715
| 3 | 23.705 | 23.705
| 4 | 23.702 | 23.702
| 5 | 23.72 | 23.72
| 6 | 23.731 | 23.731
| 7 | 23.725 | 23.725
| 8 | 23.712 | 23.712
| 9 | 23.673 | 23.673
| 10 | 23.617 | 23.617
| 11 | 23.619 | 23.619
| 12 | 23.604 | 23.604
| 13 | 23.608 | 23.608
| 14 | 23.818 | 23.818
| 15 | 23.607 | 23.607
| 16 | 23.661 | 23.661
| 17 | 23.678 | 23.678
| 18 | 23.658 | 23.658
| 19 | 23.684 | 23.684
| 20 | 23.976 | 23.976
| 21 | 23.694 | 23.694
| 22 | 23.707 | 23.707
| 23 | 23.714 | 23.714
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.6988
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.077798 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.696 | 23.696
| 1 | 23.746 | 23.746
| 2 | 23.756 | 23.756
| 3 | 23.72 | 23.72
| 4 | 23.726 | 23.726
| 5 | 23.678 | 23.678
| 6 | 23.707 | 23.707
| 7 | 23.732 | 23.732
| 8 | 23.656 | 23.656
| 9 | 23.661 | 23.661
| 10 | 23.64 | 23.64
| 11 | 23.613 | 23.613
| 12 | 23.578 | 23.578
| 13 | 23.644 | 23.644
| 14 | 23.667 | 23.667
| 15 | 23.942 | 23.942
| 16 | 23.927 | 23.927
| 17 | 23.674 | 23.674
| 18 | 23.906 | 23.906
| 19 | 23.922 | 23.922
| 20 | 23.693 | 23.693
| 21 | 23.718 | 23.718
| 22 | 23.706 | 23.706
| 23 | 23.943 | 23.943
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7372
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.10903 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.927 | 23.927
| 1 | 23.753 | 23.753
| 2 | 23.93 | 23.93
| 3 | 23.979 | 23.979
| 4 | 23.77 | 23.77
| 5 | 23.949 | 23.949
| 6 | 23.963 | 23.963
| 7 | 23.72 | 23.72
| 8 | 23.675 | 23.675
| 9 | 23.669 | 23.669
| 10 | 23.631 | 23.631
| 11 | 23.633 | 23.633
| 12 | 23.874 | 23.874
| 13 | 23.603 | 23.603
| 14 | 23.566 | 23.566
| 15 | 23.779 | 23.779
| 16 | 23.618 | 23.618
| 17 | 23.698 | 23.698
| 18 | 23.6 | 23.6
| 19 | 23.661 | 23.661
| 20 | 23.675 | 23.675
| 21 | 25.503 | 25.503
| 22 | 25.738 | 25.738
| 23 | 26.109 | 26.109
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.0042
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70553 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| 14 | 24.351
| 15 | 23.75
| 16 | 22.818
| 17 | 21.99
| 18 | 21.101
| 19 | 21.088
| 20 | 20.966
| 21 | 20.798
| 22 | 20.561
| 23 | 20.396
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7819
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3976 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 2026-02-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá
ESTACION DE MUESTREO: | CA1 Engativa |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2077821.666 |  | COORDENADA OESTE: | 4874451.25
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2551
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd