## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2076974.741
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3580-22 | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA2 CNA |  | 2025-12-01 | 0:00 | 2025-12-01 | 23:00 | 24 | 0.95687
CA2 CNA |  | 2025-12-02 | 0:00 | 2025-12-02 | 23:00 | 24 | 0.68686
CA2 CNA |  | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-03 | 23:00 | 24 | 0.78483
CA2 CNA |  | 2025-12-04 | 0:00 | 2025-12-04 | 23:00 | 24 | 0.64141
CA2 CNA |  | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-05 | 23:00 | 24 | 0.6961
CA2 CNA |  | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:00 | 24 | 0.78694
CA2 CNA |  | 2025-12-07 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 24 | 0.86435
CA2 CNA |  | 2025-12-08 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:00 | 24 | 0.57712
CA2 CNA |  | 2025-12-09 | 0:00 | 2025-12-09 | 23:00 | 24 | 0.81605
CA2 CNA |  | 2025-12-10 | 0:00 | 2025-12-10 | 23:00 | 24 | 0.72743
CA2 CNA |  | 2025-12-11 | 0:00 | 2025-12-11 | 23:00 | 24 | 0.57339
CA2 CNA |  | 2025-12-12 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:00 | 24 | 0.7047
CA2 CNA |  | 2025-12-13 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:00 | 24 | 0.59275
CA2 CNA |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 23:00 | 24 | 0.51631
CA2 CNA |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-15 | 23:00 | 24 | 0.69248
CA2 CNA |  | 2025-12-16 | 0:00 | 2025-12-16 | 23:00 | 24 | 0.44158
CA2 CNA |  | 2025-12-17 | 0:00 | 2025-12-17 | 23:00 | 24 | 0.867
CA2 CNA |  | 2025-12-18 | 0:00 | 2025-12-18 | 23:00 | 24 | 0.87567
CA2 CNA |  | 2025-12-19 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:00 | 24 | 0.75908
CA2 CNA |  | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:00 | 24 | 0.61202
CA2 CNA |  | 2025-12-21 | 0:00 | 2025-12-21 | 23:00 | 24 | 0.61711
CA2 CNA |  | 2025-12-22 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:00 | 24 | 0.70349
CA2 CNA |  | 2025-12-23 | 0:00 | 2025-12-23 | 23:00 | 24 | 0.80565
CA2 CNA |  | 2025-12-24 | 0:00 | 2025-12-24 | 23:00 | 24 | 0.96744
CA2 CNA |  | 2025-12-25 | 0:00 | 2025-12-25 | 23:00 | 24 | 0.92123
CA2 CNA |  | 2025-12-26 | 0:00 | 2025-12-26 | 23:00 | 24 | 0.78296
CA2 CNA |  | 2025-12-27 | 0:00 | 2025-12-27 | 23:00 | 24 | 0.74775
CA2 CNA |  | 2025-12-28 | 0:00 | 2025-12-28 | 23:00 | 24 | 0.69322
CA2 CNA |  | 2025-12-29 | 0:00 | 2025-12-29 | 23:00 | 24 | 0.95999
CA2 CNA |  | 2025-12-30 | 0:00 | 2025-12-30 | 23:00 | 24 | 1.6615
CA2 CNA |  | 2025-12-31 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:00 | 24 | 1.1684
Elaboró: | ALEXANDER DIAZ H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | LEONARDO PEREZ
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
Aerocivil
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.375 | 22.375
| 1 | 22.832 | 22.832
| 2 | 22.692 | 22.692
| 3 | 22.527 | 22.527
| 4 | 22.245 | 22.245
| 5 | 21.938 | 21.938
| 6 | 21.538 | 21.538
| 7 | 22.19 | 22.19
| 8 | 21.853 | 21.853
| 9 | 24.127 | 24.127
| 10 | 22.903 | 22.903
| 11 | 20.601 | 20.601
| 12 | 20.734 | 20.734
| 13 | 20.584 | 20.584
| 14 | 21.549 | 21.549
| 15 | 21.942 | 21.942
| 16 | 20.414 | 20.414
| 17 | 20.672 | 20.672
| 18 | 20.669 | 20.669
| 19 | 21.393 | 21.393
| 20 | 22.051 | 22.051
| 21 | 22.584 | 22.584
| 22 | 22.823 | 22.823
| 23 | 22.857 | 22.857
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9008
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.95687 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.894 | 22.894
| 1 | 22.466 | 22.466
| 2 | 22.658 | 22.658
| 3 | 22.803 | 22.803
| 4 | 22.051 | 22.051
| 5 | 21.631 | 21.631
| 6 | 21.485 | 21.485
| 7 | 21.959 | 21.959
| 8 | 20.755 | 20.755
| 9 | 22.138 | 22.138
| 10 | 21.556 | 21.556
| 11 | 21.89 | 21.89
| 12 | 21.071 | 21.071
| 13 | 21.347 | 21.347
| 14 | 21.229 | 21.229
| 15 | 21.573 | 21.573
| 16 | 21.175 | 21.175
| 17 | 20.594 | 20.594
| 18 | 20.763 | 20.763
| 19 | 21.701 | 21.701
| 20 | 22.145 | 22.145
| 21 | 22.603 | 22.603
| 22 | 22.601 | 22.601
| 23 | 22.532 | 22.532
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7707
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.68686 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on C11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.843 | 22.843
| 1 | 22.706 | 22.706
| 2 | 22.749 | 22.749
| 3 | 22.755 | 22.755
| 4 | 22.575 | 22.575
| 5 | 22.069 | 22.069
| 6 | 21.897 | 21.897
| 7 | 22.549 | 22.549
| 8 | 21.208 | 21.208
| 9 | 21.731 | 21.731
| 10 | 22.107 | 22.107
| 11 | 22.678 | 22.678
| 12 | 21.74 | 21.74
| 13 | 21.53 | 21.53
| 14 | 21.203 | 21.203
| 15 | 20.458 | 20.458
| 16 | 20.457 | 20.457
| 17 | 20.571 | 20.571
| 18 | 20.518 | 20.518
| 19 | 21.014 | 21.014
| 20 | 21.616 | 21.616
| 21 | 21.881 | 21.881
| 22 | 22.194 | 22.194
| 23 | 22.486 | 22.486
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7692
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78483 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C22: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.832 | 21.832
| 1 | 21.315 | 21.315
| 2 | 21.142 | 21.142
| 3 | 21.379 | 21.379
| 4 | 20.984 | 20.984
| 5 | 20.846 | 20.846
| 6 | 21.572 | 21.572
| 7 | 22.441 | 22.441
| 8 | 21.168 | 21.168
| 9 | 20.743 | 20.743
| 10 | 22.003 | 22.003
| 11 | 22.362 | 22.362
| 12 | 20.929 | 20.929
| 13 | 21.21 | 21.21
| 14 | 21.484 | 21.484
| 15 | 20.623 | 20.623
| 16 | 20.823 | 20.823
| 17 | 20.751 | 20.751
| 18 | 20.727 | 20.727
| 19 | 21.301 | 21.301
| 20 | 22.054 | 22.054
| 21 | 22.64 | 22.64
| 22 | 22.643 | 22.643
| 23 | 21.958 | 21.958
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.439
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64141 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.116 | 22.116
| 1 | 21.81 | 21.81
| 2 | 21.903 | 21.903
| 3 | 21.738 | 21.738
| 4 | 21.114 | 21.114
| 5 | 20.659 | 20.659
| 6 | 20.868 | 20.868
| 7 | 22.127 | 22.127
| 8 | 21.164 | 21.164
| 9 | 20.754 | 20.754
| 10 | 20.706 | 20.706
| 11 | 21.159 | 21.159
| 12 | 21.612 | 21.612
| 13 | 22.44 | 22.44
| 14 | 22.025 | 22.025
| 15 | 20.952 | 20.952
| 16 | 20.742 | 20.742
| 17 | 21.975 | 21.975
| 18 | 22.401 | 22.401
| 19 | 22.708 | 22.708
| 20 | 22.819 | 22.819
| 21 | 22.534 | 22.534
| 22 | 22.28 | 22.28
| 23 | 22.084 | 22.084
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6771
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.6961 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.616 | 21.616
| 1 | 21.681 | 21.681
| 2 | 21.654 | 21.654
| 3 | 21.229 | 21.229
| 4 | 20.81 | 20.81
| 5 | 20.26 | 20.26
| 6 | 20.466 | 20.466
| 7 | 21.505 | 21.505
| 8 | 21.758 | 21.758
| 9 | 20.674 | 20.674
| 10 | 21.776 | 21.776
| 11 | 22.032 | 22.032
| 12 | 22.501 | 22.501
| 13 | 22.353 | 22.353
| 14 | 22.279 | 22.279
| 15 | 21.964 | 21.964
| 16 | 20.857 | 20.857
| 17 | 20.607 | 20.607
| 18 | 20.8 | 20.8
| 19 | 22.007 | 22.007
| 20 | 22.521 | 22.521
| 21 | 22.771 | 22.771
| 22 | 22.851 | 22.851
| 23 | 22.718 | 22.718
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6554
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78694 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.55 | 22.55
| 1 | 22.449 | 22.449
| 2 | 21.83 | 21.83
| 3 | 21.273 | 21.273
| 4 | 20.912 | 20.912
| 5 | 20.875 | 20.875
| 6 | 20.852 | 20.852
| 7 | 21.397 | 21.397
| 8 | 22.338 | 22.338
| 9 | 20.784 | 20.784
| 10 | 20.811 | 20.811
| 11 | 20.701 | 20.701
| 12 | 20.773 | 20.773
| 13 | 20.518 | 20.518
| 14 | 20.586 | 20.586
| 15 | 21.714 | 21.714
| 16 | 22.388 | 22.388
| 17 | 22.686 | 22.686
| 18 | 22.675 | 22.675
| 19 | 22.884 | 22.884
| 20 | 22.895 | 22.895
| 21 | 22.664 | 22.664
| 22 | 22.439 | 22.439
| 23 | 22.304 | 22.304
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6847
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.86435 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.942 | 21.942
| 1 | 21.321 | 21.321
| 2 | 21.164 | 21.164
| 3 | 21.575 | 21.575
| 4 | 21.719 | 21.719
| 5 | 21.157 | 21.157
| 6 | 20.957 | 20.957
| 7 | 21.225 | 21.225
| 8 | 22.256 | 22.256
| 9 | 21.797 | 21.797
| 10 | 21.006 | 21.006
| 11 | 21.253 | 21.253
| 12 | 21.939 | 21.939
| 13 | 22.766 | 22.766
| 14 | 22.701 | 22.701
| 15 | 21.892 | 21.892
| 16 | 21.173 | 21.173
| 17 | 20.703 | 20.703
| 18 | 20.671 | 20.671
| 19 | 21.803 | 21.803
| 20 | 21.984 | 21.984
| 21 | 22.33 | 22.33
| 22 | 22.055 | 22.055
| 23 | 21.441 | 21.441
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6038
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57712 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.083 | 21.083
| 1 | 20.668 | 20.668
| 2 | 20.29 | 20.29
| 3 | 20.332 | 20.332
| 4 | 20.429 | 20.429
| 5 | 20.544 | 20.544
| 6 | 20.817 | 20.817
| 7 | 21.975 | 21.975
| 8 | 21.655 | 21.655
| 9 | 21.09 | 21.09
| 10 | 21.895 | 21.895
| 11 | 21.419 | 21.419
| 12 | 22.405 | 22.405
| 13 | 22.166 | 22.166
| 14 | 21.545 | 21.545
| 15 | 20.691 | 20.691
| 16 | 20.921 | 20.921
| 17 | 22.364 | 22.364
| 18 | 22.753 | 22.753
| 19 | 22.823 | 22.823
| 20 | 22.547 | 22.547
| 21 | 22.377 | 22.377
| 22 | 21.84 | 21.84
| 23 | 21.977 | 21.977
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5445
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.81605 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.354 | 22.354
| 1 | 22.188 | 22.188
| 2 | 22.06 | 22.06
| 3 | 21.606 | 21.606
| 4 | 20.962 | 20.962
| 5 | 20.371 | 20.371
| 6 | 20.438 | 20.438
| 7 | 21.712 | 21.712
| 8 | 21.862 | 21.862
| 9 | 20.729 | 20.729
| 10 | 20.638 | 20.638
| 11 | 20.806 | 20.806
| 12 | 21.373 | 21.373
| 13 | 22.631 | 22.631
| 14 | 20.931 | 20.931
| 15 | 20.904 | 20.904
| 16 | 21.275 | 21.275
| 17 | 20.593 | 20.593
| 18 | 20.914 | 20.914
| 19 | 22.264 | 22.264
| 20 | 22.292 | 22.292
| 21 | 22.066 | 22.066
| 22 | 22.227 | 22.227
| 23 | 22.345 | 22.345
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4429
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.72743 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.919 | 21.919
| 1 | 21.649 | 21.649
| 2 | 21.479 | 21.479
| 3 | 21.546 | 21.546
| 4 | 21.601 | 21.601
| 5 | 21.389 | 21.389
| 6 | 21.43 | 21.43
| 7 | 22.195 | 22.195
| 8 | 21.786 | 21.786
| 9 | 20.644 | 20.644
| 10 | 20.703 | 20.703
| 11 | 21.718 | 21.718
| 12 | 21.695 | 21.695
| 13 | 21.49 | 21.49
| 14 | 20.72 | 20.72
| 15 | 21.805 | 21.805
| 16 | 22.21 | 22.21
| 17 | 20.632 | 20.632
| 18 | 20.602 | 20.602
| 19 | 21.636 | 21.636
| 20 | 22.429 | 22.429
| 21 | 22.462 | 22.462
| 22 | 22.405 | 22.405
| 23 | 21.781 | 21.781
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5655
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57339 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.707 | 21.707
| 1 | 21.964 | 21.964
| 2 | 21.971 | 21.971
| 3 | 21.777 | 21.777
| 4 | 21.549 | 21.549
| 5 | 21.518 | 21.518
| 6 | 21.484 | 21.484
| 7 | 21.905 | 21.905
| 8 | 22.916 | 22.916
| 9 | 21.795 | 21.795
| 10 | 21.44 | 21.44
| 11 | 21.499 | 21.499
| 12 | 21.181 | 21.181
| 13 | 20.79 | 20.79
| 14 | 20.658 | 20.658
| 15 | 20.162 | 20.162
| 16 | 20.78 | 20.78
| 17 | 20.643 | 20.643
| 18 | 21.603 | 21.603
| 19 | 22.482 | 22.482
| 20 | 22.56 | 22.56
| 21 | 22.393 | 22.393
| 22 | 20.744 | 20.744
| 23 | 20.618 | 20.618
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.497
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.7047 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.405 | 21.405
| 1 | 21.951 | 21.951
| 2 | 21.795 | 21.795
| 3 | 21.681 | 21.681
| 4 | 21.688 | 21.688
| 5 | 21.345 | 21.345
| 6 | 21.444 | 21.444
| 7 | 21.955 | 21.955
| 8 | 21.116 | 21.116
| 9 | 20.715 | 20.715
| 10 | 21.799 | 21.799
| 11 | 21.232 | 21.232
| 12 | 21.973 | 21.973
| 13 | 21.305 | 21.305
| 14 | 22.46 | 22.46
| 15 | 22.617 | 22.617
| 16 | 21.331 | 21.331
| 17 | 20.664 | 20.664
| 18 | 20.864 | 20.864
| 19 | 21.842 | 21.842
| 20 | 22.487 | 22.487
| 21 | 22.367 | 22.367
| 22 | 22.48 | 22.48
| 23 | 22.638 | 22.638
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7282
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.59275 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.184 | 22.184
| 1 | 22.061 | 22.061
| 2 | 22.159 | 22.159
| 3 | 22 | 22
| 4 | 21.555 | 21.555
| 5 | 20.925 | 20.925
| 6 | 20.803 | 20.803
| 7 | 21.669 | 21.669
| 8 | 22.162 | 22.162
| 9 | 20.689 | 20.689
| 10 | 20.829 | 20.829
| 11 | 21.112 | 21.112
| 12 | 21.468 | 21.468
| 13 | 21.147 | 21.147
| 14 | 21.401 | 21.401
| 15 | 21.077 | 21.077
| 16 | 20.882 | 20.882
| 17 | 20.498 | 20.498
| 18 | 20.64 | 20.64
| 19 | 21.007 | 21.007
| 20 | 21.427 | 21.427
| 21 | 21.531 | 21.531
| 22 | 21.26 | 21.26
| 23 | 21.049 | 21.049
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2761
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.51631 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.69 | 21.69
| 1 | 22.362 | 22.362
| 2 | 22.523 | 22.523
| 3 | 22.386 | 22.386
| 4 | 21.899 | 21.899
| 5 | 21.468 | 21.468
| 6 | 20.914 | 20.914
| 7 | 21.62 | 21.62
| 8 | 20.553 | 20.553
| 9 | 21.632 | 21.632
| 10 | 20.868 | 20.868
| 11 | 20.329 | 20.329
| 12 | 21.005 | 21.005
| 13 | 20.825 | 20.825
| 14 | 20.714 | 20.714
| 15 | 20.671 | 20.671
| 16 | 21.291 | 21.291
| 17 | 20.616 | 20.616
| 18 | 20.814 | 20.814
| 19 | 21.925 | 21.925
| 20 | 22.514 | 22.514
| 21 | 22.264 | 22.264
| 22 | 21.986 | 21.986
| 23 | 21.462 | 21.462
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4192
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69248 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.884 | 20.884
| 1 | 20.443 | 20.443
| 2 | 20.807 | 20.807
| 3 | 21.21 | 21.21
| 4 | 21.449 | 21.449
| 5 | 21.482 | 21.482
| 6 | 21.733 | 21.733
| 7 | 22.449 | 22.449
| 8 | 21.1 | 21.1
| 9 | 21.162 | 21.162
| 10 | 20.893 | 20.893
| 11 | 21.275 | 21.275
| 12 | 21.217 | 21.217
| 13 | 21.382 | 21.382
| 14 | 21.786 | 21.786
| 15 | 21.621 | 21.621
| 16 | 20.635 | 20.635
| 17 | 20.7 | 20.7
| 18 | 20.591 | 20.591
| 19 | 20.999 | 20.999
| 20 | 21.192 | 21.192
| 21 | 21.288 | 21.288
| 22 | 21.332 | 21.332
| 23 | 21.229 | 21.229
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2163
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.44158 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.547 | 21.547
| 1 | 21.968 | 21.968
| 2 | 21.425 | 21.425
| 3 | 21.038 | 21.038
| 4 | 20.288 | 20.288
| 5 | 20.565 | 20.565
| 6 | 20.78 | 20.78
| 7 | 21.727 | 21.727
| 8 | 21.914 | 21.914
| 9 | 20.602 | 20.602
| 10 | 21.74 | 21.74
| 11 | 21.003 | 21.003
| 12 | 21.397 | 21.397
| 13 | 21.345 | 21.345
| 14 | 21.169 | 21.169
| 15 | 21.677 | 21.677
| 16 | 21.701 | 21.701
| 17 | 22.588 | 22.588
| 18 | 22.523 | 22.523
| 19 | 23.055 | 23.055
| 20 | 23.101 | 23.101
| 21 | 23.262 | 23.262
| 22 | 22.964 | 22.964
| 23 | 22.74 | 22.74
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.764
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.867 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.242 | 23.242
| 1 | 22.973 | 22.973
| 2 | 21.984 | 21.984
| 3 | 21.166 | 21.166
| 4 | 20.512 | 20.512
| 5 | 20.506 | 20.506
| 6 | 20.841 | 20.841
| 7 | 20.869 | 20.869
| 8 | 22.705 | 22.705
| 9 | 20.471 | 20.471
| 10 | 20.897 | 20.897
| 11 | 21.057 | 21.057
| 12 | 21.986 | 21.986
| 13 | 21.292 | 21.292
| 14 | 21.603 | 21.603
| 15 | 20.605 | 20.605
| 16 | 22.425 | 22.425
| 17 | 21.56 | 21.56
| 18 | 21.489 | 21.489
| 19 | 22.24 | 22.24
| 20 | 22.732 | 22.732
| 21 | 22.679 | 22.679
| 22 | 22.59 | 22.59
| 23 | 22.225 | 22.225
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6264
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87567 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.369 | 22.369
| 1 | 22.544 | 22.544
| 2 | 22.377 | 22.377
| 3 | 22.431 | 22.431
| 4 | 22.575 | 22.575
| 5 | 22.021 | 22.021
| 6 | 21.264 | 21.264
| 7 | 22.01 | 22.01
| 8 | 22.538 | 22.538
| 9 | 21.151 | 21.151
| 10 | 21.86 | 21.86
| 11 | 20.855 | 20.855
| 12 | 20.379 | 20.379
| 13 | 20.515 | 20.515
| 14 | 21.679 | 21.679
| 15 | 20.549 | 20.549
| 16 | 22.134 | 22.134
| 17 | 22.388 | 22.388
| 18 | 22.892 | 22.892
| 19 | 22.573 | 22.573
| 20 | 22.249 | 22.249
| 21 | 22.269 | 22.269
| 22 | 22.792 | 22.792
| 23 | 22.484 | 22.484
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.936
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.75908 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.806 | 22.806
| 1 | 22.46 | 22.46
| 2 | 22.275 | 22.275
| 3 | 22.164 | 22.164
| 4 | 21.732 | 21.732
| 5 | 21.408 | 21.408
| 6 | 21.332 | 21.332
| 7 | 22.199 | 22.199
| 8 | 22.175 | 22.175
| 9 | 21.051 | 21.051
| 10 | 21.555 | 21.555
| 11 | 21.355 | 21.355
| 12 | 22.142 | 22.142
| 13 | 21.923 | 21.923
| 14 | 21.89 | 21.89
| 15 | 21.816 | 21.816
| 16 | 20.619 | 20.619
| 17 | 20.573 | 20.573
| 18 | 21.534 | 21.534
| 19 | 22.038 | 22.038
| 20 | 22.523 | 22.523
| 21 | 22.633 | 22.633
| 22 | 22.466 | 22.466
| 23 | 22.616 | 22.616
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8469
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61202 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.66 | 22.66
| 1 | 22.477 | 22.477
| 2 | 22.209 | 22.209
| 3 | 22.297 | 22.297
| 4 | 22.331 | 22.331
| 5 | 21.684 | 21.684
| 6 | 20.921 | 20.921
| 7 | 21.697 | 21.697
| 8 | 22.117 | 22.117
| 9 | 21.766 | 21.766
| 10 | 21.366 | 21.366
| 11 | 20.79 | 20.79
| 12 | 21.187 | 21.187
| 13 | 21.427 | 21.427
| 14 | 21.456 | 21.456
| 15 | 23.095 | 23.095
| 16 | 22.866 | 22.866
| 17 | 20.799 | 20.799
| 18 | 21.942 | 21.942
| 19 | 22.42 | 22.42
| 20 | 21.947 | 21.947
| 21 | 21.973 | 21.973
| 22 | 21.899 | 21.899
| 23 | 21.955 | 21.955
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8531
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61711 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.133 | 22.133
| 1 | 22.419 | 22.419
| 2 | 22.395 | 22.395
| 3 | 22.471 | 22.471
| 4 | 22.551 | 22.551
| 5 | 22.247 | 22.247
| 6 | 22.003 | 22.003
| 7 | 22.214 | 22.214
| 8 | 21.312 | 21.312
| 9 | 21.788 | 21.788
| 10 | 22.86 | 22.86
| 11 | 23.055 | 23.055
| 12 | 22.249 | 22.249
| 13 | 23.375 | 23.375
| 14 | 21.765 | 21.765
| 15 | 21.423 | 21.423
| 16 | 21.399 | 21.399
| 17 | 20.673 | 20.673
| 18 | 22.334 | 22.334
| 19 | 20.881 | 20.881
| 20 | 20.603 | 20.603
| 21 | 21.531 | 21.531
| 22 | 21.878 | 21.878
| 23 | 21.817 | 21.817
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9671
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70349 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.229 | 22.229
| 1 | 22.447 | 22.447
| 2 | 21.927 | 21.927
| 3 | 21.184 | 21.184
| 4 | 20.788 | 20.788
| 5 | 20.629 | 20.629
| 6 | 20.624 | 20.624
| 7 | 21.679 | 21.679
| 8 | 20.732 | 20.732
| 9 | 21.529 | 21.529
| 10 | 20.418 | 20.418
| 11 | 21.102 | 21.102
| 12 | 22.36 | 22.36
| 13 | 21.192 | 21.192
| 14 | 20.727 | 20.727
| 15 | 21.817 | 21.817
| 16 | 20.933 | 20.933
| 17 | 22.522 | 22.522
| 18 | 22.462 | 22.462
| 19 | 22.553 | 22.553
| 20 | 22.738 | 22.738
| 21 | 22.533 | 22.533
| 22 | 22.729 | 22.729
| 23 | 22.488 | 22.488
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6571
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.80565 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.49 | 22.49
| 1 | 22.41 | 22.41
| 2 | 22.306 | 22.306
| 3 | 22.134 | 22.134
| 4 | 21.742 | 21.742
| 5 | 21.666 | 21.666
| 6 | 21.473 | 21.473
| 7 | 21.89 | 21.89
| 8 | 20.89 | 20.89
| 9 | 21.492 | 21.492
| 10 | 20.427 | 20.427
| 11 | 20.816 | 20.816
| 12 | 22.207 | 22.207
| 13 | 22.932 | 22.932
| 14 | 24.305 | 24.305
| 15 | 23.832 | 23.832
| 16 | 23.368 | 23.368
| 17 | 21.121 | 21.121
| 18 | 21.558 | 21.558
| 19 | 22.551 | 22.551
| 20 | 21.876 | 21.876
| 21 | 20.571 | 20.571
| 22 | 21.529 | 21.529
| 23 | 22.412 | 22.412
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9786
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96744 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.801 | 22.801
| 1 | 22.83 | 22.83
| 2 | 22.427 | 22.427
| 3 | 22.614 | 22.614
| 4 | 22.586 | 22.586
| 5 | 22.353 | 22.353
| 6 | 22.144 | 22.144
| 7 | 22.268 | 22.268
| 8 | 20.529 | 20.529
| 9 | 20.779 | 20.779
| 10 | 20.522 | 20.522
| 11 | 20.332 | 20.332
| 12 | 21.89 | 21.89
| 13 | 22.851 | 22.851
| 14 | 23.112 | 23.112
| 15 | 22.975 | 22.975
| 16 | 20.852 | 20.852
| 17 | 20.765 | 20.765
| 18 | 21.895 | 21.895
| 19 | 22.56 | 22.56
| 20 | 22.96 | 22.96
| 21 | 22.512 | 22.512
| 22 | 22.923 | 22.923
| 23 | 22.723 | 22.723
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.061
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.92123 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.127 | 22.127
| 1 | 21.712 | 21.712
| 2 | 21.977 | 21.977
| 3 | 22.485 | 22.485
| 4 | 22.314 | 22.314
| 5 | 21.875 | 21.875
| 6 | 22.184 | 22.184
| 7 | 21.36 | 21.36
| 8 | 20.694 | 20.694
| 9 | 20.437 | 20.437
| 10 | 22.082 | 22.082
| 11 | 21.962 | 21.962
| 12 | 22.597 | 22.597
| 13 | 23.312 | 23.312
| 14 | 23.383 | 23.383
| 15 | 22.862 | 22.862
| 16 | 22.919 | 22.919
| 17 | 21.234 | 21.234
| 18 | 20.712 | 20.712
| 19 | 21.681 | 21.681
| 20 | 22.455 | 22.455
| 21 | 22.719 | 22.719
| 22 | 22.457 | 22.457
| 23 | 22.622 | 22.622
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0885
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78296 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.21 | 22.21
| 1 | 21.981 | 21.981
| 2 | 21.712 | 21.712
| 3 | 21.273 | 21.273
| 4 | 20.908 | 20.908
| 5 | 20.968 | 20.968
| 6 | 21.277 | 21.277
| 7 | 21.499 | 21.499
| 8 | 20.966 | 20.966
| 9 | 20.921 | 20.921
| 10 | 20.864 | 20.864
| 11 | 22.371 | 22.371
| 12 | 23.87 | 23.87
| 13 | 21.75 | 21.75
| 14 | 21.836 | 21.836
| 15 | 22.862 | 22.862
| 16 | 22.084 | 22.084
| 17 | 21.682 | 21.682
| 18 | 20.703 | 20.703
| 19 | 21.115 | 21.115
| 20 | 22.352 | 22.352
| 21 | 22.475 | 22.475
| 22 | 21.627 | 21.627
| 23 | 21.975 | 21.975
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6987
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.74775 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.044 | 22.044
| 1 | 21.708 | 21.708
| 2 | 22.468 | 22.468
| 3 | 22.371 | 22.371
| 4 | 22.109 | 22.109
| 5 | 21.783 | 21.783
| 6 | 21.712 | 21.712
| 7 | 21.795 | 21.795
| 8 | 21.514 | 21.514
| 9 | 20.918 | 20.918
| 10 | 20.604 | 20.604
| 11 | 20.719 | 20.719
| 12 | 21.356 | 21.356
| 13 | 21.699 | 21.699
| 14 | 22.327 | 22.327
| 15 | 21.414 | 21.414
| 16 | 20.52 | 20.52
| 17 | 20.695 | 20.695
| 18 | 20.661 | 20.661
| 19 | 20.684 | 20.684
| 20 | 21.799 | 21.799
| 21 | 22.518 | 22.518
| 22 | 22.828 | 22.828
| 23 | 22.029 | 22.029
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5753
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69322 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.132 | 22.132
| 1 | 21.819 | 21.819
| 2 | 21.419 | 21.419
| 3 | 21.368 | 21.368
| 4 | 20.845 | 20.845
| 5 | 20.447 | 20.447
| 6 | 20.425 | 20.425
| 7 | 21.249 | 21.249
| 8 | 21.692 | 21.692
| 9 | 20.565 | 20.565
| 10 | 20.951 | 20.951
| 11 | 21.725 | 21.725
| 12 | 22.062 | 22.062
| 13 | 23.253 | 23.253
| 14 | 23.284 | 23.284
| 15 | 24.006 | 24.006
| 16 | 22.68 | 22.68
| 17 | 20.725 | 20.725
| 18 | 20.802 | 20.802
| 19 | 22.267 | 22.267
| 20 | 22.331 | 22.331
| 21 | 21.962 | 21.962
| 22 | 22.637 | 22.637
| 23 | 22.197 | 22.197
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.77
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.95999 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.442 | 21.442
| 1 | 20.499 | 20.499
| 2 | 20.903 | 20.903
| 3 | 21.377 | 21.377
| 4 | 21.86 | 21.86
| 5 | 21.925 | 21.925
| 6 | 22.108 | 22.108
| 7 | 21.873 | 21.873
| 8 | 21.323 | 21.323
| 9 | 20.93 | 20.93
| 10 | 21.125 | 21.125
| 11 | 20.584 | 20.584
| 12 | 20.938 | 20.938
| 13 | 21.044 | 21.044
| 14 | 21.815 | 21.815
| 15 | 23.738 | 23.738
| 16 | 24.502 | 24.502
| 17 | 24.72 | 24.72
| 18 | 24.771 | 24.771
| 19 | 24.775 | 24.775
| 20 | 24.666 | 24.666
| 21 | 24.636 | 24.636
| 22 | 24.566 | 24.566
| 23 | 24.629 | 24.629
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5786
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.6615 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.775 | 24.775
| 1 | 24.952 | 24.952
| 2 | 21.128 | 21.128
| 3 | 21.138 | 21.138
| 4 | 21.135 | 21.135
| 5 | 21.127 | 21.127
| 6 | 21.12 | 21.12
| 7 | 21.201 | 21.201
| 8 | 21.163 | 21.163
| 9 | 21.188 | 21.188
| 10 | 21.812 | 21.812
| 11 | 21.196 | 21.196
| 12 | 23.516 | 23.516
| 13 | 21.951 | 21.951
| 14 | 22.142 | 22.142
| 15 | 20.623 | 20.623
| 16 | 20.34 | 20.34
| 17 | 21.402 | 21.402
| 18 | 22.59 | 22.59
| 19 | 22.714 | 22.714
| 20 | 22.425 | 22.425
| 21 | 22.093 | 22.093
| 22 | 21.804 | 21.804
| 23 | 21.275 | 21.275
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7407
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1684 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd