## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2076974.741
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3580-22 | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA2 CNA |  | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-01-01 | 23:00 | 24 | 0.87041
CA2 CNA |  | 2026-01-02 | 0:00 | 2026-01-02 | 23:00 | 24 | 0.70272
CA2 CNA |  | 2026-01-03 | 0:00 | 2026-01-03 | 23:00 | 24 | 0.99497
CA2 CNA |  | 2026-01-04 | 0:00 | 2026-01-04 | 23:00 | 24 | 0.74048
CA2 CNA |  | 2026-01-05 | 0:00 | 2026-01-05 | 23:00 | 24 | 0.99226
CA2 CNA |  | 2026-01-06 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:00 | 24 | 0.78539
CA2 CNA |  | 2026-01-07 | 0:00 | 2026-01-07 | 23:00 | 24 | 0.99135
CA2 CNA |  | 2026-01-08 | 0:00 | 2026-01-08 | 23:00 | 24 | 0.66053
CA2 CNA |  | 2026-01-09 | 0:00 | 2026-01-09 | 23:00 | 24 | 0.60976
CA2 CNA |  | 2026-01-10 | 0:00 | 2026-01-10 | 23:00 | 24 | 0.83922
CA2 CNA |  | 2026-01-11 | 0:00 | 2026-01-11 | 23:00 | 24 | 0.61267
CA2 CNA |  | 2026-01-12 | 0:00 | 2026-01-12 | 23:00 | 24 | 0.91836
CA2 CNA |  | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-01-13 | 23:00 | 24 | 0.6853
CA2 CNA |  | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-14 | 23:00 | 24 | 0.8828
CA2 CNA |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-15 | 23:00 | 24 | 0.65939
CA2 CNA |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-01-16 | 23:00 | 24 | 0.93325
CA2 CNA |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-01-17 | 23:00 | 24 | 0.75347
CA2 CNA |  | 2026-01-18 | 0:00 | 2026-01-18 | 23:00 | 24 | 0.94198
CA2 CNA |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-01-19 | 23:00 | 24 | 0.93282
CA2 CNA |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-20 | 23:00 | 24 | 0.71821
CA2 CNA |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-01-21 | 23:00 | 24 | 0.62202
CA2 CNA |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:00 | 24 | 0.76882
CA2 CNA |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-01-23 | 23:00 | 24 | 1.0028
CA2 CNA |  | 2026-01-24 | 0:00 | 2026-01-24 | 23:00 | 24 | 0.94847
CA2 CNA |  | 2026-01-25 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:00 | 24 | 0.93694
CA2 CNA |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-01-26 | 23:00 | 24 | 1.0825
CA2 CNA |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-01-27 | 23:00 | 24 | 0.87201
CA2 CNA |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-01-28 | 23:00 | 24 | 1.0515
CA2 CNA |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-01-29 | 23:00 | 24 | 0.96333
CA2 CNA |  | 2026-01-30 | 0:00 | 2026-01-30 | 23:00 | 24 | 1.018
CA2 CNA |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-01-31 | 23:00 | 24
Elaboró: | ALEXANDER DIAZ H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | LEONARDO PEREZ
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
Aerocivil
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.932 | 21.932
| 1 | 21.529 | 21.529
| 2 | 20.849 | 20.849
| 3 | 21.245 | 21.245
| 4 | 21.005 | 21.005
| 5 | 20.899 | 20.899
| 6 | 21.651 | 21.651
| 7 | 21.677 | 21.677
| 8 | 22.943 | 22.943
| 9 | 22.432 | 22.432
| 10 | 22.108 | 22.108
| 11 | 23.799 | 23.799
| 12 | 23.017 | 23.017
| 13 | 22.388 | 22.388
| 14 | 21.405 | 21.405
| 15 | 23.323 | 23.323
| 16 | 20.342 | 20.342
| 17 | 22.081 | 22.081
| 18 | 22.784 | 22.784
| 19 | 23.026 | 23.026
| 20 | 21.911 | 21.911
| 21 | 22.942 | 22.942
| 22 | 22.186 | 22.186
| 23 | 22.13 | 22.13
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0727
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87041 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.556 | 21.556
| 1 | 21.569 | 21.569
| 2 | 21.788 | 21.788
| 3 | 21.449 | 21.449
| 4 | 21.621 | 21.621
| 5 | 21.605 | 21.605
| 6 | 20.929 | 20.929
| 7 | 21.339 | 21.339
| 8 | 21.503 | 21.503
| 9 | 22.572 | 22.572
| 10 | 21.279 | 21.279
| 11 | 20.421 | 20.421
| 12 | 20.449 | 20.449
| 13 | 21.144 | 21.144
| 14 | 21.401 | 21.401
| 15 | 20.854 | 20.854
| 16 | 22.651 | 22.651
| 17 | 22.851 | 22.851
| 18 | 22.394 | 22.394
| 19 | 22.516 | 22.516
| 20 | 22.483 | 22.483
| 21 | 22.138 | 22.138
| 22 | 22.718 | 22.718
| 23 | 21.692 | 21.692
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7116
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70272 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.27 | 22.27
| 1 | 20.621 | 20.621
| 2 | 20.91 | 20.91
| 3 | 20.905 | 20.905
| 4 | 21.387 | 21.387
| 5 | 22.406 | 22.406
| 6 | 21.207 | 21.207
| 7 | 23.179 | 23.179
| 8 | 22.897 | 22.897
| 9 | 22.524 | 22.524
| 10 | 23.16 | 23.16
| 11 | 24.027 | 24.027
| 12 | 23.799 | 23.799
| 13 | 24.397 | 24.397
| 14 | 22.017 | 22.017
| 15 | 22.213 | 22.213
| 16 | 22.811 | 22.811
| 17 | 22.058 | 22.058
| 18 | 21.686 | 21.686
| 19 | 21.787 | 21.787
| 20 | 21.777 | 21.777
| 21 | 21.941 | 21.941
| 22 | 22.528 | 22.528
| 23 | 22.318 | 22.318
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.285
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99497 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C22: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.87 | 21.87
| 1 | 22.451 | 22.451
| 2 | 22.297 | 22.297
| 3 | 22.083 | 22.083
| 4 | 21.691 | 21.691
| 5 | 21.735 | 21.735
| 6 | 21.808 | 21.808
| 7 | 21.681 | 21.681
| 8 | 21.203 | 21.203
| 9 | 22.471 | 22.471
| 10 | 22.164 | 22.164
| 11 | 21.901 | 21.901
| 12 | 21.542 | 21.542
| 13 | 23.897 | 23.897
| 14 | 22.68 | 22.68
| 15 | 22.057 | 22.057
| 16 | 23.969 | 23.969
| 17 | 23.81 | 23.81
| 18 | 21.938 | 21.938
| 19 | 22.328 | 22.328
| 20 | 23.08 | 23.08
| 21 | 22.166 | 22.166
| 22 | 23.004 | 23.004
| 23 | 22.196 | 22.196
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3544
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.74048 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.445 | 21.445
| 1 | 21.704 | 21.704
| 2 | 22.105 | 22.105
| 3 | 22.346 | 22.346
| 4 | 21.757 | 21.757
| 5 | 22.15 | 22.15
| 6 | 22.205 | 22.205
| 7 | 22.921 | 22.921
| 8 | 22.369 | 22.369
| 9 | 24.045 | 24.045
| 10 | 23.262 | 23.262
| 11 | 24.686 | 24.686
| 12 | 24.79 | 24.79
| 13 | 24.581 | 24.581
| 14 | 22.462 | 22.462
| 15 | 23.218 | 23.218
| 16 | 23.725 | 23.725
| 17 | 22.515 | 22.515
| 18 | 22.021 | 22.021
| 19 | 21.997 | 21.997
| 20 | 22.665 | 22.665
| 21 | 21.651 | 21.651
| 22 | 22.137 | 22.137
| 23 | 22.204 | 22.204
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7616
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99226 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.28 | 22.28
| 1 | 21.663 | 21.663
| 2 | 22.063 | 22.063
| 3 | 22.029 | 22.029
| 4 | 22.447 | 22.447
| 5 | 21.34 | 21.34
| 6 | 21.737 | 21.737
| 7 | 22.435 | 22.435
| 8 | 23.559 | 23.559
| 9 | 22.288 | 22.288
| 10 | 24.466 | 24.466
| 11 | 22.797 | 22.797
| 12 | 22.7 | 22.7
| 13 | 23.912 | 23.912
| 14 | 22.649 | 22.649
| 15 | 23.779 | 23.779
| 16 | 22.399 | 22.399
| 17 | 22.131 | 22.131
| 18 | 22.142 | 22.142
| 19 | 21.816 | 21.816
| 20 | 22.203 | 22.203
| 21 | 21.908 | 21.908
| 22 | 21.777 | 21.777
| 23 | 21.655 | 21.655
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4302
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78539 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.146 | 22.146
| 1 | 21.321 | 21.321
| 2 | 21.623 | 21.623
| 3 | 21.868 | 21.868
| 4 | 23.073 | 23.073
| 5 | 23.78 | 23.78
| 6 | 23.934 | 23.934
| 7 | 21.757 | 21.757
| 8 | 22.163 | 22.163
| 9 | 23.967 | 23.967
| 10 | 24.338 | 24.338
| 11 | 24.155 | 24.155
| 12 | 23.33 | 23.33
| 13 | 22.486 | 22.486
| 14 | 20.514 | 20.514
| 15 | 22.114 | 22.114
| 16 | 23.872 | 23.872
| 17 | 22.852 | 22.852
| 18 | 22.132 | 22.132
| 19 | 22.191 | 22.191
| 20 | 22.693 | 22.693
| 21 | 22.175 | 22.175
| 22 | 22.406 | 22.406
| 23 | 22.097 | 22.097
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6453
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99135 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.935 | 21.935
| 1 | 22.041 | 22.041
| 2 | 22.227 | 22.227
| 3 | 21.821 | 21.821
| 4 | 22.109 | 22.109
| 5 | 21.617 | 21.617
| 6 | 21.634 | 21.634
| 7 | 22.443 | 22.443
| 8 | 22.322 | 22.322
| 9 | 21.915 | 21.915
| 10 | 23.962 | 23.962
| 11 | 21.469 | 21.469
| 12 | 21.153 | 21.153
| 13 | 20.846 | 20.846
| 14 | 22.353 | 22.353
| 15 | 22.019 | 22.019
| 16 | 21.101 | 21.101
| 17 | 22.676 | 22.676
| 18 | 22.959 | 22.959
| 19 | 22.494 | 22.494
| 20 | 21.621 | 21.621
| 21 | 22.699 | 22.699
| 22 | 21.924 | 21.924
| 23 | 22.29 | 22.29
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0737
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66053 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.335 | 22.335
| 1 | 21.7 | 21.7
| 2 | 22.206 | 22.206
| 3 | 22.087 | 22.087
| 4 | 21.988 | 21.988
| 5 | 22.439 | 22.439
| 6 | 21.027 | 21.027
| 7 | 21.576 | 21.576
| 8 | 22.254 | 22.254
| 9 | 22.381 | 22.381
| 10 | 22.69 | 22.69
| 11 | 22.98 | 22.98
| 12 | 22.484 | 22.484
| 13 | 22.125 | 22.125
| 14 | 23.645 | 23.645
| 15 | 24.045 | 24.045
| 16 | 21.996 | 21.996
| 17 | 22.44 | 22.44
| 18 | 22.001 | 22.001
| 19 | 22.381 | 22.381
| 20 | 22.322 | 22.322
| 21 | 22.049 | 22.049
| 22 | 22.064 | 22.064
| 23 | 22.21 | 22.21
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3083
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.60976 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.316 | 22.316
| 1 | 21.627 | 21.627
| 2 | 22.322 | 22.322
| 3 | 22.168 | 22.168
| 4 | 22.242 | 22.242
| 5 | 22.16 | 22.16
| 6 | 21.611 | 21.611
| 7 | 21.951 | 21.951
| 8 | 22.075 | 22.075
| 9 | 21.651 | 21.651
| 10 | 23.871 | 23.871
| 11 | 24.229 | 24.229
| 12 | 23.442 | 23.442
| 13 | 22.018 | 22.018
| 14 | 23.819 | 23.819
| 15 | 23.789 | 23.789
| 16 | 23.898 | 23.898
| 17 | 23.834 | 23.834
| 18 | 22.894 | 22.894
| 19 | 22.585 | 22.585
| 20 | 22.617 | 22.617
| 21 | 22.904 | 22.904
| 22 | 22.061 | 22.061
| 23 | 22.101 | 22.101
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.69
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.83922 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.599 | 22.599
| 1 | 21.931 | 21.931
| 2 | 22.663 | 22.663
| 3 | 21.873 | 21.873
| 4 | 22.519 | 22.519
| 5 | 21.797 | 21.797
| 6 | 22.37 | 22.37
| 7 | 22.604 | 22.604
| 8 | 22.597 | 22.597
| 9 | 24.218 | 24.218
| 10 | 23.647 | 23.647
| 11 | 22.695 | 22.695
| 12 | 21.808 | 21.808
| 13 | 22.712 | 22.712
| 14 | 22.095 | 22.095
| 15 | 22.18 | 22.18
| 16 | 23.822 | 23.822
| 17 | 22.869 | 22.869
| 18 | 22.359 | 22.359
| 19 | 22.292 | 22.292
| 20 | 22.384 | 22.384
| 21 | 22.069 | 22.069
| 22 | 22.856 | 22.856
| 23 | 22.839 | 22.839
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5739
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61267 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.998 | 22.998
| 1 | 22.457 | 22.457
| 2 | 22.035 | 22.035
| 3 | 22.227 | 22.227
| 4 | 21.814 | 21.814
| 5 | 21.105 | 21.105
| 6 | 21.234 | 21.234
| 7 | 21.573 | 21.573
| 8 | 22.403 | 22.403
| 9 | 22.312 | 22.312
| 10 | 23.914 | 23.914
| 11 | 22.159 | 22.159
| 12 | 21.71 | 21.71
| 13 | 23.859 | 23.859
| 14 | 23.262 | 23.262
| 15 | 20.271 | 20.271
| 16 | 20.555 | 20.555
| 17 | 23.268 | 23.268
| 18 | 22.962 | 22.962
| 19 | 22.608 | 22.608
| 20 | 22.289 | 22.289
| 21 | 21.579 | 21.579
| 22 | 21.791 | 21.791
| 23 | 22.114 | 22.114
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1522
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.91836 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.918 | 21.918
| 1 | 21.743 | 21.743
| 2 | 22.076 | 22.076
| 3 | 21.795 | 21.795
| 4 | 21.699 | 21.699
| 5 | 21.823 | 21.823
| 6 | 22.168 | 22.168
| 7 | 21.399 | 21.399
| 8 | 23.279 | 23.279
| 9 | 23.872 | 23.872
| 10 | 21.751 | 21.751
| 11 | 23.931 | 23.931
| 12 | 23.336 | 23.336
| 13 | 21.726 | 21.726
| 14 | 22.677 | 22.677
| 15 | 22.162 | 22.162
| 16 | 22.11 | 22.11
| 17 | 22.541 | 22.541
| 18 | 22.623 | 22.623
| 19 | 22.75 | 22.75
| 20 | 22.447 | 22.447
| 21 | 22.578 | 22.578
| 22 | 21.813 | 21.813
| 23 | 22.281 | 22.281
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.373
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.6853 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.083 | 21.083
| 1 | 21.232 | 21.232
| 2 | 21.799 | 21.799
| 3 | 22.68 | 22.68
| 4 | 21.91 | 21.91
| 5 | 22.18 | 22.18
| 6 | 21.81 | 21.81
| 7 | 21.492 | 21.492
| 8 | 23.869 | 23.869
| 9 | 23.532 | 23.532
| 10 | 22.911 | 22.911
| 11 | 22.691 | 22.691
| 12 | 20.716 | 20.716
| 13 | 21.134 | 21.134
| 14 | 20.979 | 20.979
| 15 | 22.155 | 22.155
| 16 | 23.928 | 23.928
| 17 | 22.897 | 22.897
| 18 | 22.496 | 22.496
| 19 | 21.968 | 21.968
| 20 | 22.645 | 22.645
| 21 | 22.199 | 22.199
| 22 | 21.837 | 21.837
| 23 | 21.43 | 21.43
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1952
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.8828 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.377 | 21.377
| 1 | 22.146 | 22.146
| 2 | 21.371 | 21.371
| 3 | 21.282 | 21.282
| 4 | 21.886 | 21.886
| 5 | 21.954 | 21.954
| 6 | 22.295 | 22.295
| 7 | 22.066 | 22.066
| 8 | 21.613 | 21.613
| 9 | 23.268 | 23.268
| 10 | 20.668 | 20.668
| 11 | 22.002 | 22.002
| 12 | 20.994 | 20.994
| 13 | 21.474 | 21.474
| 14 | 20.979 | 20.979
| 15 | 21.219 | 21.219
| 16 | 20.931 | 20.931
| 17 | 23.278 | 23.278
| 18 | 22.376 | 22.376
| 19 | 21.466 | 21.466
| 20 | 22.032 | 22.032
| 21 | 21.724 | 21.724
| 22 | 21.985 | 21.985
| 23 | 21.31 | 21.31
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.753
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.65939 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.059 | 22.059
| 1 | 21.912 | 21.912
| 2 | 21.971 | 21.971
| 3 | 22.325 | 22.325
| 4 | 21.728 | 21.728
| 5 | 21.799 | 21.799
| 6 | 22.585 | 22.585
| 7 | 21.961 | 21.961
| 8 | 23.413 | 23.413
| 9 | 20.786 | 20.786
| 10 | 20.593 | 20.593
| 11 | 21.162 | 21.162
| 12 | 20.996 | 20.996
| 13 | 20.721 | 20.721
| 14 | 22.052 | 22.052
| 15 | 22.431 | 22.431
| 16 | 21.584 | 21.584
| 17 | 21.683 | 21.683
| 18 | 23.634 | 23.634
| 19 | 23.347 | 23.347
| 20 | 23.325 | 23.325
| 21 | 23.256 | 23.256
| 22 | 23.218 | 23.218
| 23 | 23.219 | 23.219
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1609
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.93325 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.676 | 22.676
| 1 | 22.94 | 22.94
| 2 | 23.434 | 23.434
| 3 | 22.482 | 22.482
| 4 | 23.1 | 23.1
| 5 | 23.475 | 23.475
| 6 | 22.132 | 22.132
| 7 | 23.585 | 23.585
| 8 | 23.674 | 23.674
| 9 | 21.73 | 21.73
| 10 | 22.61 | 22.61
| 11 | 23.121 | 23.121
| 12 | 23.851 | 23.851
| 13 | 24.388 | 24.388
| 14 | 24.138 | 24.138
| 15 | 23.312 | 23.312
| 16 | 22.658 | 22.658
| 17 | 21.274 | 21.274
| 18 | 23.749 | 23.749
| 19 | 23.475 | 23.475
| 20 | 23.314 | 23.314
| 21 | 23.24 | 23.24
| 22 | 22.055 | 22.055
| 23 | 22.86 | 22.86
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.0694
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.75347 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.319 | 23.319
| 1 | 23.21 | 23.21
| 2 | 23.204 | 23.204
| 3 | 23.249 | 23.249
| 4 | 22.375 | 22.375
| 5 | 23.102 | 23.102
| 6 | 22.596 | 22.596
| 7 | 22.914 | 22.914
| 8 | 23.615 | 23.615
| 9 | 23.619 | 23.619
| 10 | 22.615 | 22.615
| 11 | 20.692 | 20.692
| 12 | 21.053 | 21.053
| 13 | 20.994 | 20.994
| 14 | 21.516 | 21.516
| 15 | 21.858 | 21.858
| 16 | 21.205 | 21.205
| 17 | 21.662 | 21.662
| 18 | 23.681 | 23.681
| 19 | 23.383 | 23.383
| 20 | 23.182 | 23.182
| 21 | 22.44 | 22.44
| 22 | 22.962 | 22.962
| 23 | 23.511 | 23.511
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5495
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.94198 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.83 | 21.83
| 1 | 23.212 | 23.212
| 2 | 23.403 | 23.403
| 3 | 22.631 | 22.631
| 4 | 21.855 | 21.855
| 5 | 22.371 | 22.371
| 6 | 22.762 | 22.762
| 7 | 23.471 | 23.471
| 8 | 21.427 | 21.427
| 9 | 24.238 | 24.238
| 10 | 23.793 | 23.793
| 11 | 23.688 | 23.688
| 12 | 23.943 | 23.943
| 13 | 23.983 | 23.983
| 14 | 23.787 | 23.787
| 15 | 21.477 | 21.477
| 16 | 20.725 | 20.725
| 17 | 22.625 | 22.625
| 18 | 23.56 | 23.56
| 19 | 23.3 | 23.3
| 20 | 23.199 | 23.199
| 21 | 23.157 | 23.157
| 22 | 22.734 | 22.734
| 23 | 22.064 | 22.064
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9307
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.93282 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.426 | 23.426
| 1 | 23.288 | 23.288
| 2 | 21.71 | 21.71
| 3 | 23.466 | 23.466
| 4 | 22.49 | 22.49
| 5 | 22.918 | 22.918
| 6 | 22.15 | 22.15
| 7 | 22.624 | 22.624
| 8 | 21.762 | 21.762
| 9 | 23.841 | 23.841
| 10 | 23.96 | 23.96
| 11 | 23.863 | 23.863
| 12 | 24.04 | 24.04
| 13 | 23.696 | 23.696
| 14 | 22.764 | 22.764
| 15 | 22.996 | 22.996
| 16 | 22.303 | 22.303
| 17 | 21.73 | 21.73
| 18 | 22.738 | 22.738
| 19 | 23.542 | 23.542
| 20 | 23.453 | 23.453
| 21 | 23.373 | 23.373
| 22 | 23.376 | 23.376
| 23 | 23.382 | 23.382
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.0202
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.71821 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.269 | 23.269
| 1 | 23.173 | 23.173
| 2 | 22.661 | 22.661
| 3 | 23.042 | 23.042
| 4 | 23.102 | 23.102
| 5 | 23.555 | 23.555
| 6 | 22.419 | 22.419
| 7 | 23.002 | 23.002
| 8 | 23.248 | 23.248
| 9 | 23.079 | 23.079
| 10 | 24.224 | 24.224
| 11 | 24.16 | 24.16
| 12 | 23.845 | 23.845
| 13 | 23.879 | 23.879
| 14 | 23.652 | 23.652
| 15 | 24.379 | 24.379
| 16 | 22.927 | 22.927
| 17 | 21.436 | 21.436
| 18 | 23.268 | 23.268
| 19 | 23.686 | 23.686
| 20 | 23.556 | 23.556
| 21 | 23.51 | 23.51
| 22 | 23.411 | 23.411
| 23 | 23.286 | 23.286
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.3261
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.62202 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.315 | 23.315
| 1 | 21.877 | 21.877
| 2 | 23.647 | 23.647
| 3 | 23.354 | 23.354
| 4 | 22.008 | 22.008
| 5 | 23.476 | 23.476
| 6 | 22.626 | 22.626
| 7 | 23.194 | 23.194
| 8 | 23.735 | 23.735
| 9 | 22.338 | 22.338
| 10 | 23.09 | 23.09
| 11 | 24.266 | 24.266
| 12 | 22.871 | 22.871
| 13 | 23.128 | 23.128
| 14 | 23.753 | 23.753
| 15 | 23.089 | 23.089
| 16 | 23.012 | 23.012
| 17 | 22.488 | 22.488
| 18 | 23.068 | 23.068
| 19 | 23.652 | 23.652
| 20 | 23.65 | 23.65
| 21 | 23.151 | 23.151
| 22 | 20.826 | 20.826
| 23 | 21.881 | 21.881
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9643
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.76882 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.715 | 22.715
| 1 | 22.749 | 22.749
| 2 | 22.109 | 22.109
| 3 | 23.706 | 23.706
| 4 | 23.453 | 23.453
| 5 | 23.222 | 23.222
| 6 | 23.033 | 23.033
| 7 | 22.302 | 22.302
| 8 | 21.926 | 21.926
| 9 | 21.02 | 21.02
| 10 | 20.633 | 20.633
| 11 | 20.435 | 20.435
| 12 | 21.556 | 21.556
| 13 | 21.473 | 21.473
| 14 | 21.408 | 21.408
| 15 | 22.662 | 22.662
| 16 | 23.189 | 23.189
| 17 | 22.513 | 22.513
| 18 | 23.021 | 23.021
| 19 | 23.738 | 23.738
| 20 | 23.674 | 23.674
| 21 | 23.18 | 23.18
| 22 | 21.447 | 21.447
| 23 | 21.264 | 21.264
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3353
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0028 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.605 | 22.605
| 1 | 22.711 | 22.711
| 2 | 23.268 | 23.268
| 3 | 22.705 | 22.705
| 4 | 22.857 | 22.857
| 5 | 22.042 | 22.042
| 6 | 20.972 | 20.972
| 7 | 20.402 | 20.402
| 8 | 20.973 | 20.973
| 9 | 21.549 | 21.549
| 10 | 22.714 | 22.714
| 11 | 22.598 | 22.598
| 12 | 22.475 | 22.475
| 13 | 23.875 | 23.875
| 14 | 23.171 | 23.171
| 15 | 23.697 | 23.697
| 16 | 23.712 | 23.712
| 17 | 23.129 | 23.129
| 18 | 23.081 | 23.081
| 19 | 23.077 | 23.077
| 20 | 23.648 | 23.648
| 21 | 23.176 | 23.176
| 22 | 22.69 | 22.69
| 23 | 21.181 | 21.181
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5958
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.94847 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.79 | 21.79
| 1 | 23.644 | 23.644
| 2 | 23.57 | 23.57
| 3 | 23.831 | 23.831
| 4 | 23.789 | 23.789
| 5 | 23.4 | 23.4
| 6 | 22.809 | 22.809
| 7 | 22.291 | 22.291
| 8 | 21.822 | 21.822
| 9 | 21.13 | 21.13
| 10 | 20.574 | 20.574
| 11 | 21.495 | 21.495
| 12 | 22.124 | 22.124
| 13 | 22.538 | 22.538
| 14 | 23.052 | 23.052
| 15 | 23.106 | 23.106
| 16 | 23.657 | 23.657
| 17 | 23.6 | 23.6
| 18 | 23.676 | 23.676
| 19 | 23.716 | 23.716
| 20 | 23.014 | 23.014
| 21 | 21.946 | 21.946
| 22 | 22.697 | 22.697
| 23 | 23.403 | 23.403
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.821
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.93694 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.165 | 23.165
| 1 | 23.515 | 23.515
| 2 | 23.35 | 23.35
| 3 | 23.726 | 23.726
| 4 | 22.942 | 22.942
| 5 | 22.546 | 22.546
| 6 | 20.978 | 20.978
| 7 | 20.609 | 20.609
| 8 | 20.683 | 20.683
| 9 | 21.026 | 21.026
| 10 | 21.579 | 21.579
| 11 | 21.382 | 21.382
| 12 | 22.569 | 22.569
| 13 | 23.814 | 23.814
| 14 | 22.59 | 22.59
| 15 | 23.196 | 23.196
| 16 | 23.737 | 23.737
| 17 | 23.074 | 23.074
| 18 | 23.024 | 23.024
| 19 | 23.704 | 23.704
| 20 | 23.584 | 23.584
| 21 | 23.144 | 23.144
| 22 | 21.103 | 21.103
| 23 | 23.167 | 23.167
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.567
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0825 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.541 | 22.541
| 1 | 22.865 | 22.865
| 2 | 22.998 | 22.998
| 3 | 23.17 | 23.17
| 4 | 22.961 | 22.961
| 5 | 22.267 | 22.267
| 6 | 22.307 | 22.307
| 7 | 22.242 | 22.242
| 8 | 21.491 | 21.491
| 9 | 20.865 | 20.865
| 10 | 21.205 | 21.205
| 11 | 23.741 | 23.741
| 12 | 23.635 | 23.635
| 13 | 23.688 | 23.688
| 14 | 23.623 | 23.623
| 15 | 23.743 | 23.743
| 16 | 23.667 | 23.667
| 17 | 23.678 | 23.678
| 18 | 23.74 | 23.74
| 19 | 23.669 | 23.669
| 20 | 23.727 | 23.727
| 21 | 23.146 | 23.146
| 22 | 22.141 | 22.141
| 23 | 23.354 | 23.354
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9532
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87201 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.257 | 23.257
| 1 | 23.563 | 23.563
| 2 | 23.472 | 23.472
| 3 | 22.865 | 22.865
| 4 | 22.413 | 22.413
| 5 | 22.441 | 22.441
| 6 | 22.772 | 22.772
| 7 | 22.383 | 22.383
| 8 | 21.761 | 21.761
| 9 | 21.024 | 21.024
| 10 | 20.537 | 20.537
| 11 | 20.511 | 20.511
| 12 | 21.473 | 21.473
| 13 | 23.674 | 23.674
| 14 | 23.682 | 23.682
| 15 | 23.673 | 23.673
| 16 | 23.678 | 23.678
| 17 | 23.695 | 23.695
| 18 | 23.584 | 23.584
| 19 | 23.631 | 23.631
| 20 | 23.646 | 23.646
| 21 | 23.713 | 23.713
| 22 | 22.109 | 22.109
| 23 | 22.308 | 22.308
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7221
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0515 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-29 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-29 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.524 | 22.524
| 1 | 23.544 | 23.544
| 2 | 23.385 | 23.385
| 3 | 22.014 | 22.014
| 4 | 22.607 | 22.607
| 5 | 22.104 | 22.104
| 6 | 22.113 | 22.113
| 7 | 21.676 | 21.676
| 8 | 20.965 | 20.965
| 9 | 20.515 | 20.515
| 10 | 21.167 | 21.167
| 11 | 21.046 | 21.046
| 12 | 20.9 | 20.9
| 13 | 21.507 | 21.507
| 14 | 22.074 | 22.074
| 15 | 22.667 | 22.667
| 16 | 22.543 | 22.543
| 17 | 23.153 | 23.153
| 18 | 23.118 | 23.118
| 19 | 23.76 | 23.76
| 20 | 23.675 | 23.675
| 21 | 23.319 | 23.319
| 22 | 22.374 | 22.374
| 23 | 23.213 | 23.213
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3234
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96333 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-30 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-30 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.763 | 21.763
| 1 | 22.624 | 22.624
| 2 | 23.591 | 23.591
| 3 | 22.886 | 22.886
| 4 | 23.381 | 23.381
| 5 | 23.227 | 23.227
| 6 | 22.646 | 22.646
| 7 | 21.903 | 21.903
| 8 | 21.218 | 21.218
| 9 | 20.761 | 20.761
| 10 | 20.538 | 20.538
| 11 | 20.948 | 20.948
| 12 | 22.713 | 22.713
| 13 | 21.492 | 21.492
| 14 | 22.035 | 22.035
| 15 | 23.106 | 23.106
| 16 | 22.481 | 22.481
| 17 | 23.156 | 23.156
| 18 | 22.519 | 22.519
| 19 | 23.644 | 23.644
| 20 | 23.65 | 23.65
| 21 | 23.741 | 23.741
| 22 | 21.128 | 21.128
| 23 | 21.172 | 21.172
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3722
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.018 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-01-31 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.417 | 22.417
| 1 | 22.389 | 22.389
| 2 | 23.554 | 23.554
| 3 | 23.185 | 23.185
| 4 | 23.339 | 23.339
| 5 | 22.961 | 22.961
| 6 | 22.717 | 22.717
| 7 | 22.279 | 22.279
| 8 | 21.733 | 21.733
| 9 | 21.118 | 21.118
| 10 | 20.304 | 20.304
| 11 | 21.471 | 21.471
| 12 | 23.196 | 23.196
| 13 | 23.105 | 23.105
| 14 | 23.147 | 23.147
| 15 | 22.665 | 22.665
| 16 | 22.649 | 22.649
| 17 | 22.595 | 22.595
| 18 | 23.698 | 23.698
| 19 | 23.062 | 23.062
| 20 | 23.656 | 23.656
| 21 | 23.687 | 23.687
| 22 | 22.817 | 22.817
| 23 | 21.763 | 21.763
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6561
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.85837 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd