## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2076974.741
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3580-22 | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA2 CNA |  | 2026-02-01 | 0:00 | 2026-02-01 | 23:00 | 24 | 0.6262
CA2 CNA |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-02 | 23:00 | 24 | 0.90231
CA2 CNA |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-02-03 | 23:00 | 24 | 0.77365
CA2 CNA |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:00 | 24 | 0.58782
CA2 CNA |  | 2026-02-05 | 0:00 | 2026-02-05 | 23:00 | 24 | 0.60553
CA2 CNA |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-02-06 | 23:00 | 24 | 0.8004
CA2 CNA |  | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-07 | 23:00 | 24 | 0.91797
CA2 CNA |  | 2026-02-08 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:00 | 24 | 0.92808
CA2 CNA |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-09 | 23:00 | 24 | 0.73305
CA2 CNA |  | 2026-02-10 | 0:00 | 2026-02-10 | 23:00 | 24 | 0.90145
CA2 CNA |  | 2026-02-11 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:00 | 24 | 0.81223
CA2 CNA |  | 2026-02-12 | 0:00 | 2026-02-12 | 23:00 | 24 | 0.82296
CA2 CNA |  | 2026-02-13 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:00 | 24 | 1.2211
CA2 CNA |  | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-14 | 23:00 | 24 | 0.31771
CA2 CNA |  | 2026-02-15 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:00 | 24 | 0.42399
CA2 CNA |  | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 23:00 | 24 | 0.47176
CA2 CNA |  | 2026-02-17 | 0:00 | 2026-02-17 | 23:00 | 24 | 0.33478
CA2 CNA |  | 2026-02-18 | 0:00 | 2026-02-18 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-19 | 0:00 | 2026-02-19 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-20 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-21 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-22 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-23 | 0:00 | 2026-02-23 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-24 | 0:00 | 2026-02-24 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-02-25 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-26 | 0:00 | 2026-02-26 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-02-27 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-02-28 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA2 CNA |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0
Elaboró: | ALEXANDER DIAZ H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | LEONARDO PEREZ
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
Aerocivil
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.253 | 22.253
| 1 | 23.168 | 23.168
| 2 | 22.39 | 22.39
| 3 | 22.873 | 22.873
| 4 | 23.231 | 23.231
| 5 | 22.736 | 22.736
| 6 | 22.095 | 22.095
| 7 | 22.713 | 22.713
| 8 | 23.223 | 23.223
| 9 | 24.08 | 24.08
| 10 | 24.023 | 24.023
| 11 | 23.249 | 23.249
| 12 | 22.716 | 22.716
| 13 | 21.056 | 21.056
| 14 | 23.623 | 23.623
| 15 | 23.269 | 23.269
| 16 | 23.077 | 23.077
| 17 | 22.983 | 22.983
| 18 | 22.6 | 22.6
| 19 | 22.356 | 22.356
| 20 | 23.119 | 23.119
| 21 | 22.95 | 22.95
| 22 | 22.924 | 22.924
| 23 | 22.92 | 22.92
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9293
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.6262 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.397 | 22.397
| 1 | 22.512 | 22.512
| 2 | 22.756 | 22.756
| 3 | 22.061 | 22.061
| 4 | 23.405 | 23.405
| 5 | 23.294 | 23.294
| 6 | 23.509 | 23.509
| 7 | 22.836 | 22.836
| 8 | 20.773 | 20.773
| 9 | 20.738 | 20.738
| 10 | 20.947 | 20.947
| 11 | 21.6 | 21.6
| 12 | 21.208 | 21.208
| 13 | 21.093 | 21.093
| 14 | 23.515 | 23.515
| 15 | 23.192 | 23.192
| 16 | 22.961 | 22.961
| 17 | 22.62 | 22.62
| 18 | 22.232 | 22.232
| 19 | 23.004 | 23.004
| 20 | 21.925 | 21.925
| 21 | 22.669 | 22.669
| 22 | 23.367 | 23.367
| 23 | 22.71 | 22.71
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3881
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.90231 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.171 | 22.171
| 1 | 21.839 | 21.839
| 2 | 22.458 | 22.458
| 3 | 22.736 | 22.736
| 4 | 21.723 | 21.723
| 5 | 23.132 | 23.132
| 6 | 23.921 | 23.921
| 7 | 23.347 | 23.347
| 8 | 23.394 | 23.394
| 9 | 23.995 | 23.995
| 10 | 23.741 | 23.741
| 11 | 21.869 | 21.869
| 12 | 20.636 | 20.636
| 13 | 22.579 | 22.579
| 14 | 23.41 | 23.41
| 15 | 23.076 | 23.076
| 16 | 22.945 | 22.945
| 17 | 22.885 | 22.885
| 18 | 22.874 | 22.874
| 19 | 22.496 | 22.496
| 20 | 22.682 | 22.682
| 21 | 22.901 | 22.901
| 22 | 22.166 | 22.166
| 23 | 22.512 | 22.512
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7529
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.77365 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C22: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.261 | 22.261
| 1 | 22.599 | 22.599
| 2 | 22.92 | 22.92
| 3 | 22.404 | 22.404
| 4 | 21.877 | 21.877
| 5 | 23.273 | 23.273
| 6 | 23.609 | 23.609
| 7 | 23.695 | 23.695
| 8 | 23.788 | 23.788
| 9 | 23.281 | 23.281
| 10 | 23.107 | 23.107
| 11 | 22.31 | 22.31
| 12 | 22.515 | 22.515
| 13 | 21.58 | 21.58
| 14 | 22.363 | 22.363
| 15 | 23.351 | 23.351
| 16 | 23.197 | 23.197
| 17 | 23.109 | 23.109
| 18 | 23.092 | 23.092
| 19 | 23.105 | 23.105
| 20 | 23.034 | 23.034
| 21 | 22.924 | 22.924
| 22 | 23.076 | 23.076
| 23 | 21.912 | 21.912
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8748
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.58782 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.159 | 23.159
| 1 | 22.849 | 22.849
| 2 | 22.242 | 22.242
| 3 | 22.686 | 22.686
| 4 | 23.469 | 23.469
| 5 | 22.096 | 22.096
| 6 | 24.081 | 24.081
| 7 | 23.74 | 23.74
| 8 | 23.685 | 23.685
| 9 | 23.645 | 23.645
| 10 | 23.445 | 23.445
| 11 | 24.027 | 24.027
| 12 | 23.08 | 23.08
| 13 | 21.745 | 21.745
| 14 | 22.629 | 22.629
| 15 | 23.467 | 23.467
| 16 | 23.319 | 23.319
| 17 | 23.233 | 23.233
| 18 | 23.18 | 23.18
| 19 | 23.036 | 23.036
| 20 | 22.975 | 22.975
| 21 | 22.102 | 22.102
| 22 | 22.859 | 22.859
| 23 | 23.075 | 23.075
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.0724
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.60553 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.592 | 22.592
| 1 | 23.041 | 23.041
| 2 | 22.743 | 22.743
| 3 | 22.379 | 22.379
| 4 | 23.475 | 23.475
| 5 | 23.628 | 23.628
| 6 | 21.823 | 21.823
| 7 | 24.132 | 24.132
| 8 | 23.296 | 23.296
| 9 | 23.432 | 23.432
| 10 | 23.535 | 23.535
| 11 | 23.401 | 23.401
| 12 | 23.553 | 23.553
| 13 | 23.474 | 23.474
| 14 | 23.602 | 23.602
| 15 | 23.371 | 23.371
| 16 | 23.345 | 23.345
| 17 | 23.465 | 23.465
| 18 | 22.104 | 22.104
| 19 | 21.275 | 21.275
| 20 | 22.094 | 22.094
| 21 | 22.738 | 22.738
| 22 | 21.124 | 21.124
| 23 | 23.755 | 23.755
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9907
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.8004 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.287 | 23.287
| 1 | 22.964 | 22.964
| 2 | 22.864 | 22.864
| 3 | 22.262 | 22.262
| 4 | 21.781 | 21.781
| 5 | 21.042 | 21.042
| 6 | 20.499 | 20.499
| 7 | 22.166 | 22.166
| 8 | 22.699 | 22.699
| 9 | 22.58 | 22.58
| 10 | 23.174 | 23.174
| 11 | 23.099 | 23.099
| 12 | 23.04 | 23.04
| 13 | 23.564 | 23.564
| 14 | 23.553 | 23.553
| 15 | 23.374 | 23.374
| 16 | 23.467 | 23.467
| 17 | 23.416 | 23.416
| 18 | 23.786 | 23.786
| 19 | 20.523 | 20.523
| 20 | 21.914 | 21.914
| 21 | 22.488 | 22.488
| 22 | 22.861 | 22.861
| 23 | 22.622 | 22.622
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5973
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.91797 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.542 | 22.542
| 1 | 22.118 | 22.118
| 2 | 20.992 | 20.992
| 3 | 21.579 | 21.579
| 4 | 21.459 | 21.459
| 5 | 21.339 | 21.339
| 6 | 22.532 | 22.532
| 7 | 23.037 | 23.037
| 8 | 23.58 | 23.58
| 9 | 23.544 | 23.544
| 10 | 23.575 | 23.575
| 11 | 23.474 | 23.474
| 12 | 23.395 | 23.395
| 13 | 23.493 | 23.493
| 14 | 23.608 | 23.608
| 15 | 23.448 | 23.448
| 16 | 23.444 | 23.444
| 17 | 23.369 | 23.369
| 18 | 22.226 | 22.226
| 19 | 21.411 | 21.411
| 20 | 21.166 | 21.166
| 21 | 22.8 | 22.8
| 22 | 23.425 | 23.425
| 23 | 23.486 | 23.486
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7174
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.92808 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.438 | 23.438
| 1 | 23.416 | 23.416
| 2 | 22.623 | 22.623
| 3 | 22.198 | 22.198
| 4 | 21.712 | 21.712
| 5 | 21.029 | 21.029
| 6 | 21.158 | 21.158
| 7 | 22.648 | 22.648
| 8 | 22.595 | 22.595
| 9 | 23.033 | 23.033
| 10 | 23.58 | 23.58
| 11 | 23.444 | 23.444
| 12 | 23.403 | 23.403
| 13 | 23.388 | 23.388
| 14 | 23.355 | 23.355
| 15 | 23.377 | 23.377
| 16 | 23.505 | 23.505
| 17 | 23.509 | 23.509
| 18 | 22.955 | 22.955
| 19 | 23.336 | 23.336
| 20 | 22.711 | 22.711
| 21 | 22.947 | 22.947
| 22 | 22.902 | 22.902
| 23 | 23.581 | 23.581
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8872
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.73305 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.855 | 22.855
| 1 | 22.483 | 22.483
| 2 | 21.368 | 21.368
| 3 | 21.459 | 21.459
| 4 | 20.544 | 20.544
| 5 | 22.248 | 22.248
| 6 | 21.33 | 21.33
| 7 | 22.516 | 22.516
| 8 | 23.082 | 23.082
| 9 | 23.477 | 23.477
| 10 | 23.63 | 23.63
| 11 | 23.578 | 23.578
| 12 | 23.524 | 23.524
| 13 | 23.555 | 23.555
| 14 | 23.436 | 23.436
| 15 | 23.366 | 23.366
| 16 | 23.352 | 23.352
| 17 | 23.391 | 23.391
| 18 | 21.187 | 21.187
| 19 | 22.262 | 22.262
| 20 | 22.05 | 22.05
| 21 | 22.974 | 22.974
| 22 | 22.496 | 22.496
| 23 | 22.646 | 22.646
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6067
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.90145 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.029 | 23.029
| 1 | 22.161 | 22.161
| 2 | 21.976 | 21.976
| 3 | 22.051 | 22.051
| 4 | 21.527 | 21.527
| 5 | 20.69 | 20.69
| 6 | 21.057 | 21.057
| 7 | 23.051 | 23.051
| 8 | 23.338 | 23.338
| 9 | 23.358 | 23.358
| 10 | 23.422 | 23.422
| 11 | 23.389 | 23.389
| 12 | 23.438 | 23.438
| 13 | 23.403 | 23.403
| 14 | 23.394 | 23.394
| 15 | 23.46 | 23.46
| 16 | 23.393 | 23.393
| 17 | 23.451 | 23.451
| 18 | 22.352 | 22.352
| 19 | 22.933 | 22.933
| 20 | 22.824 | 22.824
| 21 | 23.205 | 23.205
| 22 | 23.292 | 23.292
| 23 | 22.875 | 22.875
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7843
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.81223 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.225 | 22.225
| 1 | 21.975 | 21.975
| 2 | 22.596 | 22.596
| 3 | 22.203 | 22.203
| 4 | 21.753 | 21.753
| 5 | 20.929 | 20.929
| 6 | 21.113 | 21.113
| 7 | 21.535 | 21.535
| 8 | 22.025 | 22.025
| 9 | 23.581 | 23.581
| 10 | 23.361 | 23.361
| 11 | 23.406 | 23.406
| 12 | 23.412 | 23.412
| 13 | 23.384 | 23.384
| 14 | 23.357 | 23.357
| 15 | 23.318 | 23.318
| 16 | 23.373 | 23.373
| 17 | 23.383 | 23.383
| 18 | 23.031 | 23.031
| 19 | 21.96 | 21.96
| 20 | 21.906 | 21.906
| 21 | 23.329 | 23.329
| 22 | 23.044 | 23.044
| 23 | 22.236 | 22.236
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6178
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.82296 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.105 | 22.105
| 1 | 22.007 | 22.007
| 2 | 21.833 | 21.833
| 3 | 21.533 | 21.533
| 4 | 20.961 | 20.961
| 5 | 21.044 | 21.044
| 6 | 20.288 | 20.288
| 7 | 21.391 | 21.391
| 8 | 22.694 | 22.694
| 9 | 22.618 | 22.618
| 10 | 22.521 | 22.521
| 11 | 23.273 | 23.273
| 12 | 23.899 | 23.899
| 13 | 24.154 | 24.154
| 14 | 24.092 | 24.092
| 15 | 24.235 | 24.235
| 16 | 24.847 | 24.847
| 17 | 24.248 | 24.248
| 18 | 23.738 | 23.738
| 19 | 23.469 | 23.469
| 20 | 23.453 | 23.453
| 21 | 23.425 | 23.425
| 22 | 23.319 | 23.319
| 23 | 23.14 | 23.14
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8775
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2211 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.842 | 23.842
| 1 | 23.677 | 23.677
| 2 | 23.381 | 23.381
| 3 | 24.109 | 24.109
| 4 | 23.599 | 23.599
| 5 | 23.635 | 23.635
| 6 | 23.663 | 23.663
| 7 | 23.727 | 23.727
| 8 | 23.462 | 23.462
| 9 | 23.92 | 23.92
| 10 | 23.831 | 23.831
| 11 | 23.89 | 23.89
| 12 | 24.016 | 24.016
| 13 | 23.905 | 23.905
| 14 | 23.967 | 23.967
| 15 | 24.133 | 24.133
| 16 | 23.792 | 23.792
| 17 | 24.165 | 24.165
| 18 | 24.414 | 24.414
| 19 | 23.931 | 23.931
| 20 | 23.419 | 23.419
| 21 | 23.319 | 23.319
| 22 | 23.284 | 23.284
| 23 | 23.107 | 23.107
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7542
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.31771 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.956 | 23.956
| 1 | 23.323 | 23.323
| 2 | 23.884 | 23.884
| 3 | 23.088 | 23.088
| 4 | 23.003 | 23.003
| 5 | 22.956 | 22.956
| 6 | 23.055 | 23.055
| 7 | 23.36 | 23.36
| 8 | 23.882 | 23.882
| 9 | 23.91 | 23.91
| 10 | 23.877 | 23.877
| 11 | 23.746 | 23.746
| 12 | 23.693 | 23.693
| 13 | 23.869 | 23.869
| 14 | 24.081 | 24.081
| 15 | 24.032 | 24.032
| 16 | 24.241 | 24.241
| 17 | 24.402 | 24.402
| 18 | 24.223 | 24.223
| 19 | 24.064 | 24.064
| 20 | 23.833 | 23.833
| 21 | 23.494 | 23.494
| 22 | 24.035 | 24.035
| 23 | 23.255 | 23.255
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.709
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.42399 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.188 | 23.188
| 1 | 23.225 | 23.225
| 2 | 23.201 | 23.201
| 3 | 23.223 | 23.223
| 4 | 23.182 | 23.182
| 5 | 23.129 | 23.129
| 6 | 23.149 | 23.149
| 7 | 23.194 | 23.194
| 8 | 23.715 | 23.715
| 9 | 24.682 | 24.682
| 10 | 23.952 | 23.952
| 11 | 23.632 | 23.632
| 12 | 24.203 | 24.203
| 13 | 24.342 | 24.342
| 14 | 24.381 | 24.381
| 15 | 24.032 | 24.032
| 16 | 23.503 | 23.503
| 17 | 23.516 | 23.516
| 18 | 23.364 | 23.364
| 19 | 23.253 | 23.253
| 20 | 23.221 | 23.221
| 21 | 23.22 | 23.22
| 22 | 23.221 | 23.221
| 23 | 23.16 | 23.16
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.5522
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.47176 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.848 | 23.848
| 1 | 23.588 | 23.588
| 2 | 23.68 | 23.68
| 3 | 23.707 | 23.707
| 4 | 23.677 | 23.677
| 5 | 23.688 | 23.688
| 6 | 23.688 | 23.688
| 7 | 23.736 | 23.736
| 8 | 23.697 | 23.697
| 9 | 24.527 | 24.527
| 10 | 23.865 | 23.865
| 11 | 23.605 | 23.605
| 12 | 24.329 | 24.329
| 13 | 23.973 | 23.973
| 14 | 23.605 | 23.605
| 15 | 23.812 | 23.812
| 16 | 23.622 | 23.622
| 17 | 24.753 | 24.753
| 18 | 24.494 | 24.494
| 19 | 23.879 | 23.879
| 20 | 23.982 | 23.982
| 21 | 23.949 | 23.949
| 22 | 23.798 | 23.798
| 23 | 23.388 | 23.388
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.8714
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.33478 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 2026-02-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | Aerocivil |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA2 CNA |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2076974.741 |  | COORDENADA OESTE: | 4873664.16
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2553
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd