## Fechas
FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTACION | SERIAL DAVIS
2023-03-01 | 2023-03-03 | CA2 | BF230419006
2023-09-01 | 2023-09-03 | CA2 | BF230419006

## 230303 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 230903 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 23-11-24
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313003
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2023-11-22 | 45252 | 13.8866 | 85.0265 | 564.49 | 282.56 | 0.44 | 0 |  | 0 | 14.17 | 82.55 | 564.49 | 273.56 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.2834 | 2.4765 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 01:00 | 45252.0417 | 13.4162 | 88.0753 | 563.96 | 232.87 | 1.35 | 0 |  | 0 | 13.69 | 85.51 | 563.96 | 224.87 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.2738 | 2.5653 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 02:00 | 45252.0833 | 13.2104 | 87.3955 | 564.67 | 239.34 | 0.18 | 0 |  | 0 | 13.48 | 84.85 | 563.67 | 236.34 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0.2696 | 2.5455 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 03:00 | 45252.125 | 12.8674 | 88.3431 | 564.52 | 281.98 | 0.29 | 0 |  | 0 | 13.13 | 85.77 | 563.52 | 274.98 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0.2626 | 2.5731 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 04:00 | 45252.1667 | 11.9266 | 91.0726 | 563.79 | 303.04 | 1.3 | 0 |  | 0 | 12.17 | 88.42 | 563.79 | 294.04 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.2434 | 2.6526 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 05:00 | 45252.2083 | 11.4856 | 91.67 | 564.24 | 298.72 | 1.27 | 0 |  | 0 | 11.72 | 89 | 564.24 | 296.72 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0.2344 | 2.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 06:00 | 45252.25 | 11.5542 | 93.112 | 565.61 | 230.49 | 0.16 | 114.11 |  | 0 | 11.79 | 90.4 | 564.61 | 225.49 | 0.16 | 34.11 |  | 0 | 0.2358 | 2.712 | 1 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 07:00 | 45252.2917 | 13.8278 | 86.5715 | 565.91 | 56.69 | 0.71 | 166.16 |  | 0 | 14.11 | 84.05 | 564.91 | 50.69 | 0.71 | 148.16 |  | 0 | 0.2822 | 2.5215 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 08:00 | 45252.3333 | 15.1312 | 82.0086 | 565.02 | 355.4 | 2.01 | 316.77 |  | 0 | 15.44 | 79.62 | 565.02 | 345.4 | 1.01 | 290.77 |  | 0 | 0.3088 | 2.3886 | 0 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 09:00 | 45252.375 | 17.395 | 68.8143 | 564.96 | 289.16 | 2.19 | 600.85 |  | 0 | 17.75 | 66.81 | 564.96 | 283.16 | 1.19 | 537.85 |  | 0 | 0.355 | 2.0043 | 0 | 6 | 1 | 63 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 10:00 | 45252.4167 | 19.2276 | 60.976 | 565.7 | 357.31 | 1.6 | 605.9 |  | 0 | 19.62 | 59.2 | 564.7 | 350.31 | 1.6 | 593.9 |  | 0 | 0.3924 | 1.776 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 11:00 | 45252.4583 | 20.3056 | 58.6894 | 565.15 | 297.59 | 2.39 | 539.59 |  | 0 | 20.72 | 56.98 | 564.15 | 296.59 | 2.39 | 476.59 |  | 0 | 0.4144 | 1.7094 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 12:00 | 45252.5 | 19.9332 | 63.036 | 564.32 | 231.49 | 4.69 | 522.31 |  | 0 | 20.34 | 61.2 | 563.32 | 224.49 | 3.69 | 483.31 |  | 0 | 0.4068 | 1.836 | 1 | 7 | 1 | 39 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 13:00 | 45252.5417 | 16.2386 | 83.3476 | 563.64 | 179.28 | 3.78 | 148.79 |  | 7.8 | 16.57 | 80.92 | 562.64 | 177.28 | 2.78 | 124.79 |  | 7.6 | 0.3314 | 2.4276 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2.564% | Cumple
2023-11-22 14:00 | 45252.5833 | 17.3754 | 77.6826 | 562.14 | 204.32 | 3.12 | 441.31 |  | 0.2 | 17.73 | 75.42 | 562.14 | 194.32 | 2.12 | 373.31 |  | 0.2 | 0.3546 | 2.2626 | 0 | 10 | 1 | 68 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 15:00 | 45252.625 | 17.2774 | 73.8098 | 563.11 | 245.28 | 2.63 | 225.09 |  | 0 | 17.63 | 71.66 | 562.11 | 236.28 | 1.63 | 188.09 |  | 0 | 0.3526 | 2.1498 | 1 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 16:00 | 45252.6667 | 17.5518 | 71.3069 | 563.38 | 214.74 | 1.26 | 188.33 |  | 0 | 17.91 | 69.23 | 562.38 | 214.74 | 1.26 | 119.33 |  | 0 | 0.3582 | 2.0769 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 17:00 | 45252.7083 | 16.8756 | 75.9316 | 562.71 | 238.19 | 1.63 | 56.88 |  | 0 | 17.22 | 73.72 | 562.71 | 233.19 | 1.63 | 24.88 |  | 0 | 0.3444 | 2.2116 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 18:00 | 45252.75 | 15.2096 | 81.1743 | 564.27 | 269.32 | 2.31 | 0 |  | 0 | 15.52 | 78.81 | 563.27 | 269.32 | 1.31 | 0 |  | 0 | 0.3104 | 2.3643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 19:00 | 45252.7917 | 14.5628 | 83.4197 | 564.01 | 264.52 | 0.7 | 0 |  | 0 | 14.86 | 80.99 | 564.01 | 258.52 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0.2972 | 2.4297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 20:00 | 45252.8333 | 14.21 | 84.7381 | 565.85 | 188.06 | 1.53 | 0 |  | 0 | 14.5 | 82.27 | 564.85 | 187.06 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0.29 | 2.4681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 21:00 | 45252.875 | 13.769 | 86.2316 | 566.41 | 185.46 | 1.29 | 0 |  | 0 | 14.05 | 83.72 | 565.41 | 185.46 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0.281 | 2.5116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 22:00 | 45252.9167 | 13.7592 | 86.52 | 565.39 | 269.92 | 1.29 | 0 |  | 0 | 14.04 | 84 | 565.39 | 260.92 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0.2808 | 2.52 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
2023-11-22 23:00 | 45252.9583 | 13.4554 | 87.5603 | 565.08 | 161.07 | 1.31 | 0 |  | 0 | 13.73 | 85.01 | 565.08 | 160.07 | 0.31 | 0 |  | 0 | 0.2746 | 2.5503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2023-11-27 23:00 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-05-24
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313003
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2024-05-22 | 45434 | 13.7102 | 88.8066 | 567.21 | 64.11 | 0.31 | 0 |  | 1 | 13.99 | 86.22 | 567.21 | 58.11 | 0.31 | 0 |  | 1 | 0.2798 | 2.5866 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-05-22 01:00 | 45434.0417 | 13.1418 | 90.8872 | 565.9 | 304.75 | 0.32 | 0 |  | 0 | 13.41 | 88.24 | 565.9 | 301.75 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0.2682 | 2.6472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-05-22 02:00 | 45434.0833 | 12.8086 | 91.2683 | 565.54 | 316.62 | 1.44 | 0 |  | 0 | 13.07 | 88.61 | 565.54 | 313.62 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0.2614 | 2.6583 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 03:00 | 45434.125 | 12.5734 | 91.4537 | 566.72 | 323.5 | 0.13 | 0 |  | 0 | 12.83 | 88.79 | 565.72 | 313.5 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0.2566 | 2.6637 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 04:00 | 45434.1667 | 12.8086 | 89.4555 | 567.17 | 268.54 | 1.23 | 0 |  | 0 | 13.07 | 86.85 | 566.17 | 266.54 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0.2614 | 2.6055 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | N | NN
2024-05-22 05:00 | 45434.2083 | 13.0536 | 88.1783 | 566.29 | 313 | 0 | 0 |  | 0 | 13.32 | 85.61 | 566.29 | 307 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2664 | 2.5683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-05-22 06:00 | 45434.25 | 13.6514 | 84.975 | 566.92 | 315.61 | 0.35 | 93.31 |  | 0 | 13.93 | 82.5 | 566.92 | 313.61 | 0.35 | 23.31 |  | 0 | 0.2786 | 2.475 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 07:00 | 45434.2917 | 14.4354 | 82.3176 | 568.41 | 264.51 | 1.59 | 124.96 |  | 0 | 14.73 | 79.92 | 567.41 | 257.51 | 0.59 | 99.96 |  | 0 | 0.2946 | 2.3976 | 1 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 08:00 | 45434.3333 | 16.5914 | 72.7077 | 567.59 | 22.14 | 0.98 | 126.09 |  | 0 | 16.93 | 70.59 | 567.59 | 16.14 | 0.98 | 119.09 |  | 0 | 0.3386 | 2.1177 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 09:00 | 45434.375 | 17.8164 | 66.5998 | 567.75 | 169.63 | 1.36 | 295.37 |  | 0 | 18.18 | 64.66 | 567.75 | 163.63 | 1.36 | 260.37 |  | 0 | 0.3636 | 1.9398 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-05-22 10:00 | 45434.4167 | 19.0022 | 57.6594 | 568.08 | 91.62 | 3.08 | 347.85 |  | 0 | 19.39 | 55.98 | 568.08 | 88.62 | 2.08 | 266.85 |  | 0 | 0.3878 | 1.6794 | 0 | 3 | 1 | 81 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2024-05-22 11:00 | 45434.4583 | 19.9822 | 54.2604 | 567.73 | 118.54 | 3.17 | 395.53 |  | 0 | 20.39 | 52.68 | 567.73 | 110.54 | 2.17 | 333.53 |  | 0 | 0.4078 | 1.5804 | 0 | 8 | 1 | 62 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-05-22 12:00 | 45434.5 | 20.58 | 53.5497 | 567.01 | 54.83 | 1.78 | 326.42 |  | 0 | 21 | 51.99 | 567.01 | 50.83 | 1.78 | 301.42 |  | 0 | 0.42 | 1.5597 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-05-22 13:00 | 45434.5417 | 21.021 | 51.5 | 567.58 | 77.64 | 2.23 | 388.22 |  | 0 | 21.45 | 50 | 566.58 | 77.64 | 2.23 | 373.22 |  | 0 | 0.429 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-05-22 14:00 | 45434.5833 | 21.9912 | 48.2349 | 565.96 | 90.92 | 3.41 | 584.18 |  | 0 | 22.44 | 46.83 | 565.96 | 89.92 | 2.41 | 523.18 |  | 0 | 0.4488 | 1.4049 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2024-05-22 15:00 | 45434.625 | 22.0304 | 47.8744 | 565.18 | 117.17 | 3.2 | 342.64 |  | 0 | 22.48 | 46.48 | 565.18 | 112.17 | 2.2 | 328.64 |  | 0 | 0.4496 | 1.3944 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-05-22 16:00 | 45434.6667 | 21.2366 | 51.1704 | 565.89 | 75.57 | 2.91 | 209.62 |  | 0 | 21.67 | 49.68 | 564.89 | 75.57 | 1.91 | 143.62 |  | 0 | 0.4334 | 1.4904 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2024-05-22 17:00 | 45434.7083 | 19.8548 | 57.9272 | 566.21 | 99.74 | 3.57 | 118.42 |  | 0 | 20.26 | 56.24 | 565.21 | 95.74 | 2.57 | 33.42 |  | 0 | 0.4052 | 1.6872 | 1 | 4 | 1 | 85 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2024-05-22 18:00 | 45434.75 | 18.2574 | 60.8936 | 565.9 | 101.59 | 3.06 | 59.12 |  | 0 | 18.63 | 59.12 | 565.9 | 96.59 | 2.06 | 1.12 |  | 0 | 0.3726 | 1.7736 | 0 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-05-22 19:00 | 45434.7917 | 17.3264 | 63.2214 | 566.56 | 93.75 | 2.03 | 0 |  | 0 | 17.68 | 61.38 | 566.56 | 84.75 | 2.03 | 0 |  | 0 | 0.3536 | 1.8414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2024-05-22 20:00 | 45434.8333 | 16.7286 | 65.2093 | 567.46 | 98.57 | 1.22 | 0 |  | 0 | 17.07 | 63.31 | 567.46 | 93.57 | 1.22 | 0 |  | 0 | 0.3414 | 1.8993 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-05-22 21:00 | 45434.875 | 16.5424 | 65.3844 | 567.94 | 127.44 | 1.9 | 0 |  | 0 | 16.88 | 63.48 | 567.94 | 123.44 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.3376 | 1.9044 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-05-22 22:00 | 45434.9167 | 15.7094 | 73.9231 | 568.72 | 221.17 | 1.37 | 0 |  | 0 | 16.03 | 71.77 | 567.72 | 214.17 | 0.37 | 0 |  | 0 | 0.3206 | 2.1531 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-05-22 23:00 | 45434.9583 | 14.8764 | 78.6611 | 568.78 | 341.2 | 0.95 | 0 |  | 0 | 15.18 | 76.37 | 567.78 | 336.2 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0.3036 | 2.2911 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2024-05-27 23:00 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-11-25
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313003
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2024-11-22 | 45618 | 13.7788 | 87.6015 | 567.96 | 249.24 | 1.34 | 0 |  | 0 | 14.06 | 85.05 | 566.96 | 244.24 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.2812 | 2.5515 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-22 01:00 | 45618.0417 | 13.426 | 87.9414 | 566.28 | 270.77 | 0.34 | 0 |  | 0 | 13.7 | 85.38 | 566.28 | 264.77 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0.274 | 2.5614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-22 02:00 | 45618.0833 | 13.5044 | 87.3955 | 565.92 | 209.89 | 1.35 | 0 |  | 0 | 13.78 | 84.85 | 565.92 | 205.89 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.2756 | 2.5455 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 03:00 | 45618.125 | 13.3182 | 87.8693 | 566.97 | 232.35 | 1.13 | 0 |  | 0 | 13.59 | 85.31 | 565.97 | 224.35 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0.2718 | 2.5593 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 04:00 | 45618.1667 | 13.2496 | 87.962 | 567.12 | 160.44 | 1.19 | 0 |  | 0 | 13.52 | 85.4 | 566.12 | 152.44 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0.2704 | 2.562 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | N | NN
2024-11-22 05:00 | 45618.2083 | 13.524 | 86.9938 | 567.6 | 73.38 | 0.03 | 0 |  | 0 | 13.8 | 84.46 | 566.6 | 72.38 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0.276 | 2.5338 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-22 06:00 | 45618.25 | 13.5632 | 87.1483 | 568.09 | 294.36 | 1.53 | 97.59 |  | 0 | 13.84 | 84.61 | 567.09 | 292.36 | 0.53 | 11.59 |  | 0 | 0.2768 | 2.5383 | 1 | 2 | 1 | 86 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 07:00 | 45618.2917 | 14.2688 | 84.7587 | 567.67 | 303.52 | 0.74 | 199.05 |  | 0 | 14.56 | 82.29 | 567.67 | 301.52 | 0.74 | 121.05 |  | 0 | 0.2912 | 2.4687 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 08:00 | 45618.3333 | 15.7682 | 77.147 | 567.74 | 344.04 | 1.14 | 268.18 |  | 0 | 16.09 | 74.9 | 567.74 | 336.04 | 1.14 | 184.18 |  | 0 | 0.3218 | 2.247 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 09:00 | 45618.375 | 17.1794 | 70.0503 | 568.54 | 352.07 | 1.03 | 338.42 |  | 0 | 17.53 | 68.01 | 567.54 | 348.07 | 1.03 | 322.42 |  | 0 | 0.3506 | 2.0403 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-22 10:00 | 45618.4167 | 19.2374 | 59.8121 | 567.15 | 310.7 | 0.8 | 328.55 |  | 0 | 19.63 | 58.07 | 567.15 | 304.7 | 0.8 | 263.55 |  | 0 | 0.3926 | 1.7421 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2024-11-22 11:00 | 45618.4583 | 18.9924 | 58.8748 | 566.55 | 119.06 | 1.94 | 205.72 |  | 0 | 19.38 | 57.16 | 566.55 | 109.06 | 0.94 | 183.72 |  | 0 | 0.3876 | 1.7148 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-22 12:00 | 45618.5 | 19.1198 | 60.2859 | 565.73 | 89.64 | 2.66 | 150.27 |  | 0 | 19.51 | 58.53 | 565.73 | 80.64 | 1.66 | 131.27 |  | 0 | 0.3902 | 1.7559 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-22 13:00 | 45618.5417 | 16.9834 | 76.3127 | 565.89 | 66.53 | 3.27 | 178.46 |  | 0 | 17.33 | 74.09 | 564.89 | 64.53 | 2.27 | 113.46 |  | 0 | 0.3466 | 2.2227 | 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-22 14:00 | 45618.5833 | 15.729 | 85.2943 | 565.38 | 197 | 3.21 | 175.7 |  | 0 | 16.05 | 82.81 | 564.38 | 196 | 2.21 | 93.7 |  | 0 | 0.321 | 2.4843 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2024-11-22 15:00 | 45618.625 | 15.6702 | 83.1004 | 565.15 | 266.66 | 1.64 | 147.9 |  | 0 | 15.99 | 80.68 | 564.15 | 261.66 | 1.64 | 142.9 |  | 0 | 0.3198 | 2.4204 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-22 16:00 | 45618.6667 | 15.3762 | 78.9392 | 564.46 | 308.27 | 0.65 | 130.51 |  | 0 | 15.69 | 76.64 | 564.46 | 305.27 | 0.65 | 55.51 |  | 0 | 0.3138 | 2.2992 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2024-11-22 17:00 | 45618.7083 | 15.2488 | 80.6799 | 565.03 | 249.88 | 0.81 | 23.72 |  | 0 | 15.56 | 78.33 | 565.03 | 244.88 | 0.81 | 4.72 |  | 0 | 0.3112 | 2.3499 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2024-11-22 18:00 | 45618.75 | 14.4942 | 84.3982 | 565.72 | 177.01 | 1.87 | 0 |  | 0 | 14.79 | 81.94 | 565.72 | 173.01 | 0.87 | 0 |  | 0 | 0.2958 | 2.4582 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-22 19:00 | 45618.7917 | 14.2198 | 87.3543 | 567.46 | 260.41 | 0.19 | 0 |  | 0.6 | 14.51 | 84.81 | 566.46 | 256.41 | 0.19 | 0 |  | 0.6 | 0.2902 | 2.5443 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.85e-14% | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2024-11-22 20:00 | 45618.8333 | 13.9356 | 89.8366 | 568.09 | 341.03 | 1.05 | 0 |  | 0.8 | 14.22 | 87.22 | 567.09 | 334.03 | 0.05 | 0 |  | 0.8 | 0.2844 | 2.6166 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-22 21:00 | 45618.875 | 13.72 | 91.6082 | 568.36 | 323.87 | 0.16 | 0 |  | 2.2 | 14 | 88.94 | 567.36 | 315.87 | 0.16 | 0 |  | 2.2 | 0.28 | 2.6682 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-22 22:00 | 45618.9167 | 13.475 | 91.567 | 567.45 | 300.03 | 1.1 | 0 |  | 0.8 | 13.75 | 88.9 | 567.45 | 295.03 | 0.1 | 0 |  | 0.8 | 0.275 | 2.667 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-22 23:00 | 45618.9583 | 13.3574 | 90.9799 | 568.12 | 265.55 | 0.46 | 0 |  | 0 | 13.63 | 88.33 | 567.12 | 261.55 | 0.46 | 0 |  | 0 | 0.2726 | 2.6499 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2024-11-27 23:00 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 25-05-28
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313003
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2025-05-20 | 45797 | 13.0242 | 89.8366 | 567.32 | 25.59 | 0.06 | 0 |  | 3.2 | 13.29 | 87.22 | 567.32 | 17.59 | 0.06 | 0 |  | 3.2 | 0.2658 | 2.6166 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-20 01:00 | 45797.0417 | 12.838 | 91.4125 | 567.64 | 27.47 | 1.65 | 0 |  | 1.8 | 13.1 | 88.75 | 566.64 | 21.47 | 0.65 | 0 |  | 1.8 | 0.262 | 2.6625 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-20 02:00 | 45797.0833 | 12.6224 | 92.4322 | 566.46 | 354.41 | 1.13 | 0 |  | 0.6 | 12.88 | 89.74 | 566.46 | 345.41 | 0.13 | 0 |  | 0.6 | 0.2576 | 2.6922 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.85e-14% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 03:00 | 45797.125 | 12.446 | 92.6794 | 567.84 | 179.89 | 1.03 | 0 |  | 1.2 | 12.7 | 89.98 | 566.84 | 174.89 | 0.03 | 0 |  | 1.2 | 0.254 | 2.6994 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.85e-14% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 04:00 | 45797.1667 | 12.3382 | 92.7 | 567.03 | 346.89 | 0.22 | 0 |  | 0.2 | 12.59 | 90 | 567.03 | 346.89 | 0.22 | 0 |  | 0.2 | 0.2518 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | N | NN
2025-05-20 05:00 | 45797.2083 | 12.3774 | 93.0811 | 567.67 | 25.8 | 0.22 | 0 |  | 1.4 | 12.63 | 90.37 | 567.67 | 19.8 | 0.22 | 0 |  | 1.4 | 0.2526 | 2.7111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.586e-14% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-20 06:00 | 45797.25 | 12.201 | 91.8142 | 568.18 | 47.52 | 1.02 | 45.12 |  | 2.2 | 12.45 | 89.14 | 568.18 | 40.52 | 0.02 | 10.12 |  | 2.2 | 0.249 | 2.6742 | 0 | 7 | 1 | 35 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 07:00 | 45797.2917 | 12.4068 | 90.125 | 568.67 | 48.15 | 0.31 | 87.14 |  | 1 | 12.66 | 87.5 | 568.67 | 38.15 | 0.31 | 67.14 |  | 1 | 0.2532 | 2.625 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 08:00 | 45797.3333 | 12.6126 | 88.8993 | 568.97 | 111.66 | 1.44 | 89.61 |  | 1 | 12.87 | 86.31 | 568.97 | 101.66 | 0.44 | 82.61 |  | 1 | 0.2574 | 2.5893 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 09:00 | 45797.375 | 13.671 | 85.2016 | 570.12 | 65.33 | 1.11 | 304.16 |  | 0.4 | 13.95 | 82.72 | 569.12 | 58.33 | 1.11 | 251.16 |  | 0.4 | 0.279 | 2.4816 | 1 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-20 10:00 | 45797.4167 | 15.6898 | 78.0122 | 568.68 | 33.78 | 2.08 | 380.75 |  | 0 | 16.01 | 75.74 | 568.68 | 32.78 | 1.08 | 336.75 |  | 0 | 0.3202 | 2.2722 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2025-05-20 11:00 | 45797.4583 | 18.2378 | 65.6522 | 568.63 | 42.2 | 1.81 | 761.16 |  | 0 | 18.61 | 63.74 | 567.63 | 38.2 | 1.81 | 691.16 |  | 0 | 0.3722 | 1.9122 | 1 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-20 12:00 | 45797.5 | 20.1782 | 60.5331 | 566.57 | 322.87 | 1.24 | 583.25 |  | 0 | 20.59 | 58.77 | 566.57 | 314.87 | 1.24 | 545.25 |  | 0 | 0.4118 | 1.7631 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-20 13:00 | 45797.5417 | 20.3546 | 55.5582 | 566.54 | 119.16 | 1.94 | 346.37 |  | 0 | 20.77 | 53.94 | 565.54 | 114.16 | 0.94 | 262.37 |  | 0 | 0.4154 | 1.6182 | 1 | 5 | 1 | 84 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-20 14:00 | 45797.5833 | 20.678 | 60.1005 | 565.62 | 122.93 | 1.95 | 414.61 |  | 0 | 21.1 | 58.35 | 564.62 | 122.93 | 1.95 | 376.61 |  | 0 | 0.422 | 1.7505 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2025-05-20 15:00 | 45797.625 | 18.8356 | 72.1721 | 563.92 | 272.71 | 2.29 | 248.09 |  | 0 | 19.22 | 70.07 | 563.92 | 271.71 | 2.29 | 216.09 |  | 0 | 0.3844 | 2.1021 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-20 16:00 | 45797.6667 | 18.4828 | 71.8322 | 564.75 | 266.63 | 2.82 | 260.57 |  | 0 | 18.86 | 69.74 | 563.75 | 259.63 | 1.82 | 183.57 |  | 0 | 0.3772 | 2.0922 | 1 | 7 | 1 | 77 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2025-05-20 17:00 | 45797.7083 | 17.983 | 72.4605 | 565.37 | 220.89 | 2.43 | 106.33 |  | 0 | 18.35 | 70.35 | 564.37 | 215.89 | 1.43 | 73.33 |  | 0 | 0.367 | 2.1105 | 1 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2025-05-20 18:00 | 45797.75 | 15.9446 | 80.5666 | 566.38 | 197.02 | 1.99 | 83.18 |  | 0.2 | 16.27 | 78.22 | 565.38 | 194.02 | 0.99 | 2.18 |  | 0.2 | 0.3254 | 2.3466 | 1 | 3 | 1 | 81 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-20 19:00 | 45797.7917 | 15.043 | 85.2943 | 566.38 | 235.2 | 1.08 | 0 |  | 0 | 15.35 | 82.81 | 566.38 | 230.2 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0.307 | 2.4843 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2025-05-20 20:00 | 45797.8333 | 14.847 | 86.5303 | 567.91 | 220.73 | 0.23 | 0 |  | 0 | 15.15 | 84.01 | 566.91 | 215.73 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0.303 | 2.5203 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-20 21:00 | 45797.875 | 14.5726 | 86.7672 | 568.65 | 212.41 | 0.11 | 0 |  | 0 | 14.87 | 84.24 | 567.65 | 205.41 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0.2974 | 2.5272 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-20 22:00 | 45797.9167 | 14.112 | 85.7681 | 568.85 | 254.53 | 1.16 | 0 |  | 0 | 14.4 | 83.27 | 567.85 | 247.53 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.288 | 2.4981 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-20 23:00 | 45797.9583 | 13.5926 | 85.8299 | 568.74 | 218.68 | 1 | 0 |  | 0 | 13.87 | 83.33 | 567.74 | 218.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2774 | 2.4999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2025-05-25 23:00 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-14 | 1 | Emisión inicial
2022-08-18 | 2 | Revisión general
2024-06-04 | 3 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd