## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2075936.981
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261503 | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA3 Fontibón |  | 2025-12-01 | 0:00 | 2025-12-01 | 23:00 | 24 | 1.3113
CA3 Fontibón |  | 2025-12-02 | 0:00 | 2025-12-02 | 23:00 | 24 | 1.3488
CA3 Fontibón |  | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-03 | 23:00 | 24 | 1.4408
CA3 Fontibón |  | 2025-12-04 | 0:00 | 2025-12-04 | 23:00 | 24 | 1.3468
CA3 Fontibón |  | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-05 | 23:00 | 24 | 1.5035
CA3 Fontibón |  | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:00 | 24 | 1.4392
CA3 Fontibón |  | 2025-12-07 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 24 | 1.2723
CA3 Fontibón |  | 2025-12-08 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:00 | 24 | 1.4806
CA3 Fontibón |  | 2025-12-09 | 0:00 | 2025-12-09 | 23:00 | 24 | 1.4869
CA3 Fontibón |  | 2025-12-10 | 0:00 | 2025-12-10 | 23:00 | 24 | 1.2276
CA3 Fontibón |  | 2025-12-11 | 0:00 | 2025-12-11 | 23:00 | 24 | 1.4686
CA3 Fontibón |  | 2025-12-12 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:00 | 24 | 1.4808
CA3 Fontibón |  | 2025-12-13 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:00 | 24 | 1.1786
CA3 Fontibón |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 23:00 | 24 | 1.2621
CA3 Fontibón |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-15 | 23:00 | 24 | 1.4295
CA3 Fontibón |  | 2025-12-16 | 0:00 | 2025-12-16 | 23:00 | 24 | 1.3387
CA3 Fontibón |  | 2025-12-17 | 0:00 | 2025-12-17 | 23:00 | 24 | 1.3711
CA3 Fontibón |  | 2025-12-18 | 0:00 | 2025-12-18 | 23:00 | 24 | 1.2872
CA3 Fontibón |  | 2025-12-19 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:00 | 24 | 1.5026
CA3 Fontibón |  | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:00 | 24 | 1.2184
CA3 Fontibón |  | 2025-12-21 | 0:00 | 2025-12-21 | 23:00 | 24 | 1.4709
CA3 Fontibón |  | 2025-12-22 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:00 | 24 | 1.2714
CA3 Fontibón |  | 2025-12-23 | 0:00 | 2025-12-23 | 23:00 | 24 | 1.2986
CA3 Fontibón |  | 2025-12-24 | 0:00 | 2025-12-24 | 23:00 | 24 | 1.2139
CA3 Fontibón |  | 2025-12-25 | 0:00 | 2025-12-25 | 23:00 | 24 | 1.4363
CA3 Fontibón |  | 2025-12-26 | 0:00 | 2025-12-26 | 23:00 | 24 | 1.4561
CA3 Fontibón |  | 2025-12-27 | 0:00 | 2025-12-27 | 23:00 | 24 | 1.3313
CA3 Fontibón |  | 2025-12-28 | 0:00 | 2025-12-28 | 23:00 | 24 | 1.3192
CA3 Fontibón |  | 2025-12-29 | 0:00 | 2025-12-29 | 23:00 | 24 | 1.2816
CA3 Fontibón |  | 2025-12-30 | 0:00 | 2025-12-30 | 23:00 | 24 | 1.1609
CA3 Fontibón |  | 2025-12-31 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:00 | 24 | 1.5392
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.739 | 20.739
| 1 | 21.471 | 21.471
| 2 | 22.661 | 22.661
| 3 | 21.4 | 21.4
| 4 | 23.941 | 23.941
| 5 | 23.923 | 23.923
| 6 | 23.922 | 23.922
| 7 | 21.49 | 21.49
| 8 | 20.786 | 20.786
| 9 | 21.945 | 21.945
| 10 | 22.082 | 22.082
| 11 | 22.69 | 22.69
| 12 | 22.751 | 22.751
| 13 | 23.266 | 23.266
| 14 | 23.53 | 23.53
| 15 | 23.643 | 23.643
| 16 | 23.838 | 23.838
| 17 | 21.975 | 21.975
| 18 | 21.088 | 21.088
| 19 | 20.556 | 20.556
| 20 | 20.447 | 20.447
| 21 | 20.345 | 20.345
| 22 | 20.429 | 20.429
| 23 | 20.432 | 20.432
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1135
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3113 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.377 | 20.377
| 1 | 20.216 | 20.216
| 2 | 20.136 | 20.136
| 3 | 20.134 | 20.134
| 4 | 20.051 | 20.051
| 5 | 23.965 | 23.965
| 6 | 23.955 | 23.955
| 7 | 20.386 | 20.386
| 8 | 20.986 | 20.986
| 9 | 22.032 | 22.032
| 10 | 22.677 | 22.677
| 11 | 23.003 | 23.003
| 12 | 23.394 | 23.394
| 13 | 23.601 | 23.601
| 14 | 22.617 | 22.617
| 15 | 22.701 | 22.701
| 16 | 23.271 | 23.271
| 17 | 22.508 | 22.508
| 18 | 23.349 | 23.349
| 19 | 20.801 | 20.801
| 20 | 22.022 | 22.022
| 21 | 23.321 | 23.321
| 22 | 22.657 | 22.657
| 23 | 22.028 | 22.028
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1657
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3488 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on C11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.293 | 23.293
| 1 | 23.917 | 23.917
| 2 | 23.942 | 23.942
| 3 | 23.946 | 23.946
| 4 | 23.905 | 23.905
| 5 | 23.936 | 23.936
| 6 | 22.682 | 22.682
| 7 | 20.984 | 20.984
| 8 | 21.056 | 21.056
| 9 | 21.342 | 21.342
| 10 | 21.171 | 21.171
| 11 | 21.694 | 21.694
| 12 | 22.599 | 22.599
| 13 | 23.162 | 23.162
| 14 | 24.384 | 24.384
| 15 | 23.831 | 23.831
| 16 | 22.66 | 22.66
| 17 | 23.308 | 23.308
| 18 | 20.951 | 20.951
| 19 | 20.257 | 20.257
| 20 | 20.282 | 20.282
| 21 | 20.342 | 20.342
| 22 | 20.094 | 20.094
| 23 | 22.664 | 22.664
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3091
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4408 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.045 | 22.045
| 1 | 22.68 | 22.68
| 2 | 23.324 | 23.324
| 3 | 23.951 | 23.951
| 4 | 23.906 | 23.906
| 5 | 23.923 | 23.923
| 6 | 23.955 | 23.955
| 7 | 20.357 | 20.357
| 8 | 21.03 | 21.03
| 9 | 21.599 | 21.599
| 10 | 22.031 | 22.031
| 11 | 22.642 | 22.642
| 12 | 23.723 | 23.723
| 13 | 24.049 | 24.049
| 14 | 23.81 | 23.81
| 15 | 22.734 | 22.734
| 16 | 21.788 | 21.788
| 17 | 20.96 | 20.96
| 18 | 20.564 | 20.564
| 19 | 20.403 | 20.403
| 20 | 20.29 | 20.29
| 21 | 21.391 | 21.391
| 22 | 20.739 | 20.739
| 23 | 22.751 | 22.751
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.287
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3468 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.966 | 23.966
| 1 | 23.975 | 23.975
| 2 | 23.956 | 23.956
| 3 | 23.948 | 23.948
| 4 | 23.893 | 23.893
| 5 | 23.885 | 23.885
| 6 | 23.891 | 23.891
| 7 | 22.253 | 22.253
| 8 | 20.877 | 20.877
| 9 | 21.342 | 21.342
| 10 | 21.951 | 21.951
| 11 | 22.54 | 22.54
| 12 | 23.554 | 23.554
| 13 | 23.636 | 23.636
| 14 | 24.547 | 24.547
| 15 | 22.343 | 22.343
| 16 | 23.677 | 23.677
| 17 | 22.384 | 22.384
| 18 | 21.308 | 21.308
| 19 | 20.581 | 20.581
| 20 | 20.46 | 20.46
| 21 | 20.188 | 20.188
| 22 | 20.288 | 20.288
| 23 | 20.09 | 20.09
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.416
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5035 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.684 | 22.684
| 1 | 23.982 | 23.982
| 2 | 23.959 | 23.959
| 3 | 23.939 | 23.939
| 4 | 23.931 | 23.931
| 5 | 23.947 | 23.947
| 6 | 23.297 | 23.297
| 7 | 20.771 | 20.771
| 8 | 20.697 | 20.697
| 9 | 21.747 | 21.747
| 10 | 22.349 | 22.349
| 11 | 23.016 | 23.016
| 12 | 23.368 | 23.368
| 13 | 23.171 | 23.171
| 14 | 22.299 | 22.299
| 15 | 21.299 | 21.299
| 16 | 20.591 | 20.591
| 17 | 20.664 | 20.664
| 18 | 20.458 | 20.458
| 19 | 20.197 | 20.197
| 20 | 20.177 | 20.177
| 21 | 20.075 | 20.075
| 22 | 20.773 | 20.773
| 23 | 22.661 | 22.661
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0595
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4392 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.335 | 23.335
| 1 | 23.927 | 23.927
| 2 | 23.945 | 23.945
| 3 | 23.97 | 23.97
| 4 | 23.957 | 23.957
| 5 | 23.906 | 23.906
| 6 | 23.901 | 23.901
| 7 | 23.931 | 23.931
| 8 | 20.601 | 20.601
| 9 | 21.768 | 21.768
| 10 | 22.729 | 22.729
| 11 | 22.805 | 22.805
| 12 | 23.412 | 23.412
| 13 | 24.397 | 24.397
| 14 | 23.368 | 23.368
| 15 | 24.023 | 24.023
| 16 | 23.349 | 23.349
| 17 | 22.657 | 22.657
| 18 | 21.316 | 21.316
| 19 | 20.853 | 20.853
| 20 | 20.356 | 20.356
| 21 | 20.835 | 20.835
| 22 | 23.327 | 23.327
| 23 | 23.966 | 23.966
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.926
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2723 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.941 | 23.941
| 1 | 23.936 | 23.936
| 2 | 23.926 | 23.926
| 3 | 23.943 | 23.943
| 4 | 23.885 | 23.885
| 5 | 23.891 | 23.891
| 6 | 23.306 | 23.306
| 7 | 20.691 | 20.691
| 8 | 20.512 | 20.512
| 9 | 21.581 | 21.581
| 10 | 22.601 | 22.601
| 11 | 23.005 | 23.005
| 12 | 23.747 | 23.747
| 13 | 23.677 | 23.677
| 14 | 23.288 | 23.288
| 15 | 22.142 | 22.142
| 16 | 21.436 | 21.436
| 17 | 21.075 | 21.075
| 18 | 20.738 | 20.738
| 19 | 20.479 | 20.479
| 20 | 20.177 | 20.177
| 21 | 20.199 | 20.199
| 22 | 23.972 | 23.972
| 23 | 20.823 | 20.823
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3057
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4806 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.138 | 20.138
| 1 | 20.116 | 20.116
| 2 | 23.327 | 23.327
| 3 | 23.962 | 23.962
| 4 | 23.906 | 23.906
| 5 | 23.907 | 23.907
| 6 | 23.942 | 23.942
| 7 | 20.351 | 20.351
| 8 | 20.779 | 20.779
| 9 | 21.434 | 21.434
| 10 | 22.308 | 22.308
| 11 | 22.395 | 22.395
| 12 | 23.21 | 23.21
| 13 | 23.667 | 23.667
| 14 | 22.734 | 22.734
| 15 | 24.053 | 24.053
| 16 | 23.779 | 23.779
| 17 | 21.962 | 21.962
| 18 | 21.158 | 21.158
| 19 | 20.81 | 20.81
| 20 | 20.521 | 20.521
| 21 | 20.323 | 20.323
| 22 | 20.271 | 20.271
| 23 | 21.388 | 21.388
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1871
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4869 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.316 | 23.316
| 1 | 23.961 | 23.961
| 2 | 23.951 | 23.951
| 3 | 23.959 | 23.959
| 4 | 23.951 | 23.951
| 5 | 23.924 | 23.924
| 6 | 23.932 | 23.932
| 7 | 21.053 | 21.053
| 8 | 20.871 | 20.871
| 9 | 21.888 | 21.888
| 10 | 22.81 | 22.81
| 11 | 22.84 | 22.84
| 12 | 22.658 | 22.658
| 13 | 22.675 | 22.675
| 14 | 22.077 | 22.077
| 15 | 23.792 | 23.792
| 16 | 23.098 | 23.098
| 17 | 22.04 | 22.04
| 18 | 21.242 | 21.242
| 19 | 20.688 | 20.688
| 20 | 20.73 | 20.73
| 21 | 20.594 | 20.594
| 22 | 22.111 | 22.111
| 23 | 23.927 | 23.927
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5553
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2276 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.949 | 23.949
| 1 | 23.976 | 23.976
| 2 | 23.919 | 23.919
| 3 | 23.918 | 23.918
| 4 | 23.932 | 23.932
| 5 | 23.938 | 23.938
| 6 | 23.29 | 23.29
| 7 | 22.71 | 22.71
| 8 | 20.203 | 20.203
| 9 | 20.808 | 20.808
| 10 | 22.234 | 22.234
| 11 | 23.164 | 23.164
| 12 | 22.682 | 22.682
| 13 | 23.136 | 23.136
| 14 | 22.912 | 22.912
| 15 | 23.553 | 23.553
| 16 | 22.419 | 22.419
| 17 | 21.484 | 21.484
| 18 | 20.651 | 20.651
| 19 | 20.54 | 20.54
| 20 | 20.503 | 20.503
| 21 | 20.401 | 20.401
| 22 | 20.229 | 20.229
| 23 | 20.162 | 20.162
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2071
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4686 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.227 | 20.227
| 1 | 20.099 | 20.099
| 2 | 23.978 | 23.978
| 3 | 23.98 | 23.98
| 4 | 23.317 | 23.317
| 5 | 23.921 | 23.921
| 6 | 23.954 | 23.954
| 7 | 22.706 | 22.706
| 8 | 21.071 | 21.071
| 9 | 21.449 | 21.449
| 10 | 22.084 | 22.084
| 11 | 22.71 | 22.71
| 12 | 22.51 | 22.51
| 13 | 23.014 | 23.014
| 14 | 23.108 | 23.108
| 15 | 24.057 | 24.057
| 16 | 24.168 | 24.168
| 17 | 21.982 | 21.982
| 18 | 20.703 | 20.703
| 19 | 20.438 | 20.438
| 20 | 20.443 | 20.443
| 21 | 20.386 | 20.386
| 22 | 20.267 | 20.267
| 23 | 20.854 | 20.854
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.226
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4808 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.663 | 22.663
| 1 | 21.348 | 21.348
| 2 | 22.023 | 22.023
| 3 | 23.328 | 23.328
| 4 | 23.91 | 23.91
| 5 | 23.894 | 23.894
| 6 | 23.921 | 23.921
| 7 | 20.928 | 20.928
| 8 | 21.043 | 21.043
| 9 | 21.669 | 21.669
| 10 | 21.973 | 21.973
| 11 | 22.529 | 22.529
| 12 | 22.747 | 22.747
| 13 | 22.64 | 22.64
| 14 | 22.697 | 22.697
| 15 | 22.631 | 22.631
| 16 | 23.003 | 23.003
| 17 | 23.51 | 23.51
| 18 | 21.14 | 21.14
| 19 | 20.432 | 20.432
| 20 | 20.201 | 20.201
| 21 | 21.36 | 21.36
| 22 | 23.959 | 23.959
| 23 | 23.974 | 23.974
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3852
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1786 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.739 | 20.739
| 1 | 20.143 | 20.143
| 2 | 20.718 | 20.718
| 3 | 22.669 | 22.669
| 4 | 23.966 | 23.966
| 5 | 22.658 | 22.658
| 6 | 23.911 | 23.911
| 7 | 21.648 | 21.648
| 8 | 21.077 | 21.077
| 9 | 21.764 | 21.764
| 10 | 22.105 | 22.105
| 11 | 22.742 | 22.742
| 12 | 23.612 | 23.612
| 13 | 22.895 | 22.895
| 14 | 22.625 | 22.625
| 15 | 23.056 | 23.056
| 16 | 22.936 | 22.936
| 17 | 22.547 | 22.547
| 18 | 21.047 | 21.047
| 19 | 20.544 | 20.544
| 20 | 20.377 | 20.377
| 21 | 20.284 | 20.284
| 22 | 20.794 | 20.794
| 23 | 23.962 | 23.962
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.0904
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2621 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.947 | 23.947
| 1 | 23.905 | 23.905
| 2 | 23.964 | 23.964
| 3 | 23.979 | 23.979
| 4 | 23.349 | 23.349
| 5 | 23.988 | 23.988
| 6 | 23.359 | 23.359
| 7 | 20.453 | 20.453
| 8 | 21.014 | 21.014
| 9 | 21.206 | 21.206
| 10 | 21.062 | 21.062
| 11 | 21.853 | 21.853
| 12 | 22.647 | 22.647
| 13 | 22.766 | 22.766
| 14 | 23.826 | 23.826
| 15 | 23.532 | 23.532
| 16 | 22.608 | 22.608
| 17 | 22.53 | 22.53
| 18 | 21.166 | 21.166
| 19 | 20.507 | 20.507
| 20 | 20.253 | 20.253
| 21 | 20.066 | 20.066
| 22 | 20.763 | 20.763
| 23 | 23.966 | 23.966
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.294
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4295 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.984 | 23.984
| 1 | 21.364 | 21.364
| 2 | 23.923 | 23.923
| 3 | 23.915 | 23.915
| 4 | 23.858 | 23.858
| 5 | 23.898 | 23.898
| 6 | 23.317 | 23.317
| 7 | 20.92 | 20.92
| 8 | 21.101 | 21.101
| 9 | 21.44 | 21.44
| 10 | 21.59 | 21.59
| 11 | 22.471 | 22.471
| 12 | 23.566 | 23.566
| 13 | 24.288 | 24.288
| 14 | 23.419 | 23.419
| 15 | 23.065 | 23.065
| 16 | 22.421 | 22.421
| 17 | 21.858 | 21.858
| 18 | 21.431 | 21.431
| 19 | 20.988 | 20.988
| 20 | 20.684 | 20.684
| 21 | 20.642 | 20.642
| 22 | 20.518 | 20.518
| 23 | 20.562 | 20.562
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2278
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3387 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.425 | 20.425
| 1 | 20.275 | 20.275
| 2 | 23.948 | 23.948
| 3 | 23.903 | 23.903
| 4 | 23.863 | 23.863
| 5 | 23.851 | 23.851
| 6 | 23.863 | 23.863
| 7 | 22.71 | 22.71
| 8 | 20.847 | 20.847
| 9 | 21.292 | 21.292
| 10 | 22.083 | 22.083
| 11 | 22.793 | 22.793
| 12 | 23.362 | 23.362
| 13 | 23.097 | 23.097
| 14 | 23.557 | 23.557
| 15 | 22.918 | 22.918
| 16 | 22.095 | 22.095
| 17 | 22.116 | 22.116
| 18 | 21.41 | 21.41
| 19 | 20.584 | 20.584
| 20 | 20.531 | 20.531
| 21 | 20.377 | 20.377
| 22 | 20.26 | 20.26
| 23 | 23.326 | 23.326
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.307
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3711 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.092 | 20.092
| 1 | 20.797 | 20.797
| 2 | 23.976 | 23.976
| 3 | 21.377 | 21.377
| 4 | 22.023 | 22.023
| 5 | 23.929 | 23.929
| 6 | 23.903 | 23.903
| 7 | 22.072 | 22.072
| 8 | 20.625 | 20.625
| 9 | 21.554 | 21.554
| 10 | 22.09 | 22.09
| 11 | 22.875 | 22.875
| 12 | 22.881 | 22.881
| 13 | 22.695 | 22.695
| 14 | 22.679 | 22.679
| 15 | 22.721 | 22.721
| 16 | 22.41 | 22.41
| 17 | 21.445 | 21.445
| 18 | 20.86 | 20.86
| 19 | 20.351 | 20.351
| 20 | 20.149 | 20.149
| 21 | 20.17 | 20.17
| 22 | 20.308 | 20.308
| 23 | 20.103 | 20.103
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8258
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2872 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.088 | 20.088
| 1 | 22.666 | 22.666
| 2 | 23.988 | 23.988
| 3 | 23.94 | 23.94
| 4 | 23.934 | 23.934
| 5 | 23.929 | 23.929
| 6 | 23.922 | 23.922
| 7 | 22.132 | 22.132
| 8 | 20.686 | 20.686
| 9 | 21.327 | 21.327
| 10 | 21.966 | 21.966
| 11 | 22.608 | 22.608
| 12 | 23.667 | 23.667
| 13 | 23.614 | 23.614
| 14 | 23.608 | 23.608
| 15 | 23.986 | 23.986
| 16 | 22.395 | 22.395
| 17 | 21.914 | 21.914
| 18 | 21.062 | 21.062
| 19 | 20.579 | 20.579
| 20 | 20.468 | 20.468
| 21 | 20.112 | 20.112
| 22 | 20.097 | 20.097
| 23 | 20.293 | 20.293
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2997
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5026 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.312 | 20.312
| 1 | 20.138 | 20.138
| 2 | 20.066 | 20.066
| 3 | 20.689 | 20.689
| 4 | 21.367 | 21.367
| 5 | 23.952 | 23.952
| 6 | 23.922 | 23.922
| 7 | 22.673 | 22.673
| 8 | 20.529 | 20.529
| 9 | 21.247 | 21.247
| 10 | 22.027 | 22.027
| 11 | 22.416 | 22.416
| 12 | 22.166 | 22.166
| 13 | 22.906 | 22.906
| 14 | 23.571 | 23.571
| 15 | 21.87 | 21.87
| 16 | 21.759 | 21.759
| 17 | 23.56 | 23.56
| 18 | 21.477 | 21.477
| 19 | 20.956 | 20.956
| 20 | 20.856 | 20.856
| 21 | 20.91 | 20.91
| 22 | 20.668 | 20.668
| 23 | 20.625 | 20.625
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7543
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2184 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.544 | 20.544
| 1 | 20.52 | 20.52
| 2 | 20.39 | 20.39
| 3 | 20.068 | 20.068
| 4 | 20.051 | 20.051
| 5 | 22.655 | 22.655
| 6 | 23.977 | 23.977
| 7 | 20.303 | 20.303
| 8 | 21.162 | 21.162
| 9 | 22.09 | 22.09
| 10 | 23.049 | 23.049
| 11 | 23.527 | 23.527
| 12 | 23.458 | 23.458
| 13 | 24.336 | 24.336
| 14 | 23.23 | 23.23
| 15 | 23.803 | 23.803
| 16 | 23.036 | 23.036
| 17 | 22.377 | 22.377
| 18 | 21.384 | 21.384
| 19 | 20.875 | 20.875
| 20 | 20.643 | 20.643
| 21 | 20.546 | 20.546
| 22 | 20.323 | 20.323
| 23 | 20.203 | 20.203
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8263
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4709 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.208 | 20.208
| 1 | 20.262 | 20.262
| 2 | 23.312 | 23.312
| 3 | 23.949 | 23.949
| 4 | 23.935 | 23.935
| 5 | 23.916 | 23.916
| 6 | 23.922 | 23.922
| 7 | 22.686 | 22.686
| 8 | 20.555 | 20.555
| 9 | 21.542 | 21.542
| 10 | 22.03 | 22.03
| 11 | 22.458 | 22.458
| 12 | 22.868 | 22.868
| 13 | 22.054 | 22.054
| 14 | 22.255 | 22.255
| 15 | 23.814 | 23.814
| 16 | 21.571 | 21.571
| 17 | 20.684 | 20.684
| 18 | 22.026 | 22.026
| 19 | 20.695 | 20.695
| 20 | 21.999 | 21.999
| 21 | 21.377 | 21.377
| 22 | 20.147 | 20.147
| 23 | 21.997 | 21.997
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1763
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2714 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.134 | 20.134
| 1 | 20.093 | 20.093
| 2 | 20.064 | 20.064
| 3 | 21.375 | 21.375
| 4 | 23.981 | 23.981
| 5 | 23.975 | 23.975
| 6 | 23.958 | 23.958
| 7 | 20.91 | 20.91
| 8 | 21.299 | 21.299
| 9 | 21.816 | 21.816
| 10 | 22.064 | 22.064
| 11 | 22.516 | 22.516
| 12 | 23.416 | 23.416
| 13 | 23.99 | 23.99
| 14 | 21.822 | 21.822
| 15 | 21.914 | 21.914
| 16 | 21.855 | 21.855
| 17 | 22.627 | 22.627
| 18 | 21.223 | 21.223
| 19 | 20.869 | 20.869
| 20 | 20.866 | 20.866
| 21 | 20.81 | 20.81
| 22 | 20.692 | 20.692
| 23 | 20.475 | 20.475
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8526
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2986 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.404 | 20.404
| 1 | 20.238 | 20.238
| 2 | 20.294 | 20.294
| 3 | 20.301 | 20.301
| 4 | 20.225 | 20.225
| 5 | 20.134 | 20.134
| 6 | 20.057 | 20.057
| 7 | 20.601 | 20.601
| 8 | 21.195 | 21.195
| 9 | 21.971 | 21.971
| 10 | 22.446 | 22.446
| 11 | 22.727 | 22.727
| 12 | 23.219 | 23.219
| 13 | 24.029 | 24.029
| 14 | 23.601 | 23.601
| 15 | 22.454 | 22.454
| 16 | 22.355 | 22.355
| 17 | 21.545 | 21.545
| 18 | 21.005 | 21.005
| 19 | 20.806 | 20.806
| 20 | 20.662 | 20.662
| 21 | 20.664 | 20.664
| 22 | 20.558 | 20.558
| 23 | 20.308 | 20.308
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.365
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2139 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.043 | 22.043
| 1 | 22.668 | 22.668
| 2 | 20.194 | 20.194
| 3 | 20.282 | 20.282
| 4 | 20.206 | 20.206
| 5 | 23.338 | 23.338
| 6 | 20.216 | 20.216
| 7 | 20.729 | 20.729
| 8 | 21.223 | 21.223
| 9 | 22.273 | 22.273
| 10 | 23.295 | 23.295
| 11 | 23.205 | 23.205
| 12 | 24.068 | 24.068
| 13 | 24.46 | 24.46
| 14 | 23.859 | 23.859
| 15 | 23.804 | 23.804
| 16 | 22.38 | 22.38
| 17 | 22.786 | 22.786
| 18 | 21.662 | 21.662
| 19 | 21.17 | 21.17
| 20 | 20.827 | 20.827
| 21 | 20.716 | 20.716
| 22 | 20.347 | 20.347
| 23 | 20.275 | 20.275
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9123
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4363 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.062 | 20.062
| 1 | 20.181 | 20.181
| 2 | 23.99 | 23.99
| 3 | 22.682 | 22.682
| 4 | 23.953 | 23.953
| 5 | 23.971 | 23.971
| 6 | 22.67 | 22.67
| 7 | 20.729 | 20.729
| 8 | 21.575 | 21.575
| 9 | 22.04 | 22.04
| 10 | 22.756 | 22.756
| 11 | 23.682 | 23.682
| 12 | 24.686 | 24.686
| 13 | 23.042 | 23.042
| 14 | 22.335 | 22.335
| 15 | 23.453 | 23.453
| 16 | 24.044 | 24.044
| 17 | 23.134 | 23.134
| 18 | 21.588 | 21.588
| 19 | 21.173 | 21.173
| 20 | 20.731 | 20.731
| 21 | 20.551 | 20.551
| 22 | 20.49 | 20.49
| 23 | 20.401 | 20.401
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3416
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4561 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.503 | 20.503
| 1 | 20.451 | 20.451
| 2 | 20.29 | 20.29
| 3 | 20.21 | 20.21
| 4 | 22.684 | 22.684
| 5 | 21.354 | 21.354
| 6 | 23.325 | 23.325
| 7 | 20.192 | 20.192
| 8 | 20.817 | 20.817
| 9 | 21.52 | 21.52
| 10 | 22.321 | 22.321
| 11 | 22.953 | 22.953
| 12 | 23.317 | 23.317
| 13 | 23.491 | 23.491
| 14 | 24.129 | 24.129
| 15 | 23.39 | 23.39
| 16 | 22.514 | 22.514
| 17 | 23.395 | 23.395
| 18 | 22.001 | 22.001
| 19 | 20.818 | 20.818
| 20 | 20.707 | 20.707
| 21 | 20.406 | 20.406
| 22 | 20.421 | 20.421
| 23 | 20.458 | 20.458
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7897
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3313 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.24 | 20.24
| 1 | 23.989 | 23.989
| 2 | 21.365 | 21.365
| 3 | 23.323 | 23.323
| 4 | 23.938 | 23.938
| 5 | 23.923 | 23.923
| 6 | 23.287 | 23.287
| 7 | 21.47 | 21.47
| 8 | 21.053 | 21.053
| 9 | 21.906 | 21.906
| 10 | 22.973 | 22.973
| 11 | 23.749 | 23.749
| 12 | 23.981 | 23.981
| 13 | 21.725 | 21.725
| 14 | 23.623 | 23.623
| 15 | 21.423 | 21.423
| 16 | 23.3 | 23.3
| 17 | 22.725 | 22.725
| 18 | 21.371 | 21.371
| 19 | 21.179 | 21.179
| 20 | 20.927 | 20.927
| 21 | 20.699 | 20.699
| 22 | 20.453 | 20.453
| 23 | 20.538 | 20.538
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3009
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3192 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.529 | 20.529
| 1 | 20.431 | 20.431
| 2 | 20.205 | 20.205
| 3 | 20.279 | 20.279
| 4 | 20.21 | 20.21
| 5 | 20.118 | 20.118
| 6 | 20.216 | 20.216
| 7 | 20.721 | 20.721
| 8 | 21.281 | 21.281
| 9 | 21.899 | 21.899
| 10 | 22.221 | 22.221
| 11 | 22.492 | 22.492
| 12 | 23.145 | 23.145
| 13 | 23.971 | 23.971
| 14 | 23.941 | 23.941
| 15 | 23.162 | 23.162
| 16 | 22.28 | 22.28
| 17 | 21.605 | 21.605
| 18 | 20.619 | 20.619
| 19 | 20.425 | 20.425
| 20 | 20.216 | 20.216
| 21 | 20.247 | 20.247
| 22 | 22.043 | 22.043
| 23 | 22.697 | 22.697
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4967
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2816 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 29.779
| 1 | 29.648
| 2 | 29.366
| 3 | 29.39
| 4 | 29.298
| 5 | 29.418
| 6 | 29.414
| 7 | 29.714
| 8 | 30.251
| 9 | 30.568
| 10 | 31.727
| 11 | 32.29
| 12 | 32.411
| 13 | 32.058
| 14 | 32.042
| 15 | 32.229
| 16 | 31.931
| 17 | 31.268
| 18 | 30.461
| 19 | 29.87
| 20 | 29.848
| 21 | 29.768
| 22 | 29.492
| 23 | 29.237
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 30.5087
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1609 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20 | 20
| 1 | 20 | 20
| 2 | 20 | 20
| 3 | 20 | 20
| 4 | 20 | 20
| 5 | 20 | 20
| 6 | 20 | 20
| 7 | 20 | 20
| 8 | 20 | 20
| 9 | 20 | 20
| 10 | 20 | 20
| 11 | 22.365 | 22.365
| 12 | 24.014 | 24.014
| 13 | 24.032 | 24.032
| 14 | 23.297 | 23.297
| 15 | 22.453 | 22.453
| 16 | 22.529 | 22.529
| 17 | 21.82 | 21.82
| 18 | 20.814 | 20.814
| 19 | 22.093 | 22.093
| 20 | 19.897 | 19.897
| 21 | 22.351 | 22.351
| 22 | 23.254 | 23.254
| 23 | 23.569 | 23.569
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4125
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5392 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd