## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2075936.981
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261503 | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA3 Fontibón |  | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-01-01 | 23:00 | 24 | 0.95698
CA3 Fontibón |  | 2026-01-02 | 0:00 | 2026-01-02 | 23:00 | 24 | 0.68691
CA3 Fontibón |  | 2026-01-03 | 0:00 | 2026-01-03 | 23:00 | 24 | 0.79829
CA3 Fontibón |  | 2026-01-04 | 0:00 | 2026-01-04 | 23:00 | 24 | 0.64152
CA3 Fontibón |  | 2026-01-05 | 0:00 | 2026-01-05 | 23:00 | 24 | 0.69616
CA3 Fontibón |  | 2026-01-06 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:00 | 24 | 0.78698
CA3 Fontibón |  | 2026-01-07 | 0:00 | 2026-01-07 | 23:00 | 24 | 0.86429
CA3 Fontibón |  | 2026-01-08 | 0:00 | 2026-01-08 | 23:00 | 24 | 0.57714
CA3 Fontibón |  | 2026-01-09 | 0:00 | 2026-01-09 | 23:00 | 24 | 0.81605
CA3 Fontibón |  | 2026-01-10 | 0:00 | 2026-01-10 | 23:00 | 24 | 0.72742
CA3 Fontibón |  | 2026-01-11 | 0:00 | 2026-01-11 | 23:00 | 24 | 0.57339
CA3 Fontibón |  | 2026-01-12 | 0:00 | 2026-01-12 | 23:00 | 24 | 0.70478
CA3 Fontibón |  | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-01-13 | 23:00 | 24 | 0.59281
CA3 Fontibón |  | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-14 | 23:00 | 24 | 0.51635
CA3 Fontibón |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-15 | 23:00 | 24 | 0.69246
CA3 Fontibón |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-01-16 | 23:00 | 24 | 0.44164
CA3 Fontibón |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-01-17 | 23:00 | 24 | 0.867
CA3 Fontibón |  | 2026-01-18 | 0:00 | 2026-01-18 | 23:00 | 24 | 0.87567
CA3 Fontibón |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-01-19 | 23:00 | 24 | 0.75906
CA3 Fontibón |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-20 | 23:00 | 24 | 0.61209
CA3 Fontibón |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-01-21 | 23:00 | 24 | 0.61717
CA3 Fontibón |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:00 | 24 | 0.70352
CA3 Fontibón |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-01-23 | 23:00 | 24 | 0.80568
CA3 Fontibón |  | 2026-01-24 | 0:00 | 2026-01-24 | 23:00 | 24 | 0.96744
CA3 Fontibón |  | 2026-01-25 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:00 | 24 | 0.92122 | Desinstalacion equipos envea
CA3 Fontibón |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-01-26 | 23:00 | 24 | 0.78303 | Instalacion equipos Thermo
CA3 Fontibón |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-01-27 | 23:00 | 24 | 0.74784 | Equipos generan mas calor
CA3 Fontibón |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-01-28 | 23:00 | 24 | 0.69315
CA3 Fontibón |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-01-29 | 23:00 | 24 | 0.96007 | instalacion equipo thermo NOX
CA3 Fontibón |  | 2026-01-30 | 0:00 | 2026-01-30 | 23:00 | 24 | 1.6614 | Apertura cabina para calibracion equipos
CA3 Fontibón |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-01-31 | 23:00 | 24 | 1.1685
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.925 | 21.925
| 1 | 22.382 | 22.382
| 2 | 22.242 | 22.242
| 3 | 22.077 | 22.077
| 4 | 21.795 | 21.795
| 5 | 21.488 | 21.488
| 6 | 21.088 | 21.088
| 7 | 21.74 | 21.74
| 8 | 21.403 | 21.403
| 9 | 23.677 | 23.677
| 10 | 22.453 | 22.453
| 11 | 20.151 | 20.151
| 12 | 20.283 | 20.283
| 13 | 20.134 | 20.134
| 14 | 21.099 | 21.099
| 15 | 21.492 | 21.492
| 16 | 19.964 | 19.964
| 17 | 20.221 | 20.221
| 18 | 20.219 | 20.219
| 19 | 20.943 | 20.943
| 20 | 21.601 | 21.601
| 21 | 22.134 | 22.134
| 22 | 22.373 | 22.373
| 23 | 22.407 | 22.407
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4507
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.95698 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.444 | 22.444
| 1 | 22.016 | 22.016
| 2 | 22.209 | 22.209
| 3 | 22.353 | 22.353
| 4 | 21.601 | 21.601
| 5 | 21.181 | 21.181
| 6 | 21.035 | 21.035
| 7 | 21.509 | 21.509
| 8 | 20.305 | 20.305
| 9 | 21.688 | 21.688
| 10 | 21.106 | 21.106
| 11 | 21.44 | 21.44
| 12 | 20.621 | 20.621
| 13 | 20.897 | 20.897
| 14 | 20.779 | 20.779
| 15 | 21.123 | 21.123
| 16 | 20.725 | 20.725
| 17 | 20.144 | 20.144
| 18 | 20.313 | 20.313
| 19 | 21.251 | 21.251
| 20 | 21.695 | 21.695
| 21 | 22.153 | 22.153
| 22 | 22.151 | 22.151
| 23 | 22.082 | 22.082
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3207
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.68691 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.393 | 22.393
| 1 | 22.257 | 22.257
| 2 | 22.299 | 22.299
| 3 | 22.305 | 22.305
| 4 | 22.125 | 22.125
| 5 | 21.62 | 21.62
| 6 | 21.447 | 21.447
| 7 | 22.099 | 22.099
| 8 | 20.758 | 20.758
| 9 | 21.281 | 21.281
| 10 | 21.656 | 21.656
| 11 | 22.228 | 22.228
| 12 | 21.29 | 21.29
| 13 | 21.081 | 21.081
| 14 | 20.753 | 20.753
| 15 | 20.008 | 20.008
| 16 | 20.007 | 20.007
| 17 | 20.121 | 20.121
| 18 | 20.068 | 20.068
| 19 | 20.564 | 20.564
| 20 | 21.166 | 21.166
| 21 | 21.431 | 21.431
| 22 | 21.744 | 21.744
| 23 | 22.036 | 22.036
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3193
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.79829 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.382 | 21.382
| 1 | 20.865 | 20.865
| 2 | 20.692 | 20.692
| 3 | 20.929 | 20.929
| 4 | 20.534 | 20.534
| 5 | 20.396 | 20.396
| 6 | 21.122 | 21.122
| 7 | 21.992 | 21.992
| 8 | 20.718 | 20.718
| 9 | 20.292 | 20.292
| 10 | 21.552 | 21.552
| 11 | 21.912 | 21.912
| 12 | 20.479 | 20.479
| 13 | 20.76 | 20.76
| 14 | 21.034 | 21.034
| 15 | 20.173 | 20.173
| 16 | 20.373 | 20.373
| 17 | 20.301 | 20.301
| 18 | 20.277 | 20.277
| 19 | 20.851 | 20.851
| 20 | 21.605 | 21.605
| 21 | 22.19 | 22.19
| 22 | 22.193 | 22.193
| 23 | 21.508 | 21.508
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.989
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64152 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.666 | 21.666
| 1 | 21.36 | 21.36
| 2 | 21.453 | 21.453
| 3 | 21.288 | 21.288
| 4 | 20.664 | 20.664
| 5 | 20.209 | 20.209
| 6 | 20.418 | 20.418
| 7 | 21.677 | 21.677
| 8 | 20.714 | 20.714
| 9 | 20.303 | 20.303
| 10 | 20.256 | 20.256
| 11 | 20.709 | 20.709
| 12 | 21.162 | 21.162
| 13 | 21.99 | 21.99
| 14 | 21.575 | 21.575
| 15 | 20.502 | 20.502
| 16 | 20.292 | 20.292
| 17 | 21.525 | 21.525
| 18 | 21.951 | 21.951
| 19 | 22.258 | 22.258
| 20 | 22.369 | 22.369
| 21 | 22.084 | 22.084
| 22 | 21.83 | 21.83
| 23 | 21.634 | 21.634
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2271
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69616 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.166 | 21.166
| 1 | 21.231 | 21.231
| 2 | 21.204 | 21.204
| 3 | 20.779 | 20.779
| 4 | 20.36 | 20.36
| 5 | 19.81 | 19.81
| 6 | 20.016 | 20.016
| 7 | 21.055 | 21.055
| 8 | 21.308 | 21.308
| 9 | 20.224 | 20.224
| 10 | 21.326 | 21.326
| 11 | 21.583 | 21.583
| 12 | 22.051 | 22.051
| 13 | 21.903 | 21.903
| 14 | 21.828 | 21.828
| 15 | 21.514 | 21.514
| 16 | 20.407 | 20.407
| 17 | 20.156 | 20.156
| 18 | 20.35 | 20.35
| 19 | 21.557 | 21.557
| 20 | 22.071 | 22.071
| 21 | 22.321 | 22.321
| 22 | 22.401 | 22.401
| 23 | 22.268 | 22.268
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2053
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78698 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.099 | 22.099
| 1 | 21.999 | 21.999
| 2 | 21.38 | 21.38
| 3 | 20.823 | 20.823
| 4 | 20.462 | 20.462
| 5 | 20.425 | 20.425
| 6 | 20.403 | 20.403
| 7 | 20.947 | 20.947
| 8 | 21.888 | 21.888
| 9 | 20.334 | 20.334
| 10 | 20.361 | 20.361
| 11 | 20.251 | 20.251
| 12 | 20.323 | 20.323
| 13 | 20.068 | 20.068
| 14 | 20.136 | 20.136
| 15 | 21.264 | 21.264
| 16 | 21.938 | 21.938
| 17 | 22.236 | 22.236
| 18 | 22.225 | 22.225
| 19 | 22.434 | 22.434
| 20 | 22.445 | 22.445
| 21 | 22.214 | 22.214
| 22 | 21.989 | 21.989
| 23 | 21.855 | 21.855
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2348
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.86429 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.492 | 21.492
| 1 | 20.871 | 20.871
| 2 | 20.714 | 20.714
| 3 | 21.125 | 21.125
| 4 | 21.269 | 21.269
| 5 | 20.707 | 20.707
| 6 | 20.507 | 20.507
| 7 | 20.775 | 20.775
| 8 | 21.806 | 21.806
| 9 | 21.347 | 21.347
| 10 | 20.556 | 20.556
| 11 | 20.803 | 20.803
| 12 | 21.49 | 21.49
| 13 | 22.316 | 22.316
| 14 | 22.251 | 22.251
| 15 | 21.442 | 21.442
| 16 | 20.723 | 20.723
| 17 | 20.253 | 20.253
| 18 | 20.221 | 20.221
| 19 | 21.353 | 21.353
| 20 | 21.534 | 21.534
| 21 | 21.88 | 21.88
| 22 | 21.605 | 21.605
| 23 | 20.991 | 20.991
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1539
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57714 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.633 | 20.633
| 1 | 20.218 | 20.218
| 2 | 19.84 | 19.84
| 3 | 19.882 | 19.882
| 4 | 19.979 | 19.979
| 5 | 20.094 | 20.094
| 6 | 20.367 | 20.367
| 7 | 21.525 | 21.525
| 8 | 21.205 | 21.205
| 9 | 20.64 | 20.64
| 10 | 21.445 | 21.445
| 11 | 20.969 | 20.969
| 12 | 21.955 | 21.955
| 13 | 21.716 | 21.716
| 14 | 21.095 | 21.095
| 15 | 20.241 | 20.241
| 16 | 20.471 | 20.471
| 17 | 21.914 | 21.914
| 18 | 22.303 | 22.303
| 19 | 22.373 | 22.373
| 20 | 22.097 | 22.097
| 21 | 21.927 | 21.927
| 22 | 21.39 | 21.39
| 23 | 21.527 | 21.527
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.0945
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.81605 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.904 | 21.904
| 1 | 21.738 | 21.738
| 2 | 21.61 | 21.61
| 3 | 21.157 | 21.157
| 4 | 20.512 | 20.512
| 5 | 19.921 | 19.921
| 6 | 19.988 | 19.988
| 7 | 21.262 | 21.262
| 8 | 21.412 | 21.412
| 9 | 20.279 | 20.279
| 10 | 20.188 | 20.188
| 11 | 20.356 | 20.356
| 12 | 20.923 | 20.923
| 13 | 22.18 | 22.18
| 14 | 20.481 | 20.481
| 15 | 20.454 | 20.454
| 16 | 20.825 | 20.825
| 17 | 20.142 | 20.142
| 18 | 20.464 | 20.464
| 19 | 21.814 | 21.814
| 20 | 21.842 | 21.842
| 21 | 21.616 | 21.616
| 22 | 21.777 | 21.777
| 23 | 21.895 | 21.895
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.9929
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.72742 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.469 | 21.469
| 1 | 21.199 | 21.199
| 2 | 21.029 | 21.029
| 3 | 21.096 | 21.096
| 4 | 21.151 | 21.151
| 5 | 20.939 | 20.939
| 6 | 20.98 | 20.98
| 7 | 21.745 | 21.745
| 8 | 21.336 | 21.336
| 9 | 20.194 | 20.194
| 10 | 20.253 | 20.253
| 11 | 21.268 | 21.268
| 12 | 21.245 | 21.245
| 13 | 21.04 | 21.04
| 14 | 20.27 | 20.27
| 15 | 21.355 | 21.355
| 16 | 21.76 | 21.76
| 17 | 20.182 | 20.182
| 18 | 20.152 | 20.152
| 19 | 21.186 | 21.186
| 20 | 21.979 | 21.979
| 21 | 22.012 | 22.012
| 22 | 21.955 | 21.955
| 23 | 21.331 | 21.331
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1155
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57339 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.257 | 21.257
| 1 | 21.514 | 21.514
| 2 | 21.521 | 21.521
| 3 | 21.327 | 21.327
| 4 | 21.099 | 21.099
| 5 | 21.068 | 21.068
| 6 | 21.034 | 21.034
| 7 | 21.455 | 21.455
| 8 | 22.466 | 22.466
| 9 | 21.345 | 21.345
| 10 | 20.99 | 20.99
| 11 | 21.049 | 21.049
| 12 | 20.73 | 20.73
| 13 | 20.34 | 20.34
| 14 | 20.208 | 20.208
| 15 | 19.712 | 19.712
| 16 | 20.33 | 20.33
| 17 | 20.193 | 20.193
| 18 | 21.153 | 21.153
| 19 | 22.032 | 22.032
| 20 | 22.11 | 22.11
| 21 | 21.944 | 21.944
| 22 | 20.294 | 20.294
| 23 | 20.168 | 20.168
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.047
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70478 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.955 | 20.955
| 1 | 21.501 | 21.501
| 2 | 21.345 | 21.345
| 3 | 21.231 | 21.231
| 4 | 21.238 | 21.238
| 5 | 20.895 | 20.895
| 6 | 20.994 | 20.994
| 7 | 21.505 | 21.505
| 8 | 20.666 | 20.666
| 9 | 20.265 | 20.265
| 10 | 21.349 | 21.349
| 11 | 20.782 | 20.782
| 12 | 21.523 | 21.523
| 13 | 20.855 | 20.855
| 14 | 22.01 | 22.01
| 15 | 22.167 | 22.167
| 16 | 20.881 | 20.881
| 17 | 20.214 | 20.214
| 18 | 20.414 | 20.414
| 19 | 21.392 | 21.392
| 20 | 22.037 | 22.037
| 21 | 21.917 | 21.917
| 22 | 22.031 | 22.031
| 23 | 22.188 | 22.188
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2783
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.59281 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.734 | 21.734
| 1 | 21.611 | 21.611
| 2 | 21.709 | 21.709
| 3 | 21.55 | 21.55
| 4 | 21.105 | 21.105
| 5 | 20.475 | 20.475
| 6 | 20.353 | 20.353
| 7 | 21.219 | 21.219
| 8 | 21.712 | 21.712
| 9 | 20.239 | 20.239
| 10 | 20.378 | 20.378
| 11 | 20.662 | 20.662
| 12 | 21.018 | 21.018
| 13 | 20.697 | 20.697
| 14 | 20.951 | 20.951
| 15 | 20.627 | 20.627
| 16 | 20.432 | 20.432
| 17 | 20.048 | 20.048
| 18 | 20.19 | 20.19
| 19 | 20.557 | 20.557
| 20 | 20.977 | 20.977
| 21 | 21.081 | 21.081
| 22 | 20.81 | 20.81
| 23 | 20.599 | 20.599
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.8261
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.51635 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.24 | 21.24
| 1 | 21.912 | 21.912
| 2 | 22.073 | 22.073
| 3 | 21.936 | 21.936
| 4 | 21.449 | 21.449
| 5 | 21.017 | 21.017
| 6 | 20.464 | 20.464
| 7 | 21.169 | 21.169
| 8 | 20.103 | 20.103
| 9 | 21.182 | 21.182
| 10 | 20.418 | 20.418
| 11 | 19.879 | 19.879
| 12 | 20.555 | 20.555
| 13 | 20.375 | 20.375
| 14 | 20.264 | 20.264
| 15 | 20.221 | 20.221
| 16 | 20.841 | 20.841
| 17 | 20.166 | 20.166
| 18 | 20.364 | 20.364
| 19 | 21.475 | 21.475
| 20 | 22.064 | 22.064
| 21 | 21.814 | 21.814
| 22 | 21.536 | 21.536
| 23 | 21.012 | 21.012
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.9691
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69246 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.434 | 20.434
| 1 | 19.993 | 19.993
| 2 | 20.357 | 20.357
| 3 | 20.76 | 20.76
| 4 | 20.999 | 20.999
| 5 | 21.032 | 21.032
| 6 | 21.283 | 21.283
| 7 | 21.999 | 21.999
| 8 | 20.65 | 20.65
| 9 | 20.712 | 20.712
| 10 | 20.443 | 20.443
| 11 | 20.825 | 20.825
| 12 | 20.767 | 20.767
| 13 | 20.932 | 20.932
| 14 | 21.336 | 21.336
| 15 | 21.171 | 21.171
| 16 | 20.185 | 20.185
| 17 | 20.25 | 20.25
| 18 | 20.14 | 20.14
| 19 | 20.549 | 20.549
| 20 | 20.742 | 20.742
| 21 | 20.838 | 20.838
| 22 | 20.882 | 20.882
| 23 | 20.779 | 20.779
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.7663
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.44164 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.097 | 21.097
| 1 | 21.518 | 21.518
| 2 | 20.975 | 20.975
| 3 | 20.588 | 20.588
| 4 | 19.838 | 19.838
| 5 | 20.115 | 20.115
| 6 | 20.33 | 20.33
| 7 | 21.277 | 21.277
| 8 | 21.464 | 21.464
| 9 | 20.152 | 20.152
| 10 | 21.29 | 21.29
| 11 | 20.553 | 20.553
| 12 | 20.947 | 20.947
| 13 | 20.895 | 20.895
| 14 | 20.719 | 20.719
| 15 | 21.227 | 21.227
| 16 | 21.251 | 21.251
| 17 | 22.138 | 22.138
| 18 | 22.073 | 22.073
| 19 | 22.605 | 22.605
| 20 | 22.651 | 22.651
| 21 | 22.812 | 22.812
| 22 | 22.514 | 22.514
| 23 | 22.29 | 22.29
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.314
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.867 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.792 | 22.792
| 1 | 22.523 | 22.523
| 2 | 21.534 | 21.534
| 3 | 20.716 | 20.716
| 4 | 20.062 | 20.062
| 5 | 20.056 | 20.056
| 6 | 20.391 | 20.391
| 7 | 20.419 | 20.419
| 8 | 22.255 | 22.255
| 9 | 20.021 | 20.021
| 10 | 20.447 | 20.447
| 11 | 20.607 | 20.607
| 12 | 21.536 | 21.536
| 13 | 20.842 | 20.842
| 14 | 21.153 | 21.153
| 15 | 20.155 | 20.155
| 16 | 21.975 | 21.975
| 17 | 21.11 | 21.11
| 18 | 21.039 | 21.039
| 19 | 21.79 | 21.79
| 20 | 22.282 | 22.282
| 21 | 22.229 | 22.229
| 22 | 22.14 | 22.14
| 23 | 21.775 | 21.775
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1764
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87567 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.919 | 21.919
| 1 | 22.094 | 22.094
| 2 | 21.927 | 21.927
| 3 | 21.98 | 21.98
| 4 | 22.125 | 22.125
| 5 | 21.571 | 21.571
| 6 | 20.814 | 20.814
| 7 | 21.56 | 21.56
| 8 | 22.088 | 22.088
| 9 | 20.701 | 20.701
| 10 | 21.41 | 21.41
| 11 | 20.405 | 20.405
| 12 | 19.929 | 19.929
| 13 | 20.065 | 20.065
| 14 | 21.229 | 21.229
| 15 | 20.099 | 20.099
| 16 | 21.684 | 21.684
| 17 | 21.938 | 21.938
| 18 | 22.442 | 22.442
| 19 | 22.123 | 22.123
| 20 | 21.799 | 21.799
| 21 | 21.819 | 21.819
| 22 | 22.342 | 22.342
| 23 | 22.034 | 22.034
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.486
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.75906 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.356 | 22.356
| 1 | 22.01 | 22.01
| 2 | 21.825 | 21.825
| 3 | 21.714 | 21.714
| 4 | 21.282 | 21.282
| 5 | 20.958 | 20.958
| 6 | 20.882 | 20.882
| 7 | 21.749 | 21.749
| 8 | 21.725 | 21.725
| 9 | 20.601 | 20.601
| 10 | 21.105 | 21.105
| 11 | 20.905 | 20.905
| 12 | 21.691 | 21.691
| 13 | 21.473 | 21.473
| 14 | 21.44 | 21.44
| 15 | 21.366 | 21.366
| 16 | 20.168 | 20.168
| 17 | 20.123 | 20.123
| 18 | 21.084 | 21.084
| 19 | 21.588 | 21.588
| 20 | 22.073 | 22.073
| 21 | 22.183 | 22.183
| 22 | 22.016 | 22.016
| 23 | 22.166 | 22.166
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3968
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61209 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.211 | 22.211
| 1 | 22.027 | 22.027
| 2 | 21.759 | 21.759
| 3 | 21.847 | 21.847
| 4 | 21.881 | 21.881
| 5 | 21.234 | 21.234
| 6 | 20.471 | 20.471
| 7 | 21.247 | 21.247
| 8 | 21.667 | 21.667
| 9 | 21.316 | 21.316
| 10 | 20.916 | 20.916
| 11 | 20.34 | 20.34
| 12 | 20.737 | 20.737
| 13 | 20.977 | 20.977
| 14 | 21.006 | 21.006
| 15 | 22.645 | 22.645
| 16 | 22.416 | 22.416
| 17 | 20.349 | 20.349
| 18 | 21.492 | 21.492
| 19 | 21.97 | 21.97
| 20 | 21.498 | 21.498
| 21 | 21.523 | 21.523
| 22 | 21.449 | 21.449
| 23 | 21.505 | 21.505
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4031
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61717 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.683 | 21.683
| 1 | 21.969 | 21.969
| 2 | 21.945 | 21.945
| 3 | 22.022 | 22.022
| 4 | 22.101 | 22.101
| 5 | 21.797 | 21.797
| 6 | 21.553 | 21.553
| 7 | 21.764 | 21.764
| 8 | 20.862 | 20.862
| 9 | 21.338 | 21.338
| 10 | 22.41 | 22.41
| 11 | 22.605 | 22.605
| 12 | 21.799 | 21.799
| 13 | 22.925 | 22.925
| 14 | 21.315 | 21.315
| 15 | 20.973 | 20.973
| 16 | 20.949 | 20.949
| 17 | 20.223 | 20.223
| 18 | 21.884 | 21.884
| 19 | 20.431 | 20.431
| 20 | 20.153 | 20.153
| 21 | 21.081 | 21.081
| 22 | 21.428 | 21.428
| 23 | 21.367 | 21.367
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5171
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70352 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.779 | 21.779
| 1 | 21.997 | 21.997
| 2 | 21.477 | 21.477
| 3 | 20.734 | 20.734
| 4 | 20.338 | 20.338
| 5 | 20.179 | 20.179
| 6 | 20.173 | 20.173
| 7 | 21.229 | 21.229
| 8 | 20.282 | 20.282
| 9 | 21.079 | 21.079
| 10 | 19.968 | 19.968
| 11 | 20.653 | 20.653
| 12 | 21.91 | 21.91
| 13 | 20.742 | 20.742
| 14 | 20.277 | 20.277
| 15 | 21.367 | 21.367
| 16 | 20.483 | 20.483
| 17 | 22.072 | 22.072
| 18 | 22.012 | 22.012
| 19 | 22.103 | 22.103
| 20 | 22.288 | 22.288
| 21 | 22.083 | 22.083
| 22 | 22.279 | 22.279
| 23 | 22.038 | 22.038
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2071
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.80568 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.04 | 22.04
| 1 | 21.96 | 21.96
| 2 | 21.856 | 21.856
| 3 | 21.684 | 21.684
| 4 | 21.292 | 21.292
| 5 | 21.216 | 21.216
| 6 | 21.023 | 21.023
| 7 | 21.44 | 21.44
| 8 | 20.44 | 20.44
| 9 | 21.042 | 21.042
| 10 | 19.977 | 19.977
| 11 | 20.366 | 20.366
| 12 | 21.757 | 21.757
| 13 | 22.482 | 22.482
| 14 | 23.855 | 23.855
| 15 | 23.382 | 23.382
| 16 | 22.918 | 22.918
| 17 | 20.671 | 20.671
| 18 | 21.108 | 21.108
| 19 | 22.101 | 22.101
| 20 | 21.426 | 21.426
| 21 | 20.121 | 20.121
| 22 | 21.079 | 21.079
| 23 | 21.962 | 21.962
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5286
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96744 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.351 | 22.351
| 1 | 22.38 | 22.38
| 2 | 21.977 | 21.977
| 3 | 22.164 | 22.164
| 4 | 22.136 | 22.136
| 5 | 21.903 | 21.903
| 6 | 21.694 | 21.694
| 7 | 21.817 | 21.817
| 8 | 20.079 | 20.079
| 9 | 20.329 | 20.329
| 10 | 20.072 | 20.072
| 11 | 19.882 | 19.882
| 12 | 21.44 | 21.44
| 13 | 22.401 | 22.401
| 14 | 22.662 | 22.662
| 15 | 22.525 | 22.525
| 16 | 20.402 | 20.402
| 17 | 20.315 | 20.315
| 18 | 21.445 | 21.445
| 19 | 22.11 | 22.11
| 20 | 22.51 | 22.51
| 21 | 22.062 | 22.062
| 22 | 22.473 | 22.473
| 23 | 22.273 | 22.273
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6109
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.92122 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.677 | 21.677
| 1 | 21.262 | 21.262
| 2 | 21.527 | 21.527
| 3 | 22.035 | 22.035
| 4 | 21.864 | 21.864
| 5 | 21.425 | 21.425
| 6 | 21.734 | 21.734
| 7 | 20.909 | 20.909
| 8 | 20.244 | 20.244
| 9 | 19.987 | 19.987
| 10 | 21.632 | 21.632
| 11 | 21.512 | 21.512
| 12 | 22.147 | 22.147
| 13 | 22.862 | 22.862
| 14 | 22.933 | 22.933
| 15 | 22.412 | 22.412
| 16 | 22.469 | 22.469
| 17 | 20.784 | 20.784
| 18 | 20.262 | 20.262
| 19 | 21.23 | 21.23
| 20 | 22.005 | 22.005
| 21 | 22.269 | 22.269
| 22 | 22.007 | 22.007
| 23 | 22.172 | 22.172
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6384
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78303 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.76 | 21.76
| 1 | 21.531 | 21.531
| 2 | 21.262 | 21.262
| 3 | 20.823 | 20.823
| 4 | 20.458 | 20.458
| 5 | 20.518 | 20.518
| 6 | 20.827 | 20.827
| 7 | 21.049 | 21.049
| 8 | 20.516 | 20.516
| 9 | 20.471 | 20.471
| 10 | 20.414 | 20.414
| 11 | 21.921 | 21.921
| 12 | 23.42 | 23.42
| 13 | 21.3 | 21.3
| 14 | 21.386 | 21.386
| 15 | 22.412 | 22.412
| 16 | 21.634 | 21.634
| 17 | 21.233 | 21.233
| 18 | 20.252 | 20.252
| 19 | 20.665 | 20.665
| 20 | 21.903 | 21.903
| 21 | 22.025 | 22.025
| 22 | 21.177 | 21.177
| 23 | 21.525 | 21.525
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2488
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.74784 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.593 | 21.593
| 1 | 21.258 | 21.258
| 2 | 22.018 | 22.018
| 3 | 21.921 | 21.921
| 4 | 21.659 | 21.659
| 5 | 21.333 | 21.333
| 6 | 21.262 | 21.262
| 7 | 21.346 | 21.346
| 8 | 21.064 | 21.064
| 9 | 20.468 | 20.468
| 10 | 20.154 | 20.154
| 11 | 20.269 | 20.269
| 12 | 20.906 | 20.906
| 13 | 21.249 | 21.249
| 14 | 21.877 | 21.877
| 15 | 20.964 | 20.964
| 16 | 20.07 | 20.07
| 17 | 20.245 | 20.245
| 18 | 20.211 | 20.211
| 19 | 20.234 | 20.234
| 20 | 21.349 | 21.349
| 21 | 22.067 | 22.067
| 22 | 22.378 | 22.378
| 23 | 21.579 | 21.579
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1253
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69315 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-29 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-29 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.682 | 21.682
| 1 | 21.369 | 21.369
| 2 | 20.969 | 20.969
| 3 | 20.917 | 20.917
| 4 | 20.395 | 20.395
| 5 | 19.997 | 19.997
| 6 | 19.975 | 19.975
| 7 | 20.799 | 20.799
| 8 | 21.242 | 21.242
| 9 | 20.115 | 20.115
| 10 | 20.501 | 20.501
| 11 | 21.275 | 21.275
| 12 | 21.612 | 21.612
| 13 | 22.803 | 22.803
| 14 | 22.834 | 22.834
| 15 | 23.557 | 23.557
| 16 | 22.23 | 22.23
| 17 | 20.275 | 20.275
| 18 | 20.352 | 20.352
| 19 | 21.817 | 21.817
| 20 | 21.881 | 21.881
| 21 | 21.512 | 21.512
| 22 | 22.186 | 22.186
| 23 | 21.747 | 21.747
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.32
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96007 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-30 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-30 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.992 | 20.992
| 1 | 20.049 | 20.049
| 2 | 20.453 | 20.453
| 3 | 20.927 | 20.927
| 4 | 21.41 | 21.41
| 5 | 21.475 | 21.475
| 6 | 21.658 | 21.658
| 7 | 21.423 | 21.423
| 8 | 20.873 | 20.873
| 9 | 20.48 | 20.48
| 10 | 20.675 | 20.675
| 11 | 20.134 | 20.134
| 12 | 20.488 | 20.488
| 13 | 20.594 | 20.594
| 14 | 21.365 | 21.365
| 15 | 23.288 | 23.288
| 16 | 24.052 | 24.052
| 17 | 24.27 | 24.27
| 18 | 24.32 | 24.32
| 19 | 24.325 | 24.325
| 20 | 24.215 | 24.215
| 21 | 24.186 | 24.186
| 22 | 24.116 | 24.116
| 23 | 24.179 | 24.179
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1285
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.6614 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-31 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.325 | 24.325
| 1 | 24.502 | 24.502
| 2 | 20.678 | 20.678
| 3 | 20.687 | 20.687
| 4 | 20.685 | 20.685
| 5 | 20.677 | 20.677
| 6 | 20.669 | 20.669
| 7 | 20.751 | 20.751
| 8 | 20.713 | 20.713
| 9 | 20.738 | 20.738
| 10 | 21.362 | 21.362
| 11 | 20.745 | 20.745
| 12 | 23.066 | 23.066
| 13 | 21.501 | 21.501
| 14 | 21.691 | 21.691
| 15 | 20.173 | 20.173
| 16 | 19.89 | 19.89
| 17 | 20.952 | 20.952
| 18 | 22.14 | 22.14
| 19 | 22.264 | 22.264
| 20 | 21.975 | 21.975
| 21 | 21.644 | 21.644
| 22 | 21.354 | 21.354
| 23 | 20.825 | 20.825
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2905
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1685 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd