## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2075936.981
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | 2003261503 | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA3 Fontibón |  | 2026-02-01 | 0:00 | 2026-02-01 | 23:00 | 24 | 1.3931
CA3 Fontibón |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-02 | 23:00 | 24 | 1.207
CA3 Fontibón |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-02-03 | 23:00 | 24 | 1.3241
CA3 Fontibón |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:00 | 24 | 1.3205
CA3 Fontibón |  | 2026-02-05 | 0:00 | 2026-02-05 | 23:00 | 24 | 1.4292
CA3 Fontibón |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-02-06 | 23:00 | 24 | 1.2112
CA3 Fontibón |  | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-07 | 23:00 | 24 | 1.4624
CA3 Fontibón |  | 2026-02-08 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:00 | 24 | 1.4852
CA3 Fontibón |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-09 | 23:00 | 24 | 1.287
CA3 Fontibón |  | 2026-02-10 | 0:00 | 2026-02-10 | 23:00 | 24 | 1.0383
CA3 Fontibón |  | 2026-02-11 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:00 | 24 | 0.90678
CA3 Fontibón |  | 2026-02-12 | 0:00 | 2026-02-12 | 23:00 | 24 | 1.1611
CA3 Fontibón |  | 2026-02-13 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:00 | 24 | 0.8916
CA3 Fontibón |  | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-14 | 23:00 | 24 | 0.75873
CA3 Fontibón |  | 2026-02-15 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:00 | 24 | 0.46371
CA3 Fontibón |  | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 23:00 | 24 | 0.24126
CA3 Fontibón |  | 2026-02-17 | 0:00 | 2026-02-17 | 23:00 | 24 | 0.51289 | se abre shellter revision anla
CA3 Fontibón |  | 2026-02-18 | 0:00 | 2026-02-18 | 23:00 | 24 | 0.87567
CA3 Fontibón |  | 2026-02-19 | 0:00 | 2026-02-19 | 23:00 | 24 | 0.75906
CA3 Fontibón |  | 2026-02-20 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:00 | 24 | 0.61209
CA3 Fontibón |  | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-21 | 23:00 | 24 | 0.61717
CA3 Fontibón |  | 2026-02-22 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:00 | 24 | 0.70352
CA3 Fontibón |  | 2026-02-23 | 0:00 | 2026-02-23 | 23:00 | 24 | 0.80568
CA3 Fontibón |  | 2026-02-24 | 0:00 | 2026-02-24 | 23:00 | 24 | 0.96744
CA3 Fontibón |  | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-02-25 | 23:00 | 24 | 0.92122
CA3 Fontibón |  | 2026-02-26 | 0:00 | 2026-02-26 | 23:00 | 24 | 0.78303
CA3 Fontibón |  | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-02-27 | 23:00 | 24 | 0.74784
CA3 Fontibón |  | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-02-28 | 23:00 | 24 | 0.69315
CA3 Fontibón |  | 2026-03-01 | 0:00 | 2026-03-01 | 23:00 | 24 | 0.96007
CA3 Fontibón |  | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-02 | 23:00 | 24 | 1.6614
CA3 Fontibón |  | 2026-03-03 | 0:00 | 2026-03-03 | 23:00 | 24 | 1.1685
Elaboró: | Alexander Diaz H. |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez D.
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.936 | 20.936
| 1 | 21.874 | 21.874
| 2 | 23.291 | 23.291
| 3 | 22.67 | 22.67
| 4 | 21.289 | 21.289
| 5 | 21.446 | 21.446
| 6 | 21.381 | 21.381
| 7 | 20.572 | 20.572
| 8 | 23.97 | 23.97
| 9 | 23.876 | 23.876
| 10 | 23.87 | 23.87
| 11 | 21.154 | 21.154
| 12 | 20.664 | 20.664
| 13 | 21.01 | 21.01
| 14 | 20.735 | 20.735
| 15 | 21.463 | 21.463
| 16 | 23.952 | 23.952
| 17 | 23.869 | 23.869
| 18 | 23.794 | 23.794
| 19 | 23.802 | 23.802
| 20 | 23.821 | 23.821
| 21 | 23.844 | 23.844
| 22 | 23.899 | 23.899
| 23 | 20.655 | 20.655
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.474
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3931 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.031 | 21.031
| 1 | 22.705 | 22.705
| 2 | 20.575 | 20.575
| 3 | 20.769 | 20.769
| 4 | 21.085 | 21.085
| 5 | 20.846 | 20.846
| 6 | 21.616 | 21.616
| 7 | 23.874 | 23.874
| 8 | 23.284 | 23.284
| 9 | 21.044 | 21.044
| 10 | 21.433 | 21.433
| 11 | 21.503 | 21.503
| 12 | 21.227 | 21.227
| 13 | 21.057 | 21.057
| 14 | 20.52 | 20.52
| 15 | 20.657 | 20.657
| 16 | 21.034 | 21.034
| 17 | 20.868 | 20.868
| 18 | 20.74 | 20.74
| 19 | 20.287 | 20.287
| 20 | 23.928 | 23.928
| 21 | 23.81 | 23.81
| 22 | 23.823 | 23.823
| 23 | 21.76 | 21.76
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6715
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.207 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.036 | 22.036
| 1 | 23.881 | 23.881
| 2 | 23.863 | 23.863
| 3 | 22.607 | 22.607
| 4 | 21.45 | 21.45
| 5 | 21.311 | 21.311
| 6 | 22.699 | 22.699
| 7 | 23.916 | 23.916
| 8 | 21.371 | 21.371
| 9 | 23.854 | 23.854
| 10 | 23.279 | 23.279
| 11 | 20.944 | 20.944
| 12 | 20.972 | 20.972
| 13 | 20.746 | 20.746
| 14 | 20.907 | 20.907
| 15 | 21.025 | 21.025
| 16 | 20.599 | 20.599
| 17 | 20.329 | 20.329
| 18 | 20.159 | 20.159
| 19 | 20.226 | 20.226
| 20 | 20.281 | 20.281
| 21 | 20.739 | 20.739
| 22 | 20.111 | 20.111
| 23 | 20.875 | 20.875
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5715
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3241 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.466 | 20.466
| 1 | 23.864 | 23.864
| 2 | 23.876 | 23.876
| 3 | 20.398 | 20.398
| 4 | 20.375 | 20.375
| 5 | 21.531 | 21.531
| 6 | 23.24 | 23.24
| 7 | 21.209 | 21.209
| 8 | 20.89 | 20.89
| 9 | 23.862 | 23.862
| 10 | 23.856 | 23.856
| 11 | 21.012 | 21.012
| 12 | 21.109 | 21.109
| 13 | 21.142 | 21.142
| 14 | 21.085 | 21.085
| 15 | 20.461 | 20.461
| 16 | 20.387 | 20.387
| 17 | 20.644 | 20.644
| 18 | 20.651 | 20.651
| 19 | 20.457 | 20.457
| 20 | 20.229 | 20.229
| 21 | 20.198 | 20.198
| 22 | 20.164 | 20.164
| 23 | 20.585 | 20.585
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3576
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3205 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.596 | 21.596
| 1 | 22.559 | 22.559
| 2 | 20.789 | 20.789
| 3 | 20.848 | 20.848
| 4 | 22.759 | 22.759
| 5 | 23.894 | 23.894
| 6 | 23.867 | 23.867
| 7 | 23.768 | 23.768
| 8 | 23.892 | 23.892
| 9 | 23.864 | 23.864
| 10 | 20.965 | 20.965
| 11 | 21.162 | 21.162
| 12 | 21.24 | 21.24
| 13 | 21.073 | 21.073
| 14 | 23.884 | 23.884
| 15 | 23.859 | 23.859
| 16 | 21.451 | 21.451
| 17 | 20.631 | 20.631
| 18 | 20.475 | 20.475
| 19 | 20.361 | 20.361
| 20 | 20.368 | 20.368
| 21 | 22.703 | 22.703
| 22 | 20.124 | 20.124
| 23 | 20.635 | 20.635
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.964
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4292 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.685 | 22.685
| 1 | 23.879 | 23.879
| 2 | 20.479 | 20.479
| 3 | 23.333 | 23.333
| 4 | 21.322 | 21.322
| 5 | 22.097 | 22.097
| 6 | 21.14 | 21.14
| 7 | 21.297 | 21.297
| 8 | 22.097 | 22.097
| 9 | 23.868 | 23.868
| 10 | 23.252 | 23.252
| 11 | 20.522 | 20.522
| 12 | 21.167 | 21.167
| 13 | 21.047 | 21.047
| 14 | 21.161 | 21.161
| 15 | 21.318 | 21.318
| 16 | 20.864 | 20.864
| 17 | 20.741 | 20.741
| 18 | 20.839 | 20.839
| 19 | 20.68 | 20.68
| 20 | 20.913 | 20.913
| 21 | 23.921 | 23.921
| 22 | 23.896 | 23.896
| 23 | 21.71 | 21.71
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.8062
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.2112 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.594 | 21.594
| 1 | 23.873 | 23.873
| 2 | 23.901 | 23.901
| 3 | 22.093 | 22.093
| 4 | 20.82 | 20.82
| 5 | 22.644 | 22.644
| 6 | 21.446 | 21.446
| 7 | 23.951 | 23.951
| 8 | 23.912 | 23.912
| 9 | 23.835 | 23.835
| 10 | 23.864 | 23.864
| 11 | 23.937 | 23.937
| 12 | 20.107 | 20.107
| 13 | 20.211 | 20.211
| 14 | 22.668 | 22.668
| 15 | 23.945 | 23.945
| 16 | 20.37 | 20.37
| 17 | 21.042 | 21.042
| 18 | 21.203 | 21.203
| 19 | 21.066 | 21.066
| 20 | 20.579 | 20.579
| 21 | 20.826 | 20.826
| 22 | 23.918 | 23.918
| 23 | 22.386 | 22.386
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2868
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4624 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.846 | 23.846
| 1 | 21.758 | 21.758
| 2 | 23.909 | 23.909
| 3 | 23.801 | 23.801
| 4 | 23.28 | 23.28
| 5 | 23.239 | 23.239
| 6 | 23.878 | 23.878
| 7 | 23.87 | 23.87
| 8 | 22.024 | 22.024
| 9 | 23.859 | 23.859
| 10 | 23.898 | 23.898
| 11 | 20.605 | 20.605
| 12 | 21.194 | 21.194
| 13 | 20.944 | 20.944
| 14 | 20.666 | 20.666
| 15 | 21.5 | 21.5
| 16 | 23.912 | 23.912
| 17 | 23.824 | 23.824
| 18 | 23.897 | 23.897
| 19 | 23.317 | 23.317
| 20 | 20.129 | 20.129
| 21 | 20.162 | 20.162
| 22 | 20.413 | 20.413
| 23 | 21.129 | 21.129
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4003
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4852 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.811 | 22.811
| 1 | 21.997 | 21.997
| 2 | 23.914 | 23.914
| 3 | 22.017 | 22.017
| 4 | 22.729 | 22.729
| 5 | 22.746 | 22.746
| 6 | 20.466 | 20.466
| 7 | 20.981 | 20.981
| 8 | 23.863 | 23.863
| 9 | 23.876 | 23.876
| 10 | 23.854 | 23.854
| 11 | 23.935 | 23.935
| 12 | 23.974 | 23.974
| 13 | 23.993 | 23.993
| 14 | 22.02 | 22.02
| 15 | 23.981 | 23.981
| 16 | 20.227 | 20.227
| 17 | 20.648 | 20.648
| 18 | 22.134 | 22.134
| 19 | 23.943 | 23.943
| 20 | 23.793 | 23.793
| 21 | 23.849 | 23.849
| 22 | 23.892 | 23.892
| 23 | 21.768 | 21.768
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8087
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.287 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.041 | 22.041
| 1 | 23.856 | 23.856
| 2 | 21.856 | 21.856
| 3 | 23.936 | 23.936
| 4 | 22.128 | 22.128
| 5 | 21.53 | 21.53
| 6 | 22.725 | 22.725
| 7 | 20.357 | 20.357
| 8 | 21.822 | 21.822
| 9 | 21.268 | 21.268
| 10 | 21.203 | 21.203
| 11 | 21.735 | 21.735
| 12 | 21.781 | 21.781
| 13 | 21.942 | 21.942
| 14 | 21.644 | 21.644
| 15 | 21.42 | 21.42
| 16 | 21.921 | 21.921
| 17 | 21.653 | 21.653
| 18 | 20.664 | 20.664
| 19 | 22.655 | 22.655
| 20 | 23.838 | 23.838
| 21 | 23.837 | 23.837
| 22 | 23.904 | 23.904
| 23 | 22.633 | 22.633
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1873
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0383 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.385 | 21.385
| 1 | 23.83 | 23.83
| 2 | 22.662 | 22.662
| 3 | 22.804 | 22.804
| 4 | 20.666 | 20.666
| 5 | 21.399 | 21.399
| 6 | 21.688 | 21.688
| 7 | 23.19 | 23.19
| 8 | 21.105 | 21.105
| 9 | 22.471 | 22.471
| 10 | 21.609 | 21.609
| 11 | 20.92 | 20.92
| 12 | 21.412 | 21.412
| 13 | 21.359 | 21.359
| 14 | 21.27 | 21.27
| 15 | 20.905 | 20.905
| 16 | 21.049 | 21.049
| 17 | 21.224 | 21.224
| 18 | 21.057 | 21.057
| 19 | 21.11 | 21.11
| 20 | 21.255 | 21.255
| 21 | 20.701 | 20.701
| 22 | 23.332 | 23.332
| 23 | 20.69 | 20.69
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6395
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.90678 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.93 | 21.93
| 1 | 23.405 | 23.405
| 2 | 22.643 | 22.643
| 3 | 23.907 | 23.907
| 4 | 23.811 | 23.811
| 5 | 23.839 | 23.839
| 6 | 21.776 | 21.776
| 7 | 23.845 | 23.845
| 8 | 21.504 | 21.504
| 9 | 21.068 | 21.068
| 10 | 21.572 | 21.572
| 11 | 21.253 | 21.253
| 12 | 20.929 | 20.929
| 13 | 20.949 | 20.949
| 14 | 21.472 | 21.472
| 15 | 21.164 | 21.164
| 16 | 21.486 | 21.486
| 17 | 21.14 | 21.14
| 18 | 20.955 | 20.955
| 19 | 20.844 | 20.844
| 20 | 20.412 | 20.412
| 21 | 20.088 | 20.088
| 22 | 22.022 | 22.022
| 23 | 20.879 | 20.879
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.781
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1611 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.855 | 20.855
| 1 | 23.425 | 23.425
| 2 | 22.324 | 22.324
| 3 | 21.437 | 21.437
| 4 | 20.822 | 20.822
| 5 | 22.836 | 22.836
| 6 | 21.603 | 21.603
| 7 | 21.398 | 21.398
| 8 | 21.552 | 21.552
| 9 | 20.584 | 20.584
| 10 | 21.899 | 21.899
| 11 | 23.199 | 23.199
| 12 | 21.929 | 21.929
| 13 | 21.755 | 21.755
| 14 | 21.077 | 21.077
| 15 | 20.593 | 20.593
| 16 | 21.264 | 21.264
| 17 | 20.427 | 20.427
| 18 | 20.538 | 20.538
| 19 | 20.553 | 20.553
| 20 | 20.549 | 20.549
| 21 | 20.56 | 20.56
| 22 | 20.605 | 20.605
| 23 | 20.481 | 20.481
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3657
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.8916 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.492 | 20.492
| 1 | 20.305 | 20.305
| 2 | 20.275 | 20.275
| 3 | 20.406 | 20.406
| 4 | 20.206 | 20.206
| 5 | 20.282 | 20.282
| 6 | 20.349 | 20.349
| 7 | 20.564 | 20.564
| 8 | 21.123 | 21.123
| 9 | 22.925 | 22.925
| 10 | 22.894 | 22.894
| 11 | 21.893 | 21.893
| 12 | 21.547 | 21.547
| 13 | 21.043 | 21.043
| 14 | 21.256 | 21.256
| 15 | 21.105 | 21.105
| 16 | 21.194 | 21.194
| 17 | 20.586 | 20.586
| 18 | 20.614 | 20.614
| 19 | 20.453 | 20.453
| 20 | 20.89 | 20.89
| 21 | 20.534 | 20.534
| 22 | 20.407 | 20.407
| 23 | 20.408 | 20.408
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.9243
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.75873 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.26 | 20.26
| 1 | 20.99 | 20.99
| 2 | 20.501 | 20.501
| 3 | 20.51 | 20.51
| 4 | 20.578 | 20.578
| 5 | 20.316 | 20.316
| 6 | 20.959 | 20.959
| 7 | 20.76 | 20.76
| 8 | 21.397 | 21.397
| 9 | 21.764 | 21.764
| 10 | 21.662 | 21.662
| 11 | 21.544 | 21.544
| 12 | 20.762 | 20.762
| 13 | 21.123 | 21.123
| 14 | 20.892 | 20.892
| 15 | 21.012 | 21.012
| 16 | 21.062 | 21.062
| 17 | 20.469 | 20.469
| 18 | 20.497 | 20.497
| 19 | 21.491 | 21.491
| 20 | 21.468 | 21.468
| 21 | 20.999 | 20.999
| 22 | 20.499 | 20.499
| 23 | 20.22 | 20.22
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.9337
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.46371 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.482 | 20.482
| 1 | 20.332 | 20.332
| 2 | 20.477 | 20.477
| 3 | 20.295 | 20.295
| 4 | 20.621 | 20.621
| 5 | 20.359 | 20.359
| 6 | 20.532 | 20.532
| 7 | 20.593 | 20.593
| 8 | 20.823 | 20.823
| 9 | 21.09 | 21.09
| 10 | 21.155 | 21.155
| 11 | 21.073 | 21.073
| 12 | 20.778 | 20.778
| 13 | 20.686 | 20.686
| 14 | 20.52 | 20.52
| 15 | 20.345 | 20.345
| 16 | 20.627 | 20.627
| 17 | 20.629 | 20.629
| 18 | 20.471 | 20.471
| 19 | 20.66 | 20.66
| 20 | 20.395 | 20.395
| 21 | 20.534 | 20.534
| 22 | 20.327 | 20.327
| 23 | 20.516 | 20.516
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.6017
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.24126 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.891 | 20.891
| 1 | 20.503 | 20.503
| 2 | 20.397 | 20.397
| 3 | 20.919 | 20.919
| 4 | 20.859 | 20.859
| 5 | 20.99 | 20.99
| 6 | 20.357 | 20.357
| 7 | 20.345 | 20.345
| 8 | 20.831 | 20.831
| 9 | 20.929 | 20.929
| 10 | 23 | 23
| 11 | 21.238 | 21.238
| 12 | 20.903 | 20.903
| 13 | 20.917 | 20.917
| 14 | 21.432 | 21.432
| 15 | 20.932 | 20.932
| 16 | 20.875 | 20.875
| 17 | 20.788 | 20.788
| 18 | 20.831 | 20.831
| 19 | 20.642 | 20.642
| 20 | 20.684 | 20.684
| 21 | 20.801 | 20.801
| 22 | 20.649 | 20.649
| 23 | 20.807 | 20.807
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.8969
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.51289 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.792 | 22.792
| 1 | 22.523 | 22.523
| 2 | 21.534 | 21.534
| 3 | 20.716 | 20.716
| 4 | 20.062 | 20.062
| 5 | 20.056 | 20.056
| 6 | 20.391 | 20.391
| 7 | 20.419 | 20.419
| 8 | 22.255 | 22.255
| 9 | 20.021 | 20.021
| 10 | 20.447 | 20.447
| 11 | 20.607 | 20.607
| 12 | 21.536 | 21.536
| 13 | 20.842 | 20.842
| 14 | 21.153 | 21.153
| 15 | 20.155 | 20.155
| 16 | 21.975 | 21.975
| 17 | 21.11 | 21.11
| 18 | 21.039 | 21.039
| 19 | 21.79 | 21.79
| 20 | 22.282 | 22.282
| 21 | 22.229 | 22.229
| 22 | 22.14 | 22.14
| 23 | 21.775 | 21.775
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1764
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.87567 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.919 | 21.919
| 1 | 22.094 | 22.094
| 2 | 21.927 | 21.927
| 3 | 21.98 | 21.98
| 4 | 22.125 | 22.125
| 5 | 21.571 | 21.571
| 6 | 20.814 | 20.814
| 7 | 21.56 | 21.56
| 8 | 22.088 | 22.088
| 9 | 20.701 | 20.701
| 10 | 21.41 | 21.41
| 11 | 20.405 | 20.405
| 12 | 19.929 | 19.929
| 13 | 20.065 | 20.065
| 14 | 21.229 | 21.229
| 15 | 20.099 | 20.099
| 16 | 21.684 | 21.684
| 17 | 21.938 | 21.938
| 18 | 22.442 | 22.442
| 19 | 22.123 | 22.123
| 20 | 21.799 | 21.799
| 21 | 21.819 | 21.819
| 22 | 22.342 | 22.342
| 23 | 22.034 | 22.034
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.486
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.75906 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.356 | 22.356
| 1 | 22.01 | 22.01
| 2 | 21.825 | 21.825
| 3 | 21.714 | 21.714
| 4 | 21.282 | 21.282
| 5 | 20.958 | 20.958
| 6 | 20.882 | 20.882
| 7 | 21.749 | 21.749
| 8 | 21.725 | 21.725
| 9 | 20.601 | 20.601
| 10 | 21.105 | 21.105
| 11 | 20.905 | 20.905
| 12 | 21.691 | 21.691
| 13 | 21.473 | 21.473
| 14 | 21.44 | 21.44
| 15 | 21.366 | 21.366
| 16 | 20.168 | 20.168
| 17 | 20.123 | 20.123
| 18 | 21.084 | 21.084
| 19 | 21.588 | 21.588
| 20 | 22.073 | 22.073
| 21 | 22.183 | 22.183
| 22 | 22.016 | 22.016
| 23 | 22.166 | 22.166
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3968
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61209 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.211 | 22.211
| 1 | 22.027 | 22.027
| 2 | 21.759 | 21.759
| 3 | 21.847 | 21.847
| 4 | 21.881 | 21.881
| 5 | 21.234 | 21.234
| 6 | 20.471 | 20.471
| 7 | 21.247 | 21.247
| 8 | 21.667 | 21.667
| 9 | 21.316 | 21.316
| 10 | 20.916 | 20.916
| 11 | 20.34 | 20.34
| 12 | 20.737 | 20.737
| 13 | 20.977 | 20.977
| 14 | 21.006 | 21.006
| 15 | 22.645 | 22.645
| 16 | 22.416 | 22.416
| 17 | 20.349 | 20.349
| 18 | 21.492 | 21.492
| 19 | 21.97 | 21.97
| 20 | 21.498 | 21.498
| 21 | 21.523 | 21.523
| 22 | 21.449 | 21.449
| 23 | 21.505 | 21.505
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4031
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.61717 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.683 | 21.683
| 1 | 21.969 | 21.969
| 2 | 21.945 | 21.945
| 3 | 22.022 | 22.022
| 4 | 22.101 | 22.101
| 5 | 21.797 | 21.797
| 6 | 21.553 | 21.553
| 7 | 21.764 | 21.764
| 8 | 20.862 | 20.862
| 9 | 21.338 | 21.338
| 10 | 22.41 | 22.41
| 11 | 22.605 | 22.605
| 12 | 21.799 | 21.799
| 13 | 22.925 | 22.925
| 14 | 21.315 | 21.315
| 15 | 20.973 | 20.973
| 16 | 20.949 | 20.949
| 17 | 20.223 | 20.223
| 18 | 21.884 | 21.884
| 19 | 20.431 | 20.431
| 20 | 20.153 | 20.153
| 21 | 21.081 | 21.081
| 22 | 21.428 | 21.428
| 23 | 21.367 | 21.367
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5171
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.70352 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.779 | 21.779
| 1 | 21.997 | 21.997
| 2 | 21.477 | 21.477
| 3 | 20.734 | 20.734
| 4 | 20.338 | 20.338
| 5 | 20.179 | 20.179
| 6 | 20.173 | 20.173
| 7 | 21.229 | 21.229
| 8 | 20.282 | 20.282
| 9 | 21.079 | 21.079
| 10 | 19.968 | 19.968
| 11 | 20.653 | 20.653
| 12 | 21.91 | 21.91
| 13 | 20.742 | 20.742
| 14 | 20.277 | 20.277
| 15 | 21.367 | 21.367
| 16 | 20.483 | 20.483
| 17 | 22.072 | 22.072
| 18 | 22.012 | 22.012
| 19 | 22.103 | 22.103
| 20 | 22.288 | 22.288
| 21 | 22.083 | 22.083
| 22 | 22.279 | 22.279
| 23 | 22.038 | 22.038
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2071
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.80568 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.04 | 22.04
| 1 | 21.96 | 21.96
| 2 | 21.856 | 21.856
| 3 | 21.684 | 21.684
| 4 | 21.292 | 21.292
| 5 | 21.216 | 21.216
| 6 | 21.023 | 21.023
| 7 | 21.44 | 21.44
| 8 | 20.44 | 20.44
| 9 | 21.042 | 21.042
| 10 | 19.977 | 19.977
| 11 | 20.366 | 20.366
| 12 | 21.757 | 21.757
| 13 | 22.482 | 22.482
| 14 | 23.855 | 23.855
| 15 | 23.382 | 23.382
| 16 | 22.918 | 22.918
| 17 | 20.671 | 20.671
| 18 | 21.108 | 21.108
| 19 | 22.101 | 22.101
| 20 | 21.426 | 21.426
| 21 | 20.121 | 20.121
| 22 | 21.079 | 21.079
| 23 | 21.962 | 21.962
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5286
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96744 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.351 | 22.351
| 1 | 22.38 | 22.38
| 2 | 21.977 | 21.977
| 3 | 22.164 | 22.164
| 4 | 22.136 | 22.136
| 5 | 21.903 | 21.903
| 6 | 21.694 | 21.694
| 7 | 21.817 | 21.817
| 8 | 20.079 | 20.079
| 9 | 20.329 | 20.329
| 10 | 20.072 | 20.072
| 11 | 19.882 | 19.882
| 12 | 21.44 | 21.44
| 13 | 22.401 | 22.401
| 14 | 22.662 | 22.662
| 15 | 22.525 | 22.525
| 16 | 20.402 | 20.402
| 17 | 20.315 | 20.315
| 18 | 21.445 | 21.445
| 19 | 22.11 | 22.11
| 20 | 22.51 | 22.51
| 21 | 22.062 | 22.062
| 22 | 22.473 | 22.473
| 23 | 22.273 | 22.273
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6109
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.92122 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.677 | 21.677
| 1 | 21.262 | 21.262
| 2 | 21.527 | 21.527
| 3 | 22.035 | 22.035
| 4 | 21.864 | 21.864
| 5 | 21.425 | 21.425
| 6 | 21.734 | 21.734
| 7 | 20.909 | 20.909
| 8 | 20.244 | 20.244
| 9 | 19.987 | 19.987
| 10 | 21.632 | 21.632
| 11 | 21.512 | 21.512
| 12 | 22.147 | 22.147
| 13 | 22.862 | 22.862
| 14 | 22.933 | 22.933
| 15 | 22.412 | 22.412
| 16 | 22.469 | 22.469
| 17 | 20.784 | 20.784
| 18 | 20.262 | 20.262
| 19 | 21.23 | 21.23
| 20 | 22.005 | 22.005
| 21 | 22.269 | 22.269
| 22 | 22.007 | 22.007
| 23 | 22.172 | 22.172
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6384
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78303 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.76 | 21.76
| 1 | 21.531 | 21.531
| 2 | 21.262 | 21.262
| 3 | 20.823 | 20.823
| 4 | 20.458 | 20.458
| 5 | 20.518 | 20.518
| 6 | 20.827 | 20.827
| 7 | 21.049 | 21.049
| 8 | 20.516 | 20.516
| 9 | 20.471 | 20.471
| 10 | 20.414 | 20.414
| 11 | 21.921 | 21.921
| 12 | 23.42 | 23.42
| 13 | 21.3 | 21.3
| 14 | 21.386 | 21.386
| 15 | 22.412 | 22.412
| 16 | 21.634 | 21.634
| 17 | 21.233 | 21.233
| 18 | 20.252 | 20.252
| 19 | 20.665 | 20.665
| 20 | 21.903 | 21.903
| 21 | 22.025 | 22.025
| 22 | 21.177 | 21.177
| 23 | 21.525 | 21.525
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2488
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.74784 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.593 | 21.593
| 1 | 21.258 | 21.258
| 2 | 22.018 | 22.018
| 3 | 21.921 | 21.921
| 4 | 21.659 | 21.659
| 5 | 21.333 | 21.333
| 6 | 21.262 | 21.262
| 7 | 21.346 | 21.346
| 8 | 21.064 | 21.064
| 9 | 20.468 | 20.468
| 10 | 20.154 | 20.154
| 11 | 20.269 | 20.269
| 12 | 20.906 | 20.906
| 13 | 21.249 | 21.249
| 14 | 21.877 | 21.877
| 15 | 20.964 | 20.964
| 16 | 20.07 | 20.07
| 17 | 20.245 | 20.245
| 18 | 20.211 | 20.211
| 19 | 20.234 | 20.234
| 20 | 21.349 | 21.349
| 21 | 22.067 | 22.067
| 22 | 22.378 | 22.378
| 23 | 21.579 | 21.579
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1253
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.69315 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-03-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-03-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.682 | 21.682
| 1 | 21.369 | 21.369
| 2 | 20.969 | 20.969
| 3 | 20.917 | 20.917
| 4 | 20.395 | 20.395
| 5 | 19.997 | 19.997
| 6 | 19.975 | 19.975
| 7 | 20.799 | 20.799
| 8 | 21.242 | 21.242
| 9 | 20.115 | 20.115
| 10 | 20.501 | 20.501
| 11 | 21.275 | 21.275
| 12 | 21.612 | 21.612
| 13 | 22.803 | 22.803
| 14 | 22.834 | 22.834
| 15 | 23.557 | 23.557
| 16 | 22.23 | 22.23
| 17 | 20.275 | 20.275
| 18 | 20.352 | 20.352
| 19 | 21.817 | 21.817
| 20 | 21.881 | 21.881
| 21 | 21.512 | 21.512
| 22 | 22.186 | 22.186
| 23 | 21.747 | 21.747
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.32
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.96007 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-03-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-03-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 20.992 | 20.992
| 1 | 20.049 | 20.049
| 2 | 20.453 | 20.453
| 3 | 20.927 | 20.927
| 4 | 21.41 | 21.41
| 5 | 21.475 | 21.475
| 6 | 21.658 | 21.658
| 7 | 21.423 | 21.423
| 8 | 20.873 | 20.873
| 9 | 20.48 | 20.48
| 10 | 20.675 | 20.675
| 11 | 20.134 | 20.134
| 12 | 20.488 | 20.488
| 13 | 20.594 | 20.594
| 14 | 21.365 | 21.365
| 15 | 23.288 | 23.288
| 16 | 24.052 | 24.052
| 17 | 24.27 | 24.27
| 18 | 24.32 | 24.32
| 19 | 24.325 | 24.325
| 20 | 24.215 | 24.215
| 21 | 24.186 | 24.186
| 22 | 24.116 | 24.116
| 23 | 24.179 | 24.179
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1285
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.6614 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | Fontibón |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2075936.981 |  | COORDENADA OESTE: | 4872999.328
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-03-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-03-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.325 | 24.325
| 1 | 24.502 | 24.502
| 2 | 20.678 | 20.678
| 3 | 20.687 | 20.687
| 4 | 20.685 | 20.685
| 5 | 20.677 | 20.677
| 6 | 20.669 | 20.669
| 7 | 20.751 | 20.751
| 8 | 20.713 | 20.713
| 9 | 20.738 | 20.738
| 10 | 21.362 | 21.362
| 11 | 20.745 | 20.745
| 12 | 23.066 | 23.066
| 13 | 21.501 | 21.501
| 14 | 21.691 | 21.691
| 15 | 20.173 | 20.173
| 16 | 19.89 | 19.89
| 17 | 20.952 | 20.952
| 18 | 22.14 | 22.14
| 19 | 22.264 | 22.264
| 20 | 21.975 | 21.975
| 21 | 21.644 | 21.644
| 22 | 21.354 | 21.354
| 23 | 20.825 | 20.825
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2905
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1685 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd