## Fechas
FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTACION | SERIAL DAVIS
2023-03-01 | 2023-03-03 | CA2 | BF230419006
2023-09-01 | 2023-09-03 | CA2 | BF230419006
2023-11-23 | 2023-11-26 | CA4 | BF202313009
2024-05-23 | 2024-05-26 | CA4 | BF202313009
2024-11-23 | 2024-11-26 | CA4 | BF202313009
2025-05-28 | 2025-06-01 | CA4 | BF202313009

## 230303 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 230903 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 23-11-24
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF202313009
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2023-11-25 | 0:00 | 12.65 | 79.27 | 573.62 | 45 | 1.89 | 0 |  | 0 | 12.9 | 77 | 572.8 | 45 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0.25 | 2.27 | 0.82 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 1:00 | 11.95 | 80.32 | 572.6 | 270 | 1.53 | 0 |  | 0 | 12.2 | 78 | 572.6 | 270 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0.25 | 2.32 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.0833 | 11.84 | 80.14 | 571.97 | 315 | 1.83 | 0 |  | 0 | 12.1 | 77.8 | 572 | 315 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.34 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.125 | 11.34 | 82.59 | 572.63 | 22.5 | 2.86 | 0 |  | 0 | 11.6 | 80.2 | 571.7 | 22.5 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.39 | 0.93 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.1667 | 10.94 | 83.31 | 572.14 | 292.5 | 2.44 | 0 |  | 0 | 11.2 | 80.9 | 572.1 | 270 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.41 | 0.04 | 22.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.2083 | 11.24 | 81.86 | 572.15 | 270 | 1.34 | 0 |  | 0 | 11.5 | 79.5 | 572.2 | 270 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.36 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.25 | 11.43 | 81.78 | 573.53 | 90 | 1.6 | 38.07 |  | 0 | 11.7 | 79.4 | 572.6 | 90 | 1.6 | 22.1 |  | 0 | 0.27 | 2.38 | 0.93 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.2917 | 11.88 | 82.52 | 573.24 | 292.5 | 2.41 | 93.38 |  | 0 | 12.1 | 80.1 | 573.2 | 292.5 | 1.6 | 84.4 |  | 0 | 0.22 | 2.42 | 0.04 | 0 | 0.81 | 8.98 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.3333 | 13.36 | 77.88 | 574.18 | 337.5 | 3.29 | 322.85 |  | 0 | 13.6 | 75.6 | 573.2 | 337.5 | 2.3 | 276.9 |  | 0 | 0.24 | 2.28 | 0.98 | 0 | 0.99 | 45.95 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.375 | 16.28 | 67.45 | 572.96 | 337.5 | 1.94 | 675.88 |  | 0 | 16.6 | 65.5 | 573 | 337.5 | 1.9 | 589.9 |  | 0 | 0.32 | 1.95 | 0.04 | 0 | 0.04 | 85.98 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.4167 | 17.01 | 62.65 | 572.59 | 67.5 | 3.01 | 346.66 |  | 0 | 17.4 | 60.8 | 572.6 | 45 | 2.2 | 334.7 |  | 0 | 0.39 | 1.85 | 0.01 | 22.5 | 0.81 | 11.96 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.4583 | 17.85 | 59.64 | 572.88 | 337.5 | 1.48 | 501.16 |  | 0 | 18.2 | 57.9 | 571.9 | 337.5 | 1.5 | 411.2 |  | 0 | 0.35 | 1.74 | 0.98 | 0 | 0.02 | 89.96 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.5 | 18.87 | 55.81 | 570.97 | 45 | 3.07 | 682 |  | 0 | 19.3 | 54.2 | 571 | 45 | 2.1 | 646 |  | 0 | 0.43 | 1.61 | 0.03 | 0 | 0.97 | 36 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.5417 | 18.93 | 55.31 | 570.18 | 67.5 | 2.61 | 273.92 |  | 0 | 19.3 | 53.7 | 570.2 | 67.5 | 1.8 | 213.9 |  | 0 | 0.37 | 1.61 | 0.02 | 0 | 0.81 | 60.02 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.5833 | 17.54 | 70.13 | 569.71 | 247.5 | 2.16 | 136.77 |  | 0 | 17.9 | 68.1 | 569.7 | 225 | 2.2 | 92.8 |  | 0 | 0.36 | 2.03 | 0.01 | 22.5 | 0.04 | 43.97 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.625 | 16.3 | 78.04 | 570.37 | 270 | 2.69 | 121.18 |  | 0 | 16.6 | 75.8 | 569.4 | 270 | 2.7 | 84.2 |  | 0 | 0.3 | 2.24 | 0.97 | 0 | 0.01 | 36.98 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.6667 | 15.51 | 80.86 | 569.39 | 292.5 | 2.68 | 41.75 |  | 0 | 15.8 | 78.5 | 569.4 | 292.5 | 2.7 | 41.8 |  | 0 | 0.29 | 2.36 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.7083 | 14.64 | 83.66 | 569.71 | 247.5 | 2.22 | 32.59 |  | 0 | 14.9 | 81.2 | 569.7 | 225 | 2.2 | 14.6 |  | 0 | 0.26 | 2.46 | 0.01 | 22.5 | 0.02 | 17.99 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.75 | 13.61 | 88.59 | 570.44 | 292.5 | 3.9 | 0 |  | 0 | 13.9 | 86 | 570.4 | 270 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0.29 | 2.59 | 0.04 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.7917 | 13.5 | 88.74 | 572.06 | 292.5 | 2.02 | 0 |  | 0 | 13.8 | 86.2 | 571.1 | 292.5 | 2 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.54 | 0.96 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.8333 | 13.45 | 87.69 | 571.9 | 315 | 1.14 | 0 |  | 0 | 13.7 | 85.1 | 571.9 | 292.5 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0.25 | 2.59 | 0 | 22.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.875 | 13.25 | 87.62 | 572.83 | 225 | 1.13 | 0 |  | 0 | 13.5 | 85.1 | 572.8 | 225 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0.25 | 2.52 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.9167 | 13.73 | 82.78 | 572.91 | 67.5 | 3.23 | 0 |  | 0 | 14 | 80.4 | 572.9 | 67.5 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.38 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-25 | 45690.9583 | 12.84 | 86.01 | 573.47 | 180 | 2.55 | 0 |  | 0 | 13.1 | 83.5 | 572.5 | 180 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.51 | 0.97 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2023-11-30 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-05-24
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF202313009
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2024-05-25 | 0:00 | 13.1367 | 91.8583 | 569.2233 | 337.5 | 1.9183 | 0 |  | 0 | 13.4 | 89.2 | 568.7333 | 337.5 | 1.4333 | 0 |  | 0 | 0.26333 | 2.6583 | 0.49 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 1:00 | 12.8683 | 91.5917 | 568.6067 | 337.5 | 1.5733 | 0 |  | 0 | 13.15 | 88.9333 | 568.2833 | 315 | 1.0833 | 0 |  | 0 | 0.28167 | 2.6583 | 0.32333 | 22.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.0833 | 12.5917 | 91.8217 | 568.8167 | 270 | 0.88833 | 0 |  | 0 | 12.8667 | 89.15 | 568.3333 | 247.5 | 0.88333 | 0 |  | 0 | 0.275 | 2.6717 | 0.48333 | 22.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.125 | 12.4083 | 90.885 | 568.72 | 337.5 | 2.67 | 0 |  | 0 | 12.6667 | 88.2333 | 568.05 | 337.5 | 1.6833 | 0 |  | 0 | 0.25833 | 2.6517 | 0.67 | 0 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.1667 | 12.58 | 90.0233 | 568.5967 | 22.5 | 2.205 | 0 |  | 0 | 12.85 | 87.4 | 568.0833 | 22.5 | 1.5667 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.6233 | 0.51333 | 0 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.2083 | 12.34 | 90.065 | 568.65 | 337.5 | 1.51 | 0 |  | 0 | 12.6 | 87.45 | 567.9833 | 337.5 | 0.68333 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.615 | 0.66667 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.25 | 12.5067 | 91.99 | 568.5583 | 337.5 | 1.79 | 47.1433 |  | 0 | 12.7667 | 89.3167 | 568.3833 | 337.5 | 1.2833 | 22.3 |  | 0 | 0.26 | 2.6733 | 0.175 | 0 | 0.50667 | 24.8433 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.2917 | 12.7233 | 91.7267 | 569.7417 | 247.5 | 1.0633 | 93.6817 |  | 0 | 12.9833 | 89.05 | 569.25 | 247.5 | 0.9 | 39.1667 |  | 0 | 0.26 | 2.6767 | 0.49167 | 0 | 0.16333 | 54.515 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.3333 | 13.1433 | 89.32 | 570.5333 | 0 | 0.97833 | 95.2733 |  | 0 | 13.45 | 86.7167 | 569.7167 | 0 | 0.48333 | 42.2833 |  | 0 | 0.30667 | 2.6033 | 0.81667 | 0 | 0.495 | 52.99 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.375 | 13.6267 | 87.68 | 570.21 | 315 | 1.4483 | 108.8283 |  | 0 | 13.9167 | 85.1333 | 569.8833 | 315 | 0.95 | 66.5 |  | 0 | 0.29 | 2.5467 | 0.32667 | 0 | 0.49833 | 42.3283 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.4167 | 14.165 | 86.1533 | 570.645 | 22.5 | 2.2267 | 154.8483 |  | 0 | 14.4833 | 83.6333 | 569.8 | 0 | 1.7167 | 105.5 |  | 0 | 0.31833 | 2.52 | 0.845 | 22.5 | 0.51 | 49.3483 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.4583 | 14.6717 | 82.74 | 570.485 | 45 | 1.5467 | 167.7933 |  | 0 | 15 | 80.3333 | 569.65 | 45 | 1.2 | 116.7833 |  | 0 | 0.32833 | 2.4067 | 0.835 | 0 | 0.34667 | 51.01 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.5 | 14.7983 | 78.085 | 570.32 | 202.5 | 3.1283 | 137.6617 |  | 0 | 15.1167 | 75.8 | 569.4667 | 180 | 2.6333 | 90.3333 |  | 0 | 0.31833 | 2.285 | 0.85333 | 22.5 | 0.495 | 47.3283 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.5417 | 14.6417 | 74.3867 | 570.165 | 180 | 4.29 | 173.53 |  | 0 | 14.95 | 72.2 | 569.5 | 157.5 | 4.15 | 122.5667 |  | 0 | 0.30833 | 2.1867 | 0.665 | 22.5 | 0.14 | 50.9633 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.5833 | 14.2517 | 77.9167 | 569.5883 | 180 | 5.1833 | 177.9767 |  | 0 | 14.55 | 75.65 | 569.2833 | 180 | 4.35 | 134.9833 |  | 0 | 0.29833 | 2.2667 | 0.305 | 0 | 0.83333 | 42.9933 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.625 | 14.7717 | 73.4883 | 569.4383 | 180 | 3.5817 | 217.55 |  | 0 | 15.0667 | 71.35 | 568.7667 | 180 | 3.2667 | 178.8833 |  | 0 | 0.295 | 2.1383 | 0.67167 | 0 | 0.315 | 38.6667 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.6667 | 15.2283 | 72.2833 | 569.075 | 135 | 2.8683 | 192.0883 |  | 0 | 15.55 | 70.2 | 568.25 | 112.5 | 2.3667 | 149.25 |  | 0 | 0.32167 | 2.0833 | 0.825 | 22.5 | 0.50167 | 42.8383 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.7083 | 14.9917 | 74.4967 | 568.8417 | 180 | 2.365 | 114.9933 |  | 0 | 15.3 | 72.3167 | 568.1833 | 180 | 2.3833 | 61.5 |  | 0 | 0.30833 | 2.18 | 0.65833 | 0 | 0.018333 | 53.4933 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.75 | 14.96 | 72.575 | 569.24 | 135 | 2.2383 | 14.0167 |  | 0 | 15.2667 | 70.4667 | 568.7333 | 135 | 1.5833 | 2.1833 |  | 0 | 0.30667 | 2.1083 | 0.50667 | 0 | 0.655 | 11.8333 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.7917 | 13.9017 | 79.1917 | 569.5783 | 0 | 1.1917 | 0 |  | 0 | 14.2 | 76.9 | 569.0833 | 0 | 0.86667 | 0 |  | 0 | 0.29833 | 2.2917 | 0.495 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.8333 | 13.675 | 78.5983 | 570.1583 | 0 | 2.6333 | 0 |  | 0 | 13.9667 | 76.3 | 569.65 | 0 | 1.8167 | 0 |  | 0 | 0.29167 | 2.2983 | 0.50833 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.875 | 13.5883 | 76.9983 | 570.8017 | 90 | 3.4317 | 0 |  | 0 | 13.8833 | 74.75 | 570.3167 | 67.5 | 3.1167 | 0 |  | 0 | 0.295 | 2.2483 | 0.485 | 22.5 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.9167 | 13.5117 | 76.3117 | 571.9367 | 90 | 3.3517 | 0 |  | 0 | 13.8167 | 74.0833 | 571.1333 | 90 | 2.55 | 0 |  | 0 | 0.305 | 2.2283 | 0.80333 | 0 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-25 | 45690.9583 | 13.6867 | 75.6817 | 571.8367 | 90 | 2.635 | 0 |  | 0 | 13.9667 | 73.4833 | 571.5 | 90 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0.28 | 2.1983 | 0.33667 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2024-05-30 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-11-25
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF202313009
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2024-11-26 | 0:00 | 10.605 | 89.8533 | 571.14 | 337.5 | 1.5933 | 0 |  | 0 | 10.82 | 87.2367 | 570.3067 | 322.28 | 0.92667 | 0 |  | 0 | 0.215 | 2.6167 | 0.83333 | 15.22 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-26 | 1:00 | 9.9933 | 91.035 | 570.8617 | 292.5 | 1.675 | 0 |  | 0 | 10.1967 | 88.385 | 570.0283 | 276 | 1.175 | 0 |  | 0 | 0.20333 | 2.65 | 0.83333 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-26 | 2:00 | 9.625 | 92.2933 | 569.585 | 225 | 1.07 | 0 |  | 0 | 9.8217 | 89.6067 | 569.4183 | 208.48 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0.19667 | 2.6867 | 0.16667 | 16.52 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 3:00 | 8.7217 | 92.7733 | 569.8283 | 315 | 2.345 | 0 |  | 0 | 8.9017 | 90.0717 | 569.495 | 322.42 | 1.5117 | 0 |  | 0 | 0.18 | 2.7017 | 0.33333 | 7.42 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 4:00 | 8.8733 | 93.4817 | 570.4567 | 0 | 0.71 | 0 |  | 0 | 9.0533 | 90.7583 | 569.9567 | 5.16 | 0.54333 | 0 |  | 0 | 0.18 | 2.7233 | 0.5 | 5.16 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2024-11-26 | 5:00 | 9.1483 | 93.73 | 570.7617 | 90 | 1.5183 | 14.8883 |  | 0 | 9.335 | 91 | 570.095 | 76.58 | 0.85167 | 0.72167 |  | 0 | 0.18667 | 2.73 | 0.66667 | 13.42 | 0.66667 | 14.1667 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-26 | 6:00 | 8.8767 | 93.73 | 571.0733 | 135 | 1.7133 | 110.7167 |  | 0 | 9.0583 | 91 | 570.74 | 130.31 | 1.2133 | 56.8833 |  | 0 | 0.18167 | 2.73 | 0.33333 | 4.69 | 0.5 | 53.8333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 7:00 | 10.3683 | 93.425 | 572.0017 | 315 | 2.0267 | 232.9583 |  | 0 | 10.58 | 90.7033 | 571.5017 | 303.91 | 1.5267 | 171.125 |  | 0 | 0.21167 | 2.7217 | 0.5 | 11.09 | 0.5 | 61.8333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 8:00 | 12.0783 | 90.1617 | 572.3717 | 22.5 | 2.3117 | 319.5317 |  | 0 | 12.3267 | 87.535 | 571.8717 | 20.96 | 2.145 | 277.1983 |  | 0 | 0.24833 | 2.6267 | 0.5 | 1.54 | 0.16667 | 42.3333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 9:00 | 14.8983 | 75.9667 | 572.1333 | 67.5 | 3.5117 | 572.9033 |  | 0 | 15.2017 | 73.755 | 571.4667 | 67.1 | 3.0117 | 525.2367 |  | 0 | 0.30333 | 2.2117 | 0.66667 | 0.4 | 0.5 | 47.6667 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-26 | 10:00 | 16.1183 | 68.165 | 571.3933 | 67.5 | 4.0633 | 696.31 |  | 0 | 16.4467 | 66.18 | 570.7267 | 64.99 | 3.73 | 640.6433 |  | 0 | 0.32833 | 1.985 | 0.66667 | 2.51 | 0.33333 | 55.6667 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2024-11-26 | 11:00 | 16.9633 | 64.4667 | 570.5267 | 67.5 | 3.7667 | 501.9017 |  | 0 | 17.3117 | 62.5883 | 569.6933 | 67.85 | 3.1 | 436.9017 |  | 0 | 0.34833 | 1.8783 | 0.83333 | 0.35 | 0.66667 | 65 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-26 | 12:00 | 17.4783 | 63.9317 | 569.2883 | 22.5 | 2.6533 | 318.1633 |  | 0 | 17.8333 | 62.0683 | 568.455 | 12.95 | 2.1533 | 275.83 |  | 0 | 0.355 | 1.8633 | 0.83333 | 9.55 | 0.5 | 42.3333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-26 | 13:00 | 18.185 | 59.22 | 567.8267 | 112.5 | 2.8533 | 340.7533 |  | 0 | 18.555 | 57.495 | 567.4933 | 97.54 | 2.1867 | 310.92 |  | 0 | 0.37 | 1.725 | 0.33333 | 14.96 | 0.66667 | 29.8333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-26 | 14:00 | 17.1933 | 67.5183 | 567.3117 | 112.5 | 3.735 | 169.515 |  | 0 | 17.5433 | 65.5533 | 566.8117 | 98.89 | 3.735 | 118.015 |  | 0 | 0.35 | 1.965 | 0.5 | 13.61 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2024-11-26 | 15:00 | 16.275 | 76.445 | 566.61 | 247.5 | 3.2533 | 333.2 |  | 0 | 16.6067 | 74.22 | 566.11 | 246.68 | 2.5867 | 295.2 |  | 0 | 0.33167 | 2.225 | 0.5 | 0.82 | 0.66667 | 38 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-26 | 16:00 | 16.58 | 75.8733 | 566.375 | 292.5 | 3.7633 | 152.9583 |  | 0 | 16.9183 | 73.6633 | 565.875 | 282.68 | 3.2633 | 103.2917 |  | 0 | 0.33833 | 2.21 | 0.5 | 9.82 | 0.5 | 49.6667 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2024-11-26 | 17:00 | 15.09 | 81.0983 | 567.01 | 337.5 | 3.7333 | 63.2383 |  | 0 | 15.395 | 78.7367 | 566.1767 | 326.32 | 3.5667 | 26.405 |  | 0 | 0.305 | 2.3617 | 0.83333 | 11.18 | 0.16667 | 36.8333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2024-11-26 | 18:00 | 14.575 | 81.6917 | 567.335 | 337.5 | 4.2833 | 0 |  | 0 | 14.8717 | 79.3133 | 567.0017 | 331.89 | 3.6167 | 0 |  | 0 | 0.29667 | 2.3783 | 0.33333 | 5.61 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-26 | 19:00 | 13.7517 | 87.335 | 568.37 | 292.5 | 1.8183 | 0 |  | 0 | 14.0317 | 84.7917 | 568.0367 | 289.49 | 1.3183 | 0 |  | 0 | 0.28 | 2.5433 | 0.33333 | 3.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2024-11-26 | 20:00 | 13.2233 | 90.79 | 569.27 | 225 | 2.08 | 0 |  | 0 | 13.4933 | 88.145 | 568.77 | 215.29 | 1.4133 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.645 | 0.5 | 9.71 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-26 | 21:00 | 12.7383 | 90.5783 | 569.6283 | 337.5 | 2.63 | 0 |  | 0 | 12.9983 | 87.94 | 569.295 | 332.71 | 1.7967 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.6383 | 0.33333 | 4.79 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-26 | 22:00 | 12.285 | 90.1217 | 570.1417 | 337.5 | 2.535 | 0 |  | 0 | 12.5367 | 87.4967 | 569.8083 | 333.79 | 2.035 | 0 |  | 0 | 0.25167 | 2.625 | 0.33333 | 3.71 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-26 | 23:00 | 11.63 | 90.085 | 570.005 | 90 | 1.7167 | 0 |  | 0 | 11.8683 | 87.46 | 569.6717 | 86.7 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0.23833 | 2.625 | 0.33333 | 3.3 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2024-12-02 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 25-05-28
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF202313009
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2025-05-29 | 0:00 | 13.9833 | 87.7967 | 570.805 | 67.5 | 2.77 | 0 |  | 0 | 14.2833 | 85.2333 | 570.4833 | 67.5 | 2.2833 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.5633 | 0.32167 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-29 | 1:00 | 14.0817 | 87.835 | 570.5717 | 112.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 14.3667 | 85.2833 | 569.9333 | 112.5 | 0.98333 | 0 |  | 0 | 0.285 | 2.5517 | 0.63833 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-29 | 2:00 | 14.0967 | 87.11 | 570.0633 | 135 | 1.6633 | 0 |  | 0 | 14.3833 | 84.5667 | 569.4 | 135 | 1.35 | 0 |  | 0 | 0.28667 | 2.5433 | 0.66333 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 3:00 | 13.6833 | 88.3083 | 570.0517 | 112.5 | 2.0533 | 0 |  | 0 | 13.9833 | 85.7333 | 569.2167 | 112.5 | 1.3667 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.575 | 0.835 | 0 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 4:00 | 13.2667 | 89.15 | 569.75 | 112.5 | 1.81 | 0 |  | 0.2 | 13.55 | 86.5667 | 569.2667 | 112.5 | 1.3167 | 0 |  | 0.2 | 0.28333 | 2.5833 | 0.48333 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2025-05-29 | 5:00 | 13.8733 | 84.0333 | 569.365 | 112.5 | 3.475 | 0 |  | 0 | 14.1667 | 81.6 | 569.0667 | 112.5 | 2.9833 | 0 |  | 0 | 0.29333 | 2.4333 | 0.29833 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-29 | 6:00 | 14.4483 | 81.14 | 570.0467 | 135 | 5.01 | 70.625 |  | 0 | 14.7667 | 78.7833 | 569.55 | 135 | 4.7 | 29.3 |  | 0 | 0.31833 | 2.3567 | 0.49667 | 0 | 0.31 | 41.325 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 7:00 | 15.2033 | 77.4183 | 570.25 | 135 | 4.745 | 151.6067 |  | 0 | 15.5167 | 75.15 | 569.9333 | 135 | 4.4167 | 126.45 |  | 0 | 0.31333 | 2.2683 | 0.31667 | 0 | 0.32833 | 25.1567 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 8:00 | 15.6317 | 75.625 | 570.62 | 135 | 4.99 | 288.015 |  | 0 | 15.95 | 73.4167 | 570.2833 | 135 | 4.65 | 233.6667 |  | 0 | 0.31833 | 2.2083 | 0.33667 | 0 | 0.34 | 54.3483 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 9:00 | 16.1867 | 73.6567 | 571.1233 | 135 | 4.6667 | 368.235 |  | 0 | 16.5333 | 71.5333 | 570.4667 | 135 | 4.0167 | 323.25 |  | 0 | 0.34667 | 2.1233 | 0.65667 | 0 | 0.65 | 44.985 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-29 | 10:00 | 16.4117 | 72.7083 | 570.64 | 135 | 4.2317 | 272.22 |  | 0.2 | 16.75 | 70.5833 | 570.3167 | 135 | 3.7333 | 242.55 |  | 0.2 | 0.33833 | 2.125 | 0.32333 | 0 | 0.49833 | 29.67 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2025-05-29 | 11:00 | 16.7817 | 71.81 | 570.7733 | 135 | 5.3583 | 346.7 |  | 0 | 17.15 | 69.7167 | 570.0833 | 135 | 4.85 | 303.7 |  | 0 | 0.36833 | 2.0933 | 0.69 | 0 | 0.50833 | 43 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-29 | 12:00 | 17.38 | 69.1983 | 569.8867 | 135 | 5.91 | 437.5133 |  | 0 | 17.75 | 67.2 | 569.55 | 135 | 4.9333 | 417.7 |  | 0 | 0.37 | 1.9983 | 0.33667 | 0 | 0.97667 | 19.8133 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-29 | 13:00 | 17.8317 | 66.165 | 568.95 | 135 | 4.335 | 344.2 |  | 0 | 18.2 | 64.2333 | 568.4333 | 135 | 4.1667 | 291.2 |  | 0 | 0.36833 | 1.9317 | 0.51667 | 0 | 0.16833 | 53 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-29 | 14:00 | 17.8883 | 65.8217 | 567.88 | 157.5 | 3.625 | 298.3117 |  | 0 | 18.2667 | 63.9167 | 567.8833 | 135 | 3.3 | 252.15 |  | 0 | 0.37833 | 1.905 | 0.0033333 | 22.5 | 0.325 | 46.1617 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2025-05-29 | 15:00 | 18.1417 | 65.765 | 567.7067 | 90 | 4.26 | 294.44 |  | 0 | 18.5167 | 63.8667 | 567.3833 | 90 | 3.6 | 236.6 |  | 0 | 0.375 | 1.8983 | 0.32333 | 0 | 0.66 | 57.84 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-29 | 16:00 | 17.9583 | 67.1383 | 568.0217 | 90 | 4.3817 | 250.1633 |  | 0 | 18.3333 | 65.1833 | 567.5167 | 67.5 | 4.0667 | 198.9833 |  | 0 | 0.375 | 1.955 | 0.505 | 22.5 | 0.315 | 51.18 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2025-05-29 | 17:00 | 17.795 | 65.63 | 568.38 | 135 | 4.0167 | 103.35 |  | 0.2 | 18.1667 | 63.7167 | 567.8667 | 135 | 3.6833 | 61.8333 |  | 0.2 | 0.37167 | 1.9133 | 0.51333 | 0 | 0.33333 | 41.5167 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2025-05-29 | 18:00 | 16.8733 | 69.1567 | 568.7483 | 135 | 3.705 | 10.685 |  | 0 | 17.2167 | 67.1333 | 568.4333 | 112.5 | 3.05 | 2.0167 |  | 0 | 0.34333 | 2.0233 | 0.315 | 22.5 | 0.655 | 8.6683 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-29 | 19:00 | 16.3067 | 72.3483 | 569.64 | 135 | 3.8917 | 0 |  | 0 | 16.6333 | 70.2333 | 568.9667 | 135 | 3.2333 | 0 |  | 0 | 0.32667 | 2.115 | 0.67333 | 0 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2025-05-29 | 20:00 | 15.005 | 79.9183 | 569.8767 | 90 | 2.62 | 0 |  | 0 | 15.3167 | 77.5833 | 569.55 | 90 | 2.15 | 0 |  | 0 | 0.31167 | 2.335 | 0.32667 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-29 | 21:00 | 14.065 | 84.3233 | 570.42 | 0 | 2.6567 | 0 |  | 0 | 14.3333 | 81.8833 | 570.0833 | 0 | 2.1333 | 0 |  | 0 | 0.26833 | 2.44 | 0.33667 | 0 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-29 | 22:00 | 14.51 | 82.7233 | 570.6717 | 90 | 2.2533 | 0 |  | 0 | 14.8333 | 80.3167 | 570.35 | 67.5 | 2.0833 | 0 |  | 0 | 0.32333 | 2.4067 | 0.32167 | 22.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-29 | 23:00 | 14.5967 | 81.595 | 570.7533 | 112.5 | 2.365 | 0 |  | 0 | 14.9 | 79.2167 | 570.0833 | 90 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0.30333 | 2.3783 | 0.67 | 22.5 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2025-06-03 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-14 | 1 | Emisión inicial
2022-08-18 | 2 | Revisión general
2024-06-04 | 3 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd