## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2078871.842
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3595-22 | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA4 Funza |  | 2025-12-01 | 0:00 | 2025-12-01 | 23:00 | 24 | 1.0269
CA4 Funza |  | 2025-12-02 | 0:00 | 2025-12-02 | 23:00 | 24 | 0.72721
CA4 Funza |  | 2025-12-03 | 0:00 | 2025-12-03 | 23:00 | 24 | 0.48032
CA4 Funza |  | 2025-12-04 | 0:00 | 2025-12-04 | 23:00 | 24 | 0.55391
CA4 Funza |  | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-05 | 23:00 | 24 | 0.63697
CA4 Funza |  | 2025-12-06 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:00 | 24 | 0.64249
CA4 Funza |  | 2025-12-07 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 24 | 0.65694
CA4 Funza |  | 2025-12-08 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:00 | 24 | 1.0358
CA4 Funza |  | 2025-12-09 | 0:00 | 2025-12-09 | 23:00 | 24 | 0.62955
CA4 Funza |  | 2025-12-10 | 0:00 | 2025-12-10 | 23:00 | 24 | 0.66299
CA4 Funza |  | 2025-12-11 | 0:00 | 2025-12-11 | 23:00 | 24 | 1.4423
CA4 Funza |  | 2025-12-12 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:00 | 24 | 0.35996
CA4 Funza |  | 2025-12-13 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:00 | 24 | 0.63881
CA4 Funza |  | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 23:00 | 24 | 0.49011
CA4 Funza |  | 2025-12-15 | 0:00 | 2025-12-15 | 23:00 | 24 | 0.73209
CA4 Funza |  | 2025-12-16 | 0:00 | 2025-12-16 | 23:00 | 24 | 0.53873
CA4 Funza |  | 2025-12-17 | 0:00 | 2025-12-17 | 23:00 | 24 | 1.4395
CA4 Funza |  | 2025-12-18 | 0:00 | 2025-12-18 | 23:00 | 24 | 1.3224
CA4 Funza |  | 2025-12-19 | 0:00 | 2025-12-19 | 23:00 | 24 | 0.67184
CA4 Funza |  | 2025-12-20 | 0:00 | 2025-12-20 | 23:00 | 24 | 0.49769
CA4 Funza |  | 2025-12-21 | 0:00 | 2025-12-21 | 23:00 | 24 | 1.3921
CA4 Funza |  | 2025-12-22 | 0:00 | 2025-12-22 | 23:00 | 24 | 0.57663
CA4 Funza |  | 2025-12-23 | 0:00 | 2025-12-23 | 23:00 | 24 | 0.36039
CA4 Funza |  | 2025-12-24 | 0:00 | 2025-12-24 | 23:00 | 24 | 0.43368
CA4 Funza |  | 2025-12-25 | 0:00 | 2025-12-25 | 23:00 | 24 | 0.45013
CA4 Funza |  | 2025-12-26 | 0:00 | 2025-12-26 | 23:00 | 24 | 0.29335
CA4 Funza |  | 2025-12-27 | 0:00 | 2025-12-27 | 23:00 | 24 | 0.34691
CA4 Funza |  | 2025-12-28 | 0:00 | 2025-12-28 | 23:00 | 24 | 0.66661
CA4 Funza |  | 2025-12-29 | 0:00 | 2025-12-29 | 23:00 | 24 | 0.51417
CA4 Funza |  | 2025-12-30 | 0:00 | 2025-12-30 | 23:00 | 24 | 0.45793
CA4 Funza |  | 2025-12-31 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:00 | 24 | 0.99275
Elaboró: | Alexander Diaz Herrera |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.223 | 22.223
| 1 | 21.395 | 21.395
| 2 | 20.569 | 20.569
| 3 | 20.774 | 20.774
| 4 | 20.726 | 20.726
| 5 | 20.677 | 20.677
| 6 | 20.585 | 20.585
| 7 | 23.158 | 23.158
| 8 | 22.273 | 22.273
| 9 | 21.564 | 21.564
| 10 | 23.427 | 23.427
| 11 | 24.207 | 24.207
| 12 | 23.127 | 23.127
| 13 | 23.016 | 23.016
| 14 | 22.534 | 22.534
| 15 | 22.34 | 22.34
| 16 | 21.908 | 21.908
| 17 | 22.565 | 22.565
| 18 | 22.632 | 22.632
| 19 | 23.001 | 23.001
| 20 | 22.823 | 22.823
| 21 | 22.956 | 22.956
| 22 | 22.843 | 22.843
| 23 | 23.199 | 23.199
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.2739
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0269 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.26 | 23.26
| 1 | 23.121 | 23.121
| 2 | 22.916 | 22.916
| 3 | 22.536 | 22.536
| 4 | 21.695 | 21.695
| 5 | 21.175 | 21.175
| 6 | 21.205 | 21.205
| 7 | 23.177 | 23.177
| 8 | 23.201 | 23.201
| 9 | 23.157 | 23.157
| 10 | 22.886 | 22.886
| 11 | 22.934 | 22.934
| 12 | 23.542 | 23.542
| 13 | 23.33 | 23.33
| 14 | 22.316 | 22.316
| 15 | 22.155 | 22.155
| 16 | 22.701 | 22.701
| 17 | 23.266 | 23.266
| 18 | 23.329 | 23.329
| 19 | 23.501 | 23.501
| 20 | 23.739 | 23.739
| 21 | 23.69 | 23.69
| 22 | 23.708 | 23.708
| 23 | 23.254 | 23.254
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8928
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.72721 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on C11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.645 | 23.645
| 1 | 22.917 | 22.917
| 2 | 22.883 | 22.883
| 3 | 23.153 | 23.153
| 4 | 23.716 | 23.716
| 5 | 23.384 | 23.384
| 6 | 23.429 | 23.429
| 7 | 22.401 | 22.401
| 8 | 22.482 | 22.482
| 9 | 22.003 | 22.003
| 10 | 22.221 | 22.221
| 11 | 21.906 | 21.906
| 12 | 22.692 | 22.692
| 13 | 22.72 | 22.72
| 14 | 22.36 | 22.36
| 15 | 22.043 | 22.043
| 16 | 22.879 | 22.879
| 17 | 22.792 | 22.792
| 18 | 22.781 | 22.781
| 19 | 22.625 | 22.625
| 20 | 22.81 | 22.81
| 21 | 22.507 | 22.507
| 22 | 22.675 | 22.675
| 23 | 22.751 | 22.751
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7013
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.48032 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.523 | 23.523
| 1 | 22.868 | 22.868
| 2 | 23.014 | 23.014
| 3 | 23.167 | 23.167
| 4 | 22.944 | 22.944
| 5 | 23.525 | 23.525
| 6 | 23.801 | 23.801
| 7 | 22.847 | 22.847
| 8 | 21.751 | 21.751
| 9 | 22.827 | 22.827
| 10 | 22.375 | 22.375
| 11 | 22.493 | 22.493
| 12 | 21.788 | 21.788
| 13 | 21.903 | 21.903
| 14 | 22.29 | 22.29
| 15 | 21.986 | 21.986
| 16 | 22.249 | 22.249
| 17 | 22.873 | 22.873
| 18 | 23.303 | 23.303
| 19 | 23.142 | 23.142
| 20 | 22.84 | 22.84
| 21 | 22.862 | 22.862
| 22 | 22.566 | 22.566
| 23 | 22.575 | 22.575
24
PROMEDIO TOTAL T°C
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.55391 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.601 | 22.601
| 1 | 22.512 | 22.512
| 2 | 22.462 | 22.462
| 3 | 22.501 | 22.501
| 4 | 22.466 | 22.466
| 5 | 23.008 | 23.008
| 6 | 23.166 | 23.166
| 7 | 22.614 | 22.614
| 8 | 21.595 | 21.595
| 9 | 21.573 | 21.573
| 10 | 22.096 | 22.096
| 11 | 22.299 | 22.299
| 12 | 21.956 | 21.956
| 13 | 22.91 | 22.91
| 14 | 24.403 | 24.403
| 15 | 22.306 | 22.306
| 16 | 22.996 | 22.996
| 17 | 23.206 | 23.206
| 18 | 23.544 | 23.544
| 19 | 23.299 | 23.299
| 20 | 23.381 | 23.381
| 21 | 22.92 | 22.92
| 22 | 23.03 | 23.03
| 23 | 23.107 | 23.107
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7543
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63697 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.418 | 23.418
| 1 | 22.916 | 22.916
| 2 | 23.251 | 23.251
| 3 | 23.075 | 23.075
| 4 | 22.953 | 22.953
| 5 | 23.06 | 23.06
| 6 | 23.086 | 23.086
| 7 | 23.296 | 23.296
| 8 | 22.331 | 22.331
| 9 | 22.61 | 22.61
| 10 | 24.258 | 24.258
| 11 | 24.327 | 24.327
| 12 | 22.479 | 22.479
| 13 | 21.967 | 21.967
| 14 | 22.914 | 22.914
| 15 | 24.16 | 24.16
| 16 | 22.358 | 22.358
| 17 | 22.657 | 22.657
| 18 | 23.193 | 23.193
| 19 | 23.859 | 23.859
| 20 | 23.736 | 23.736
| 21 | 23.752 | 23.752
| 22 | 23.802 | 23.802
| 23 | 23.769 | 23.769
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2091
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64249 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.131 | 23.131
| 1 | 23.225 | 23.225
| 2 | 23.158 | 23.158
| 3 | 23.39 | 23.39
| 4 | 23.561 | 23.561
| 5 | 23.518 | 23.518
| 6 | 23.614 | 23.614
| 7 | 23.897 | 23.897
| 8 | 22.847 | 22.847
| 9 | 22.573 | 22.573
| 10 | 22.379 | 22.379
| 11 | 24.106 | 24.106
| 12 | 24.532 | 24.532
| 13 | 24.581 | 24.581
| 14 | 24.189 | 24.189
| 15 | 23.821 | 23.821
| 16 | 23.819 | 23.819
| 17 | 22.404 | 22.404
| 18 | 22.79 | 22.79
| 19 | 23.192 | 23.192
| 20 | 23.4 | 23.4
| 21 | 22.877 | 22.877
| 22 | 22.347 | 22.347
| 23 | 22.647 | 22.647
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.342
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.65694 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.923 | 22.923
| 1 | 22.356 | 22.356
| 2 | 21.603 | 21.603
| 3 | 21.006 | 21.006
| 4 | 20.878 | 20.878
| 5 | 21.416 | 21.416
| 6 | 21.573 | 21.573
| 7 | 23.097 | 23.097
| 8 | 23.114 | 23.114
| 9 | 22.653 | 22.653
| 10 | 22.306 | 22.306
| 11 | 23.225 | 23.225
| 12 | 24.01 | 24.01
| 13 | 24.295 | 24.295
| 14 | 24.566 | 24.566
| 15 | 23.732 | 23.732
| 16 | 22.514 | 22.514
| 17 | 23.256 | 23.256
| 18 | 23.523 | 23.523
| 19 | 24.178 | 24.178
| 20 | 23.395 | 23.395
| 21 | 23.551 | 23.551
| 22 | 23.797 | 23.797
| 23 | 23.119 | 23.119
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9201
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0358 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.599 | 22.599
| 1 | 22.646 | 22.646
| 2 | 22.544 | 22.544
| 3 | 21.91 | 21.91
| 4 | 21.754 | 21.754
| 5 | 21.51 | 21.51
| 6 | 21.836 | 21.836
| 7 | 23.386 | 23.386
| 8 | 22.723 | 22.723
| 9 | 22.292 | 22.292
| 10 | 23.097 | 23.097
| 11 | 22.353 | 22.353
| 12 | 21.923 | 21.923
| 13 | 22.59 | 22.59
| 14 | 22.501 | 22.501
| 15 | 21.971 | 21.971
| 16 | 22.29 | 22.29
| 17 | 23.229 | 23.229
| 18 | 23.508 | 23.508
| 19 | 23.601 | 23.601
| 20 | 23.695 | 23.695
| 21 | 23.246 | 23.246
| 22 | 23.099 | 23.099
| 23 | 22.901 | 22.901
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.635
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.62955 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.738 | 22.738
| 1 | 23.025 | 23.025
| 2 | 23.407 | 23.407
| 3 | 23.053 | 23.053
| 4 | 22.488 | 22.488
| 5 | 22.475 | 22.475
| 6 | 22.877 | 22.877
| 7 | 23.621 | 23.621
| 8 | 22.525 | 22.525
| 9 | 23.338 | 23.338
| 10 | 24.228 | 24.228
| 11 | 22.262 | 22.262
| 12 | 22.747 | 22.747
| 13 | 22.779 | 22.779
| 14 | 23.303 | 23.303
| 15 | 22.777 | 22.777
| 16 | 23.592 | 23.592
| 17 | 23.858 | 23.858
| 18 | 23.465 | 23.465
| 19 | 22.836 | 22.836
| 20 | 22.414 | 22.414
| 21 | 22.118 | 22.118
| 22 | 21.686 | 21.686
| 23 | 21.427 | 21.427
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.8827
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66299 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.662 | 22.662
| 1 | 21.757 | 21.757
| 2 | 20.875 | 20.875
| 3 | 20.36 | 20.36
| 4 | 20.327 | 20.327
| 5 | 20.242 | 20.242
| 6 | 21.857 | 21.857
| 7 | 24.298 | 24.298
| 8 | 23.21 | 23.21
| 9 | 24.251 | 24.251
| 10 | 24.342 | 24.342
| 11 | 24.492 | 24.492
| 12 | 23.521 | 23.521
| 13 | 23.688 | 23.688
| 14 | 23.74 | 23.74
| 15 | 24.035 | 24.035
| 16 | 24.088 | 24.088
| 17 | 23.91 | 23.91
| 18 | 24.267 | 24.267
| 19 | 24.191 | 24.191
| 20 | 24.658 | 24.658
| 21 | 24.205 | 24.205
| 22 | 23.321 | 23.321
| 23 | 23.449 | 23.449
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.1776
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4423 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.971 | 23.971
| 1 | 24.349 | 24.349
| 2 | 24.575 | 24.575
| 3 | 24.68 | 24.68
| 4 | 24.36 | 24.36
| 5 | 24.121 | 24.121
| 6 | 24.464 | 24.464
| 7 | 24.425 | 24.425
| 8 | 23.779 | 23.779
| 9 | 24.112 | 24.112
| 10 | 23.621 | 23.621
| 11 | 24.114 | 24.114
| 12 | 23.81 | 23.81
| 13 | 23.868 | 23.868
| 14 | 23.922 | 23.922
| 15 | 23.547 | 23.547
| 16 | 23.838 | 23.838
| 17 | 24.071 | 24.071
| 18 | 24.203 | 24.203
| 19 | 24.216 | 24.216
| 20 | 24.519 | 24.519
| 21 | 24.223 | 24.223
| 22 | 23.758 | 23.758
| 23 | 23.182 | 23.182
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.0764
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.35996 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.736 | 22.736
| 1 | 22.669 | 22.669
| 2 | 22.955 | 22.955
| 3 | 22.936 | 22.936
| 4 | 22.436 | 22.436
| 5 | 22.942 | 22.942
| 6 | 23.731 | 23.731
| 7 | 24.106 | 24.106
| 8 | 23.536 | 23.536
| 9 | 23.596 | 23.596
| 10 | 24.344 | 24.344
| 11 | 23.895 | 23.895
| 12 | 24.132 | 24.132
| 13 | 24.251 | 24.251
| 14 | 24.28 | 24.28
| 15 | 24.129 | 24.129
| 16 | 24.049 | 24.049
| 17 | 24.251 | 24.251
| 18 | 24.271 | 24.271
| 19 | 24.413 | 24.413
| 20 | 24.223 | 24.223
| 21 | 24.248 | 24.248
| 22 | 24.226 | 24.226
| 23 | 24.379 | 24.379
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.826
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63881 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.622 | 24.622
| 1 | 24.463 | 24.463
| 2 | 24.747 | 24.747
| 3 | 24.884 | 24.884
| 4 | 24.146 | 24.146
| 5 | 24.47 | 24.47
| 6 | 24.477 | 24.477
| 7 | 24.352 | 24.352
| 8 | 23.817 | 23.817
| 9 | 24.18 | 24.18
| 10 | 24.356 | 24.356
| 11 | 24.649 | 24.649
| 12 | 24.489 | 24.489
| 13 | 23.404 | 23.404
| 14 | 23.536 | 23.536
| 15 | 23.023 | 23.023
| 16 | 23.395 | 23.395
| 17 | 24.114 | 24.114
| 18 | 24.66 | 24.66
| 19 | 24.938 | 24.938
| 20 | 24.406 | 24.406
| 21 | 24.273 | 24.273
| 22 | 24.176 | 24.176
| 23 | 24.247 | 24.247
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.2262
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.49011 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.317 | 24.317
| 1 | 24.405 | 24.405
| 2 | 24.705 | 24.705
| 3 | 23.938 | 23.938
| 4 | 22.925 | 22.925
| 5 | 22.153 | 22.153
| 6 | 22.136 | 22.136
| 7 | 24.002 | 24.002
| 8 | 23.709 | 23.709
| 9 | 23.346 | 23.346
| 10 | 23.827 | 23.827
| 11 | 24.378 | 24.378
| 12 | 23.218 | 23.218
| 13 | 23.451 | 23.451
| 14 | 23.082 | 23.082
| 15 | 23.608 | 23.608
| 16 | 23.958 | 23.958
| 17 | 23.997 | 23.997
| 18 | 24.51 | 24.51
| 19 | 24.592 | 24.592
| 20 | 24.027 | 24.027
| 21 | 24.179 | 24.179
| 22 | 24.545 | 24.545
| 23 | 24.838 | 24.838
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.8056
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.73209 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.681 | 24.681
| 1 | 24.097 | 24.097
| 2 | 23.212 | 23.212
| 3 | 23.344 | 23.344
| 4 | 23.281 | 23.281
| 5 | 22.898 | 22.898
| 6 | 23.043 | 23.043
| 7 | 23.86 | 23.86
| 8 | 24.352 | 24.352
| 9 | 24.258 | 24.258
| 10 | 24.034 | 24.034
| 11 | 23.277 | 23.277
| 12 | 23.803 | 23.803
| 13 | 23.236 | 23.236
| 14 | 23.399 | 23.399
| 15 | 23.282 | 23.282
| 16 | 23.51 | 23.51
| 17 | 23.969 | 23.969
| 18 | 24.328 | 24.328
| 19 | 24.39 | 24.39
| 20 | 24.712 | 24.712
| 21 | 24.408 | 24.408
| 22 | 23.933 | 23.933
| 23 | 23.569 | 23.569
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7476
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.53873 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.127 | 23.127
| 1 | 22.203 | 22.203
| 2 | 21.305 | 21.305
| 3 | 20.658 | 20.658
| 4 | 20.556 | 20.556
| 5 | 20.715 | 20.715
| 6 | 20.93 | 20.93
| 7 | 24.306 | 24.306
| 8 | 23.715 | 23.715
| 9 | 24.323 | 24.323
| 10 | 24.252 | 24.252
| 11 | 24.322 | 24.322
| 12 | 24.531 | 24.531
| 13 | 23.975 | 23.975
| 14 | 23.798 | 23.798
| 15 | 23.975 | 23.975
| 16 | 23.727 | 23.727
| 17 | 24.445 | 24.445
| 18 | 24.077 | 24.077
| 19 | 24.731 | 24.731
| 20 | 24.499 | 24.499
| 21 | 24.157 | 24.157
| 22 | 24.17 | 24.17
| 23 | 24.667 | 24.667
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.3929
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.4395 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.482 | 24.482
| 1 | 23.631 | 23.631
| 2 | 22.645 | 22.645
| 3 | 21.51 | 21.51
| 4 | 20.582 | 20.582
| 5 | 20.302 | 20.302
| 6 | 21.391 | 21.391
| 7 | 24.291 | 24.291
| 8 | 23.197 | 23.197
| 9 | 24.106 | 24.106
| 10 | 24.377 | 24.377
| 11 | 24.571 | 24.571
| 12 | 24.417 | 24.417
| 13 | 24.347 | 24.347
| 14 | 23.16 | 23.16
| 15 | 22.877 | 22.877
| 16 | 24.421 | 24.421
| 17 | 24.043 | 24.043
| 18 | 24.278 | 24.278
| 19 | 24.484 | 24.484
| 20 | 24.051 | 24.051
| 21 | 23.936 | 23.936
| 22 | 24.864 | 24.864
| 23 | 24.612 | 24.612
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4823
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3224 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.706 | 24.706
| 1 | 24.421 | 24.421
| 2 | 23.664 | 23.664
| 3 | 23.066 | 23.066
| 4 | 22.684 | 22.684
| 5 | 22.366 | 22.366
| 6 | 22.729 | 22.729
| 7 | 23.98 | 23.98
| 8 | 23.343 | 23.343
| 9 | 23.699 | 23.699
| 10 | 23.371 | 23.371
| 11 | 23.445 | 23.445
| 12 | 23.588 | 23.588
| 13 | 23.068 | 23.068
| 14 | 23.658 | 23.658
| 15 | 23.901 | 23.901
| 16 | 24.214 | 24.214
| 17 | 24.136 | 24.136
| 18 | 24.07 | 24.07
| 19 | 24.158 | 24.158
| 20 | 24.434 | 24.434
| 21 | 24.44 | 24.44
| 22 | 24.642 | 24.642
| 23 | 24.803 | 24.803
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7339
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.67184 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.946 | 24.946
| 1 | 24.56 | 24.56
| 2 | 24.244 | 24.244
| 3 | 24.39 | 24.39
| 4 | 24.716 | 24.716
| 5 | 24.088 | 24.088
| 6 | 23.912 | 23.912
| 7 | 24.092 | 24.092
| 8 | 23.044 | 23.044
| 9 | 24.121 | 24.121
| 10 | 23.699 | 23.699
| 11 | 23.11 | 23.11
| 12 | 23.642 | 23.642
| 13 | 23.197 | 23.197
| 14 | 23.795 | 23.795
| 15 | 23.44 | 23.44
| 16 | 23.451 | 23.451
| 17 | 24.339 | 24.339
| 18 | 24.109 | 24.109
| 19 | 24.3 | 24.3
| 20 | 24.13 | 24.13
| 21 | 24.087 | 24.087
| 22 | 24.405 | 24.405
| 23 | 24.307 | 24.307
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.9643
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.49769 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.623 | 23.623
| 1 | 22.795 | 22.795
| 2 | 21.644 | 21.644
| 3 | 20.821 | 20.821
| 4 | 20.584 | 20.584
| 5 | 20.338 | 20.338
| 6 | 20.612 | 20.612
| 7 | 23.776 | 23.776
| 8 | 23.673 | 23.673
| 9 | 22.964 | 22.964
| 10 | 24.421 | 24.421
| 11 | 24.231 | 24.231
| 12 | 24.347 | 24.347
| 13 | 24.415 | 24.415
| 14 | 23.934 | 23.934
| 15 | 23.74 | 23.74
| 16 | 23.308 | 23.308
| 17 | 23.965 | 23.965
| 18 | 24.032 | 24.032
| 19 | 24.245 | 24.245
| 20 | 24.223 | 24.223
| 21 | 24.356 | 24.356
| 22 | 24.244 | 24.244
| 23 | 24.599 | 24.599
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2725
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.3921 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.66 | 24.66
| 1 | 24.521 | 24.521
| 2 | 24.316 | 24.316
| 3 | 23.936 | 23.936
| 4 | 23.095 | 23.095
| 5 | 22.575 | 22.575
| 6 | 22.605 | 22.605
| 7 | 23.932 | 23.932
| 8 | 24.43 | 24.43
| 9 | 24.557 | 24.557
| 10 | 24.286 | 24.286
| 11 | 23.983 | 23.983
| 12 | 24.556 | 24.556
| 13 | 24.241 | 24.241
| 14 | 23.716 | 23.716
| 15 | 23.555 | 23.555
| 16 | 24.101 | 24.101
| 17 | 24.325 | 24.325
| 18 | 24.183 | 24.183
| 19 | 24.578 | 24.578
| 20 | 24.137 | 24.137
| 21 | 24.424 | 24.424
| 22 | 24.428 | 24.428
| 23 | 24.119 | 24.119
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.026
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57663 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.356 | 24.356
| 1 | 24.148 | 24.148
| 2 | 24.283 | 24.283
| 3 | 24.398 | 24.398
| 4 | 24.429 | 24.429
| 5 | 24.784 | 24.784
| 6 | 24.467 | 24.467
| 7 | 23.801 | 23.801
| 8 | 23.882 | 23.882
| 9 | 23.403 | 23.403
| 10 | 23.621 | 23.621
| 11 | 23.306 | 23.306
| 12 | 24.092 | 24.092
| 13 | 24.12 | 24.12
| 14 | 23.76 | 23.76
| 15 | 23.443 | 23.443
| 16 | 24.279 | 24.279
| 17 | 24.192 | 24.192
| 18 | 24.181 | 24.181
| 19 | 24.025 | 24.025
| 20 | 24.21 | 24.21
| 21 | 23.907 | 23.907
| 22 | 24.075 | 24.075
| 23 | 24.151 | 24.151
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.0416
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.36039 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.404 | 24.404
| 1 | 24.268 | 24.268
| 2 | 24.252 | 24.252
| 3 | 24.409 | 24.409
| 4 | 24.343 | 24.343
| 5 | 24.771 | 24.771
| 6 | 24.15 | 24.15
| 7 | 24.247 | 24.247
| 8 | 23.151 | 23.151
| 9 | 24.227 | 24.227
| 10 | 23.775 | 23.775
| 11 | 23.893 | 23.893
| 12 | 23.188 | 23.188
| 13 | 23.303 | 23.303
| 14 | 23.69 | 23.69
| 15 | 23.386 | 23.386
| 16 | 23.649 | 23.649
| 17 | 24.273 | 24.273
| 18 | 24.54 | 24.54
| 19 | 24.015 | 24.015
| 20 | 24.24 | 24.24
| 21 | 24.262 | 24.262
| 22 | 23.966 | 23.966
| 23 | 23.975 | 23.975
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.9988
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.43368 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.001 | 24.001
| 1 | 23.912 | 23.912
| 2 | 23.862 | 23.862
| 3 | 23.901 | 23.901
| 4 | 23.866 | 23.866
| 5 | 24.408 | 24.408
| 6 | 24.232 | 24.232
| 7 | 24.014 | 24.014
| 8 | 22.995 | 22.995
| 9 | 22.973 | 22.973
| 10 | 23.496 | 23.496
| 11 | 23.699 | 23.699
| 12 | 23.357 | 23.357
| 13 | 24.31 | 24.31
| 14 | 24.303 | 24.303
| 15 | 23.523 | 23.523
| 16 | 24.396 | 24.396
| 17 | 24.606 | 24.606
| 18 | 24.466 | 24.466
| 19 | 24.333 | 24.333
| 20 | 24.124 | 24.124
| 21 | 24.32 | 24.32
| 22 | 24.257 | 24.257
| 23 | 24.339 | 24.339
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.9866
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45013 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.248 | 24.248
| 1 | 24.316 | 24.316
| 2 | 24.479 | 24.479
| 3 | 24.475 | 24.475
| 4 | 24.353 | 24.353
| 5 | 24.46 | 24.46
| 6 | 24.486 | 24.486
| 7 | 24.375 | 24.375
| 8 | 23.73 | 23.73
| 9 | 24.01 | 24.01
| 10 | 24.37 | 24.37
| 11 | 24.255 | 24.255
| 12 | 23.879 | 23.879
| 13 | 23.367 | 23.367
| 14 | 24.314 | 24.314
| 15 | 24.37 | 24.37
| 16 | 23.583 | 23.583
| 17 | 24.057 | 24.057
| 18 | 24.439 | 24.439
| 19 | 24.161 | 24.161
| 20 | 24.285 | 24.285
| 21 | 24.14 | 24.14
| 22 | 24.15 | 24.15
| 23 | 24.287 | 24.287
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.1887
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.29335 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.531 | 24.531
| 1 | 24.625 | 24.625
| 2 | 24.558 | 24.558
| 3 | 24.79 | 24.79
| 4 | 24.961 | 24.961
| 5 | 24.918 | 24.918
| 6 | 24.553 | 24.553
| 7 | 24.217 | 24.217
| 8 | 24.055 | 24.055
| 9 | 23.973 | 23.973
| 10 | 23.779 | 23.779
| 11 | 24.433 | 24.433
| 12 | 24.296 | 24.296
| 13 | 24.34 | 24.34
| 14 | 24.469 | 24.469
| 15 | 24.284 | 24.284
| 16 | 24.153 | 24.153
| 17 | 23.804 | 23.804
| 18 | 24.19 | 24.19
| 19 | 24.592 | 24.592
| 20 | 24.8 | 24.8
| 21 | 24.277 | 24.277
| 22 | 23.747 | 23.747
| 23 | 24.047 | 24.047
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.3418
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.34691 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.323 | 24.323
| 1 | 23.756 | 23.756
| 2 | 23.003 | 23.003
| 3 | 22.406 | 22.406
| 4 | 22.278 | 22.278
| 5 | 22.816 | 22.816
| 6 | 22.973 | 22.973
| 7 | 24.019 | 24.019
| 8 | 24.146 | 24.146
| 9 | 24.053 | 24.053
| 10 | 23.706 | 23.706
| 11 | 24.312 | 24.312
| 12 | 24.312 | 24.312
| 13 | 24.446 | 24.446
| 14 | 24.419 | 24.419
| 15 | 24.081 | 24.081
| 16 | 23.914 | 23.914
| 17 | 24.28 | 24.28
| 18 | 24.317 | 24.317
| 19 | 24.225 | 24.225
| 20 | 24.444 | 24.444
| 21 | 24.198 | 24.198
| 22 | 24.149 | 24.149
| 23 | 24.519 | 24.519
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.8597
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66661 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.999 | 23.999
| 1 | 24.046 | 24.046
| 2 | 23.944 | 23.944
| 3 | 23.31 | 23.31
| 4 | 23.154 | 23.154
| 5 | 22.91 | 22.91
| 6 | 23.236 | 23.236
| 7 | 24.362 | 24.362
| 8 | 24.123 | 24.123
| 9 | 23.692 | 23.692
| 10 | 24.497 | 24.497
| 11 | 23.753 | 23.753
| 12 | 23.323 | 23.323
| 13 | 23.99 | 23.99
| 14 | 23.901 | 23.901
| 15 | 23.371 | 23.371
| 16 | 23.528 | 23.528
| 17 | 24.297 | 24.297
| 18 | 24.581 | 24.581
| 19 | 24.487 | 24.487
| 20 | 24.409 | 24.409
| 21 | 24.646 | 24.646
| 22 | 24.5 | 24.5
| 23 | 24.301 | 24.301
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.9287
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.51417 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.138 | 24.138
| 1 | 24.425 | 24.425
| 2 | 24.807 | 24.807
| 3 | 24.453 | 24.453
| 4 | 23.888 | 23.888
| 5 | 23.875 | 23.875
| 6 | 24.277 | 24.277
| 7 | 24.399 | 24.399
| 8 | 23.925 | 23.925
| 9 | 24.348 | 24.348
| 10 | 24.349 | 24.349
| 11 | 23.662 | 23.662
| 12 | 24.147 | 24.147
| 13 | 24.179 | 24.179
| 14 | 24.531 | 24.531
| 15 | 24.177 | 24.177
| 16 | 24.296 | 24.296
| 17 | 24.161 | 24.161
| 18 | 24.551 | 24.551
| 19 | 24.236 | 24.236
| 20 | 23.813 | 23.813
| 21 | 23.518 | 23.518
| 22 | 23.086 | 23.086
| 23 | 22.827 | 22.827
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 24.0839
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45793 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2025-12-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2025-12-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.062 | 24.062
| 1 | 23.157 | 23.157
| 2 | 22.275 | 22.275
| 3 | 21.76 | 21.76
| 4 | 21.727 | 21.727
| 5 | 21.642 | 21.642
| 6 | 23.088 | 23.088
| 7 | 24.483 | 24.483
| 8 | 24.459 | 24.459
| 9 | 24.24 | 24.24
| 10 | 24.402 | 24.402
| 11 | 24.352 | 24.352
| 12 | 24.508 | 24.508
| 13 | 24.463 | 24.463
| 14 | 24.335 | 24.335
| 15 | 24.467 | 24.467
| 16 | 24.307 | 24.307
| 17 | 24.283 | 24.283
| 18 | 24.384 | 24.384
| 19 | 24.471 | 24.471
| 20 | 24.355 | 24.355
| 21 | 24.23 | 24.23
| 22 | 24.564 | 24.564
| 23 | 24.521 | 24.521
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.8467
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99275 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd