## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2078871.842
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3595-22 | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA4 Funza |  | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-01-01 | 23:00 | 24 | 0.82222
CA4 Funza |  | 2026-01-02 | 0:00 | 2026-01-02 | 23:00 | 24 | 0.89572
CA4 Funza |  | 2026-01-03 | 0:00 | 2026-01-03 | 23:00 | 24 | 0.95845
CA4 Funza |  | 2026-01-04 | 0:00 | 2026-01-04 | 23:00 | 24 | 0.77033
CA4 Funza |  | 2026-01-05 | 0:00 | 2026-01-05 | 23:00 | 24 | 0.64944
CA4 Funza |  | 2026-01-06 | 0:00 | 2026-01-06 | 23:00 | 24 | 0.8497
CA4 Funza |  | 2026-01-07 | 0:00 | 2026-01-07 | 23:00 | 24 | 0.78967
CA4 Funza |  | 2026-01-08 | 0:00 | 2026-01-08 | 23:00 | 24 | 0.81827
CA4 Funza |  | 2026-01-09 | 0:00 | 2026-01-09 | 23:00 | 24 | 0.66632
CA4 Funza |  | 2026-01-10 | 0:00 | 2026-01-10 | 23:00 | 24 | 0.68805
CA4 Funza |  | 2026-01-11 | 0:00 | 2026-01-11 | 23:00 | 24 | 0.60611
CA4 Funza |  | 2026-01-12 | 0:00 | 2026-01-12 | 23:00 | 24 | 0.46728
CA4 Funza |  | 2026-01-13 | 0:00 | 2026-01-13 | 23:00 | 24 | 0.64217
CA4 Funza |  | 2026-01-14 | 0:00 | 2026-01-14 | 23:00 | 24 | 0.60009
CA4 Funza |  | 2026-01-15 | 0:00 | 2026-01-15 | 23:00 | 24 | 0.6508
CA4 Funza |  | 2026-01-16 | 0:00 | 2026-01-16 | 23:00 | 24 | 0.67769
CA4 Funza |  | 2026-01-17 | 0:00 | 2026-01-17 | 23:00 | 24 | 0.5797
CA4 Funza |  | 2026-01-18 | 0:00 | 2026-01-18 | 23:00 | 24 | 0.66313
CA4 Funza |  | 2026-01-19 | 0:00 | 2026-01-19 | 23:00 | 24 | 1.0221
CA4 Funza |  | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-20 | 23:00 | 24 | 1.5938
CA4 Funza |  | 2026-01-21 | 0:00 | 2026-01-21 | 23:00 | 24 | 1.6433
CA4 Funza |  | 2026-01-22 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:00 | 24 | 0.98186
CA4 Funza |  | 2026-01-23 | 0:00 | 2026-01-23 | 23:00 | 24 | 1.0653
CA4 Funza |  | 2026-01-24 | 0:00 | 2026-01-24 | 23:00 | 24 | 0.63218
CA4 Funza |  | 2026-01-25 | 0:00 | 2026-01-25 | 23:00 | 24 | 0.60945
CA4 Funza |  | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-01-26 | 23:00 | 24 | 0.47819
CA4 Funza |  | 2026-01-27 | 0:00 | 2026-01-27 | 23:00 | 24 | 0.47453
CA4 Funza |  | 2026-01-28 | 0:00 | 2026-01-28 | 23:00 | 24 | 0.57047
CA4 Funza |  | 2026-01-29 | 0:00 | 2026-01-29 | 23:00 | 24 | 0.65262
CA4 Funza |  | 2026-01-30 | 0:00 | 2026-01-30 | 23:00 | 24 | 0.99262
CA4 Funza |  | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-01-31 | 23:00 | 24 | 0.83615
Elaboró: | Alexander Diaz Herrera |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.346 | 22.346
| 1 | 22.377 | 22.377
| 2 | 21.705 | 21.705
| 3 | 21.887 | 21.887
| 4 | 22.125 | 22.125
| 5 | 22.148 | 22.148
| 6 | 21.798 | 21.798
| 7 | 21.296 | 21.296
| 8 | 20.264 | 20.264
| 9 | 20.579 | 20.579
| 10 | 20.951 | 20.951
| 11 | 21.516 | 21.516
| 12 | 20.672 | 20.672
| 13 | 19.992 | 19.992
| 14 | 19.648 | 19.648
| 15 | 19.822 | 19.822
| 16 | 20.146 | 20.146
| 17 | 20.216 | 20.216
| 18 | 20.638 | 20.638
| 19 | 21.157 | 21.157
| 20 | 21.242 | 21.242
| 21 | 20.848 | 20.848
| 22 | 21.324 | 21.324
| 23 | 21.688 | 21.688
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.0452
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.82222 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.381 | 22.381
| 1 | 22.399 | 22.399
| 2 | 22.349 | 22.349
| 3 | 21.807 | 21.807
| 4 | 21.396 | 21.396
| 5 | 22.279 | 22.279
| 6 | 22.527 | 22.527
| 7 | 21.001 | 21.001
| 8 | 21.146 | 21.146
| 9 | 21.374 | 21.374
| 10 | 20.114 | 20.114
| 11 | 20.035 | 20.035
| 12 | 20.129 | 20.129
| 13 | 20.212 | 20.212
| 14 | 20.548 | 20.548
| 15 | 19.242 | 19.242
| 16 | 20.129 | 20.129
| 17 | 20.437 | 20.437
| 18 | 20.772 | 20.772
| 19 | 20.822 | 20.822
| 20 | 20.709 | 20.709
| 21 | 20.95 | 20.95
| 22 | 20.833 | 20.833
| 23 | 21.462 | 21.462
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 20.9857
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.89572 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on C11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.537 | 21.537
| 1 | 21.353 | 21.353
| 2 | 21.581 | 21.581
| 3 | 21.79 | 21.79
| 4 | 21.661 | 21.661
| 5 | 21.907 | 21.907
| 6 | 22.055 | 22.055
| 7 | 20.605 | 20.605
| 8 | 20.129 | 20.129
| 9 | 20.172 | 20.172
| 10 | 21.844 | 21.844
| 11 | 22.49 | 22.49
| 12 | 22.603 | 22.603
| 13 | 24.712 | 24.712
| 14 | 22.427 | 22.427
| 15 | 20.759 | 20.759
| 16 | 20.124 | 20.124
| 17 | 21.872 | 21.872
| 18 | 21.387 | 21.387
| 19 | 21.355 | 21.355
| 20 | 22.055 | 22.055
| 21 | 21.455 | 21.455
| 22 | 21.701 | 21.701
| 23 | 21.796 | 21.796
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.6449
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.95845 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on B12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.85 | 21.85
| 1 | 21.9 | 21.9
| 2 | 21.909 | 21.909
| 3 | 22.085 | 22.085
| 4 | 21.766 | 21.766
| 5 | 22.062 | 22.062
| 6 | 22.225 | 22.225
| 7 | 21.392 | 21.392
| 8 | 19.874 | 19.874
| 9 | 21.487 | 21.487
| 10 | 20.285 | 20.285
| 11 | 19.977 | 19.977
| 12 | 20.379 | 20.379
| 13 | 20.462 | 20.462
| 14 | 20.529 | 20.529
| 15 | 20.203 | 20.203
| 16 | 19.877 | 19.877
| 17 | 20.431 | 20.431
| 18 | 21.459 | 21.459
| 19 | 21.231 | 21.231
| 20 | 21.62 | 21.62
| 21 | 21.19 | 21.19
| 22 | 21.27 | 21.27
| 23 | 21.377 | 21.377
24
PROMEDIO TOTAL T°C
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.77033 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.546 | 21.546
| 1 | 21.759 | 21.759
| 2 | 21.716 | 21.716
| 3 | 21.774 | 21.774
| 4 | 22.266 | 22.266
| 5 | 21.918 | 21.918
| 6 | 21.927 | 21.927
| 7 | 20.785 | 20.785
| 8 | 20.877 | 20.877
| 9 | 23.046 | 23.046
| 10 | 22.072 | 22.072
| 11 | 20.107 | 20.107
| 12 | 20.427 | 20.427
| 13 | 21.887 | 21.887
| 14 | 22.355 | 22.355
| 15 | 21.207 | 21.207
| 16 | 20.961 | 20.961
| 17 | 21.777 | 21.777
| 18 | 22.111 | 22.111
| 19 | 21.637 | 21.637
| 20 | 21.651 | 21.651
| 21 | 21.314 | 21.314
| 22 | 21.192 | 21.192
| 23 | 21.222 | 21.222
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.5647
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64944 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.488 | 21.488
| 1 | 21.651 | 21.651
| 2 | 21.805 | 21.805
| 3 | 22.02 | 22.02
| 4 | 22.096 | 22.096
| 5 | 21.651 | 21.651
| 6 | 22.055 | 22.055
| 7 | 21.174 | 21.174
| 8 | 20.638 | 20.638
| 9 | 22.9 | 22.9
| 10 | 22.566 | 22.566
| 11 | 21.135 | 21.135
| 12 | 19.355 | 19.355
| 13 | 19.407 | 19.407
| 14 | 20.096 | 20.096
| 15 | 20.929 | 20.929
| 16 | 21.692 | 21.692
| 17 | 21.64 | 21.64
| 18 | 21.74 | 21.74
| 19 | 21.535 | 21.535
| 20 | 21.311 | 21.311
| 21 | 21.642 | 21.642
| 22 | 21.751 | 21.751
| 23 | 21.807 | 21.807
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4172
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.8497 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.762 | 21.762
| 1 | 22.292 | 22.292
| 2 | 22.281 | 22.281
| 3 | 22.399 | 22.399
| 4 | 22.994 | 22.994
| 5 | 22.605 | 22.605
| 6 | 22.433 | 22.433
| 7 | 22.007 | 22.007
| 8 | 20.807 | 20.807
| 9 | 21.207 | 21.207
| 10 | 22.614 | 22.614
| 11 | 21.668 | 21.668
| 12 | 20.561 | 20.561
| 13 | 20.529 | 20.529
| 14 | 20.575 | 20.575
| 15 | 20.596 | 20.596
| 16 | 20.131 | 20.131
| 17 | 21.046 | 21.046
| 18 | 21.383 | 21.383
| 19 | 21.253 | 21.253
| 20 | 21.418 | 21.418
| 21 | 21.248 | 21.248
| 22 | 21.314 | 21.314
| 23 | 21.253 | 21.253
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.505
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.78967 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.601 | 21.601
| 1 | 21.605 | 21.605
| 2 | 21.5 | 21.5
| 3 | 21.679 | 21.679
| 4 | 21.725 | 21.725
| 5 | 21.759 | 21.759
| 6 | 21.599 | 21.599
| 7 | 21.355 | 21.355
| 8 | 20.724 | 20.724
| 9 | 21.137 | 21.137
| 10 | 20.47 | 20.47
| 11 | 19.775 | 19.775
| 12 | 20.262 | 20.262
| 13 | 19.766 | 19.766
| 14 | 20.044 | 20.044
| 15 | 19.666 | 19.666
| 16 | 20.222 | 20.222
| 17 | 20.398 | 20.398
| 18 | 21.485 | 21.485
| 19 | 21.635 | 21.635
| 20 | 21.687 | 21.687
| 21 | 21.809 | 21.809
| 22 | 22.242 | 22.242
| 23 | 22.309 | 22.309
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.0806
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.81827 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.511 | 22.511
| 1 | 21.894 | 21.894
| 2 | 21.651 | 21.651
| 3 | 21.583 | 21.583
| 4 | 21.516 | 21.516
| 5 | 21.825 | 21.825
| 6 | 22.044 | 22.044
| 7 | 21.888 | 21.888
| 8 | 20.759 | 20.759
| 9 | 21.172 | 21.172
| 10 | 22.444 | 22.444
| 11 | 21.646 | 21.646
| 12 | 21.101 | 21.101
| 13 | 22.214 | 22.214
| 14 | 23.585 | 23.585
| 15 | 22.67 | 22.67
| 16 | 20.512 | 20.512
| 17 | 21.433 | 21.433
| 18 | 21.201 | 21.201
| 19 | 21.338 | 21.338
| 20 | 21.127 | 21.127
| 21 | 21.329 | 21.329
| 22 | 21.338 | 21.338
| 23 | 21.75 | 21.75
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.653
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66632 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.714 | 21.714
| 1 | 22.014 | 22.014
| 2 | 22.042 | 22.042
| 3 | 21.912 | 21.912
| 4 | 21.859 | 21.859
| 5 | 21.755 | 21.755
| 6 | 21.92 | 21.92
| 7 | 21.574 | 21.574
| 8 | 19.792 | 19.792
| 9 | 20.307 | 20.307
| 10 | 20.303 | 20.303
| 11 | 19.998 | 19.998
| 12 | 21.231 | 21.231
| 13 | 21.512 | 21.512
| 14 | 20.846 | 20.846
| 15 | 20.411 | 20.411
| 16 | 20.075 | 20.075
| 17 | 20.764 | 20.764
| 18 | 21.348 | 21.348
| 19 | 21.216 | 21.216
| 20 | 21.22 | 21.22
| 21 | 21.112 | 21.112
| 22 | 21.377 | 21.377
| 23 | 21.307 | 21.307
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1259
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.68805 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.475 | 21.475
| 1 | 21.668 | 21.668
| 2 | 21.525 | 21.525
| 3 | 21.85 | 21.85
| 4 | 21.616 | 21.616
| 5 | 21.611 | 21.611
| 6 | 21.733 | 21.733
| 7 | 20.951 | 20.951
| 8 | 20.785 | 20.785
| 9 | 20.385 | 20.385
| 10 | 22.838 | 22.838
| 11 | 22.205 | 22.205
| 12 | 20.298 | 20.298
| 13 | 20.985 | 20.985
| 14 | 20.216 | 20.216
| 15 | 20.805 | 20.805
| 16 | 20.611 | 20.611
| 17 | 21.081 | 21.081
| 18 | 21.181 | 21.181
| 19 | 21.409 | 21.409
| 20 | 21.048 | 21.048
| 21 | 21.218 | 21.218
| 22 | 21.392 | 21.392
| 23 | 21.437 | 21.437
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2543
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.60611 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.572 | 21.572
| 1 | 21.707 | 21.707
| 2 | 21.749 | 21.749
| 3 | 21.54 | 21.54
| 4 | 21.766 | 21.766
| 5 | 21.812 | 21.812
| 6 | 22.077 | 22.077
| 7 | 21.644 | 21.644
| 8 | 21.237 | 21.237
| 9 | 20.453 | 20.453
| 10 | 21.064 | 21.064
| 11 | 20.792 | 20.792
| 12 | 20.807 | 20.807
| 13 | 20.692 | 20.692
| 14 | 21.033 | 21.033
| 15 | 20.192 | 20.192
| 16 | 21.216 | 21.216
| 17 | 20.661 | 20.661
| 18 | 21.148 | 21.148
| 19 | 21.387 | 21.387
| 20 | 21.314 | 21.314
| 21 | 21.296 | 21.296
| 22 | 21.129 | 21.129
| 23 | 21.116 | 21.116
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2101
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.46728 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.248 | 21.248
| 1 | 21.018 | 21.018
| 2 | 21.207 | 21.207
| 3 | 21.324 | 21.324
| 4 | 21.572 | 21.572
| 5 | 21.898 | 21.898
| 6 | 22.162 | 22.162
| 7 | 21.672 | 21.672
| 8 | 20.505 | 20.505
| 9 | 20.129 | 20.129
| 10 | 21.305 | 21.305
| 11 | 23.007 | 23.007
| 12 | 22.148 | 22.148
| 13 | 20.735 | 20.735
| 14 | 20.535 | 20.535
| 15 | 22.435 | 22.435
| 16 | 21.164 | 21.164
| 17 | 21.857 | 21.857
| 18 | 21.301 | 21.301
| 19 | 21.118 | 21.118
| 20 | 21.007 | 21.007
| 21 | 21.357 | 21.357
| 22 | 21.392 | 21.392
| 23 | 21.438 | 21.438
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.4037
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.64217 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.468 | 21.468
| 1 | 21.725 | 21.725
| 2 | 21.501 | 21.501
| 3 | 21.503 | 21.503
| 4 | 21.481 | 21.481
| 5 | 21.538 | 21.538
| 6 | 22.057 | 22.057
| 7 | 21.375 | 21.375
| 8 | 20.92 | 20.92
| 9 | 21.109 | 21.109
| 10 | 20.52 | 20.52
| 11 | 20.031 | 20.031
| 12 | 20.161 | 20.161
| 13 | 20.39 | 20.39
| 14 | 20.711 | 20.711
| 15 | 20.905 | 20.905
| 16 | 20.929 | 20.929
| 17 | 21.053 | 21.053
| 18 | 21.677 | 21.677
| 19 | 21.655 | 21.655
| 20 | 21.703 | 21.703
| 21 | 22.048 | 22.048
| 22 | 22.07 | 22.07
| 23 | 22.029 | 22.029
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2648
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.60009 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.861 | 21.861
| 1 | 22.038 | 22.038
| 2 | 22.251 | 22.251
| 3 | 21.877 | 21.877
| 4 | 21.553 | 21.553
| 5 | 21.451 | 21.451
| 6 | 21.566 | 21.566
| 7 | 21.188 | 21.188
| 8 | 20.748 | 20.748
| 9 | 20.187 | 20.187
| 10 | 20.55 | 20.55
| 11 | 20.979 | 20.979
| 12 | 20.625 | 20.625
| 13 | 20.733 | 20.733
| 14 | 20.164 | 20.164
| 15 | 20.674 | 20.674
| 16 | 20.77 | 20.77
| 17 | 22.149 | 22.149
| 18 | 21.39 | 21.39
| 19 | 21.503 | 21.503
| 20 | 21.705 | 21.705
| 21 | 22.157 | 22.157
| 22 | 22.155 | 22.155
| 23 | 21.687 | 21.687
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3087
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.6508 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.638 | 21.638
| 1 | 21.514 | 21.514
| 2 | 21.531 | 21.531
| 3 | 21.485 | 21.485
| 4 | 21.581 | 21.581
| 5 | 22.103 | 22.103
| 6 | 22.444 | 22.444
| 7 | 21.75 | 21.75
| 8 | 20.599 | 20.599
| 9 | 20.455 | 20.455
| 10 | 20.155 | 20.155
| 11 | 20.048 | 20.048
| 12 | 20.011 | 20.011
| 13 | 20.416 | 20.416
| 14 | 21.025 | 21.025
| 15 | 20.875 | 20.875
| 16 | 20.068 | 20.068
| 17 | 20.257 | 20.257
| 18 | 21.077 | 21.077
| 19 | 21.246 | 21.246
| 20 | 21.129 | 21.129
| 21 | 21.281 | 21.281
| 22 | 21.405 | 21.405
| 23 | 21.307 | 21.307
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.0331
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.67769 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.577 | 21.577
| 1 | 21.857 | 21.857
| 2 | 21.509 | 21.509
| 3 | 21.516 | 21.516
| 4 | 21.494 | 21.494
| 5 | 21.562 | 21.562
| 6 | 21.538 | 21.538
| 7 | 21.394 | 21.394
| 8 | 20.69 | 20.69
| 9 | 20.142 | 20.142
| 10 | 20.846 | 20.846
| 11 | 21.568 | 21.568
| 12 | 21.666 | 21.666
| 13 | 21.942 | 21.942
| 14 | 21.3 | 21.3
| 15 | 20.781 | 20.781
| 16 | 20.072 | 20.072
| 17 | 20.003 | 20.003
| 18 | 21.529 | 21.529
| 19 | 21.422 | 21.422
| 20 | 21.487 | 21.487
| 21 | 21.664 | 21.664
| 22 | 21.959 | 21.959
| 23 | 21.946 | 21.946
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.2994
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.5797 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.261 | 21.261
| 1 | 21.27 | 21.27
| 2 | 21.259 | 21.259
| 3 | 21.287 | 21.287
| 4 | 21.527 | 21.527
| 5 | 21.659 | 21.659
| 6 | 21.572 | 21.572
| 7 | 21.503 | 21.503
| 8 | 20.99 | 20.99
| 9 | 21.003 | 21.003
| 10 | 20.435 | 20.435
| 11 | 20.325 | 20.325
| 12 | 20.288 | 20.288
| 13 | 20.005 | 20.005
| 14 | 21.046 | 21.046
| 15 | 21.279 | 21.279
| 16 | 19.511 | 19.511
| 17 | 20.679 | 20.679
| 18 | 21.453 | 21.453
| 19 | 21.433 | 21.433
| 20 | 21.331 | 21.331
| 21 | 21.894 | 21.894
| 22 | 22.216 | 22.216
| 23 | 22.259 | 22.259
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.1402
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.66313 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.316 | 22.316
| 1 | 22.105 | 22.105
| 2 | 21.535 | 21.535
| 3 | 21.357 | 21.357
| 4 | 20.938 | 20.938
| 5 | 20.04 | 20.04
| 6 | 19.798 | 19.798
| 7 | 20.901 | 20.901
| 8 | 22.098 | 22.098
| 9 | 21.82 | 21.82
| 10 | 23.1 | 23.1
| 11 | 24.129 | 24.129
| 12 | 22.974 | 22.974
| 13 | 22.337 | 22.337
| 14 | 21.937 | 21.937
| 15 | 21.149 | 21.149
| 16 | 20.362 | 20.362
| 17 | 20.009 | 20.009
| 18 | 21.12 | 21.12
| 19 | 21.114 | 21.114
| 20 | 21.133 | 21.133
| 21 | 21.116 | 21.116
| 22 | 21.268 | 21.268
| 23 | 21.425 | 21.425
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.468
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0221 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.518 | 21.518
| 1 | 21.161 | 21.161
| 2 | 21.337 | 21.337
| 3 | 21.374 | 21.374
| 4 | 21.599 | 21.599
| 5 | 21.372 | 21.372
| 6 | 22.17 | 22.17
| 7 | 20.403 | 20.403
| 8 | 21.127 | 21.127
| 9 | 22.481 | 22.481
| 10 | 24.788 | 24.788
| 11 | 26.411 | 26.411
| 12 | 25.122 | 25.122
| 13 | 24.614 | 24.614
| 14 | 23.153 | 23.153
| 15 | 22.54 | 22.54
| 16 | 21.442 | 21.442
| 17 | 20.998 | 20.998
| 18 | 21.1 | 21.1
| 19 | 20.957 | 20.957
| 20 | 20.551 | 20.551
| 21 | 21.57 | 21.57
| 22 | 21.072 | 21.072
| 23 | 21.057 | 21.057
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1043
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.5938 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.124 | 21.124
| 1 | 21.327 | 21.327
| 2 | 21.777 | 21.777
| 3 | 22.175 | 22.175
| 4 | 22.718 | 22.718
| 5 | 22.588 | 22.588
| 6 | 22.077 | 22.077
| 7 | 21.001 | 21.001
| 8 | 20.466 | 20.466
| 9 | 22.146 | 22.146
| 10 | 24.461 | 24.461
| 11 | 24.151 | 24.151
| 12 | 23.883 | 23.883
| 13 | 25.835 | 25.835
| 14 | 25.885 | 25.885
| 15 | 24.642 | 24.642
| 16 | 22.694 | 22.694
| 17 | 20.687 | 20.687
| 18 | 20.942 | 20.942
| 19 | 20.814 | 20.814
| 20 | 21.02 | 21.02
| 21 | 20.835 | 20.835
| 22 | 21.385 | 21.385
| 23 | 21.177 | 21.177
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3777
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.6433 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.027 | 21.027
| 1 | 21.135 | 21.135
| 2 | 21.112 | 21.112
| 3 | 21.209 | 21.209
| 4 | 21.418 | 21.418
| 5 | 21.327 | 21.327
| 6 | 20.922 | 20.922
| 7 | 20.724 | 20.724
| 8 | 20.564 | 20.564
| 9 | 21.162 | 21.162
| 10 | 21.916 | 21.916
| 11 | 23.481 | 23.481
| 12 | 24.496 | 24.496
| 13 | 22.874 | 22.874
| 14 | 21.509 | 21.509
| 15 | 20.612 | 20.612
| 16 | 20.511 | 20.511
| 17 | 19.994 | 19.994
| 18 | 21.111 | 21.111
| 19 | 20.685 | 20.685
| 20 | 21.296 | 21.296
| 21 | 21.296 | 21.296
| 22 | 21.214 | 21.214
| 23 | 21.283 | 21.283
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.3848
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.98186 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.509 | 21.509
| 1 | 22.149 | 22.149
| 2 | 22.235 | 22.235
| 3 | 22.735 | 22.735
| 4 | 22.587 | 22.587
| 5 | 22.429 | 22.429
| 6 | 21.972 | 21.972
| 7 | 20.99 | 20.99
| 8 | 21.133 | 21.133
| 9 | 21.083 | 21.083
| 10 | 23.49 | 23.49
| 11 | 22.384 | 22.384
| 12 | 21.513 | 21.513
| 13 | 20.875 | 20.875
| 14 | 21.048 | 21.048
| 15 | 21.009 | 21.009
| 16 | 20.964 | 20.964
| 17 | 20.919 | 20.919
| 18 | 23.767 | 23.767
| 19 | 22.343 | 22.343
| 20 | 22.052 | 22.052
| 21 | 24.006 | 24.006
| 22 | 24.395 | 24.395
| 23 | 23.191 | 23.191
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.1421
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0653 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.396 | 23.396
| 1 | 22.846 | 22.846
| 2 | 22.519 | 22.519
| 3 | 22.15 | 22.15
| 4 | 22.861 | 22.861
| 5 | 23.113 | 23.113
| 6 | 23.254 | 23.254
| 7 | 23.083 | 23.083
| 8 | 23.154 | 23.154
| 9 | 23.239 | 23.239
| 10 | 23.513 | 23.513
| 11 | 23.55 | 23.55
| 12 | 23.378 | 23.378
| 13 | 23.173 | 23.173
| 14 | 22.702 | 22.702
| 15 | 21.859 | 21.859
| 16 | 21.432 | 21.432
| 17 | 21.704 | 21.704
| 18 | 23.5 | 23.5
| 19 | 23.598 | 23.598
| 20 | 23.386 | 23.386
| 21 | 23.095 | 23.095
| 22 | 23.513 | 23.513
| 23 | 23.761 | 23.761
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9732
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63218 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.374 | 23.374
| 1 | 22.756 | 22.756
| 2 | 22.194 | 22.194
| 3 | 23.224 | 23.224
| 4 | 23.622 | 23.622
| 5 | 23.585 | 23.585
| 6 | 23.878 | 23.878
| 7 | 24.046 | 24.046
| 8 | 23.947 | 23.947
| 9 | 24.031 | 24.031
| 10 | 23.459 | 23.459
| 11 | 23.793 | 23.793
| 12 | 23.389 | 23.389
| 13 | 23.135 | 23.135
| 14 | 23.493 | 23.493
| 15 | 24.004 | 24.004
| 16 | 23.593 | 23.593
| 17 | 23.734 | 23.734
| 18 | 22.643 | 22.643
| 19 | 22.724 | 22.724
| 20 | 22.228 | 22.228
| 21 | 22.687 | 22.687
| 22 | 22.054 | 22.054
| 23 | 23.091 | 23.091
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2743
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.60945 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.939 | 22.939
| 1 | 22.715 | 22.715
| 2 | 22.287 | 22.287
| 3 | 23.272 | 23.272
| 4 | 22.874 | 22.874
| 5 | 23.078 | 23.078
| 6 | 23.076 | 23.076
| 7 | 22.911 | 22.911
| 8 | 22.991 | 22.991
| 9 | 22.824 | 22.824
| 10 | 23.209 | 23.209
| 11 | 23.671 | 23.671
| 12 | 23.135 | 23.135
| 13 | 23.465 | 23.465
| 14 | 23.267 | 23.267
| 15 | 23.435 | 23.435
| 16 | 23.865 | 23.865
| 17 | 23.885 | 23.885
| 18 | 23.187 | 23.187
| 19 | 22.091 | 22.091
| 20 | 23.196 | 23.196
| 21 | 22.332 | 22.332
| 22 | 22.77 | 22.77
| 23 | 22.209 | 22.209
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.0324
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.47819 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.284 | 22.284
| 1 | 22.5 | 22.5
| 2 | 22.141 | 22.141
| 3 | 22.765 | 22.765
| 4 | 23.158 | 23.158
| 5 | 23.761 | 23.761
| 6 | 23.293 | 23.293
| 7 | 23.167 | 23.167
| 8 | 23.072 | 23.072
| 9 | 22.95 | 22.95
| 10 | 22.824 | 22.824
| 11 | 22.82 | 22.82
| 12 | 22.75 | 22.75
| 13 | 22.724 | 22.724
| 14 | 22.804 | 22.804
| 15 | 22.861 | 22.861
| 16 | 23.433 | 23.433
| 17 | 23.235 | 23.235
| 18 | 22.91 | 22.91
| 19 | 21.704 | 21.704
| 20 | 22.08 | 22.08
| 21 | 22.302 | 22.302
| 22 | 22.604 | 22.604
| 23 | 22.285 | 22.285
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.7888
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.47453 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.417 | 23.417
| 1 | 24.713 | 24.713
| 2 | 22.378 | 22.378
| 3 | 23.393 | 23.393
| 4 | 23.513 | 23.513
| 5 | 23.921 | 23.921
| 6 | 23.572 | 23.572
| 7 | 23.543 | 23.543
| 8 | 23.254 | 23.254
| 9 | 23.267 | 23.267
| 10 | 23.563 | 23.563
| 11 | 23.658 | 23.658
| 12 | 23.182 | 23.182
| 13 | 23.4 | 23.4
| 14 | 23.45 | 23.45
| 15 | 23.219 | 23.219
| 16 | 23.352 | 23.352
| 17 | 23.435 | 23.435
| 18 | 23.437 | 23.437
| 19 | 22.498 | 22.498
| 20 | 23.189 | 23.189
| 21 | 24.709 | 24.709
| 22 | 24.397 | 24.397
| 23 | 22.574 | 22.574
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4616
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.57047 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-29 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-29 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.35 | 22.35
| 1 | 23.389 | 23.389
| 2 | 24.484 | 24.484
| 3 | 22.537 | 22.537
| 4 | 22.954 | 22.954
| 5 | 23.574 | 23.574
| 6 | 24.167 | 24.167
| 7 | 24.009 | 24.009
| 8 | 24.057 | 24.057
| 9 | 24.089 | 24.089
| 10 | 23.996 | 23.996
| 11 | 23.367 | 23.367
| 12 | 23.531 | 23.531
| 13 | 23.454 | 23.454
| 14 | 23.741 | 23.741
| 15 | 23.834 | 23.834
| 16 | 23.819 | 23.819
| 17 | 23.939 | 23.939
| 18 | 24.126 | 24.126
| 19 | 23.058 | 23.058
| 20 | 22.934 | 22.934
| 21 | 22.617 | 22.617
| 22 | 24.719 | 24.719
| 23 | 24.724 | 24.724
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7008
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.65262 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-30 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-30 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.838 | 24.838
| 1 | 24.536 | 24.536
| 2 | 23.993 | 23.993
| 3 | 24.019 | 24.019
| 4 | 22.582 | 22.582
| 5 | 23.156 | 23.156
| 6 | 23.539 | 23.539
| 7 | 23.686 | 23.686
| 8 | 22.993 | 22.993
| 9 | 22.665 | 22.665
| 10 | 23.013 | 23.013
| 11 | 23.174 | 23.174
| 12 | 22.498 | 22.498
| 13 | 21.804 | 21.804
| 14 | 21.213 | 21.213
| 15 | 21.231 | 21.231
| 16 | 21.76 | 21.76
| 17 | 21.952 | 21.952
| 18 | 23.626 | 23.626
| 19 | 23.376 | 23.376
| 20 | 22.804 | 22.804
| 21 | 22.794 | 22.794
| 22 | 23.471 | 23.471
| 23 | 24.545 | 24.545
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.9752
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.99262 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-01-31 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-01-31 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.477 | 24.477
| 1 | 24.947 | 24.947
| 2 | 23.659 | 23.659
| 3 | 22.708 | 22.708
| 4 | 23.926 | 23.926
| 5 | 23.771 | 23.771
| 6 | 24.37 | 24.37
| 7 | 23.797 | 23.797
| 8 | 23.808 | 23.808
| 9 | 24.015 | 24.015
| 10 | 23.276 | 23.276
| 11 | 22.867 | 22.867
| 12 | 22.963 | 22.963
| 13 | 22.754 | 22.754
| 14 | 22.113 | 22.113
| 15 | 22.044 | 22.044
| 16 | 21.754 | 21.754
| 17 | 22.341 | 22.341
| 18 | 23.684 | 23.684
| 19 | 22.968 | 22.968
| 20 | 22.656 | 22.656
| 21 | 23.171 | 23.171
| 22 | 22.728 | 22.728
| 23 | 22.3 | 22.3
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.1574
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.83615 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd