## FOM303-32-Imprimir
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [5 empty] | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: |  | Aerocivil
MUNICIPIO: |  | Bogotá DC |  | EQUIPO UTILIZADO: | Cabina Analisadores | COORDENADA NORTE: | 2078871.842
DEPARTAMENTO: |  | Distrito Capital |  | S/N: | TAEEET-3595-22 | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
Estación de muestreo |  | INICIO |  | FINAL |  | Tiempo de exposición | DS T°C Shelter (< 2,1) | Observaciones
|  | Fecha | Hora | Fecha | Hora
CA4 Funza |  | 2026-02-01 | 0:00 | 2026-02-01 | 23:00 | 24 | 0.62531
CA4 Funza |  | 2026-02-02 | 0:00 | 2026-02-02 | 23:00 | 24 | 1.0045
CA4 Funza |  | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-02-03 | 23:00 | 24 | 0.95235
CA4 Funza |  | 2026-02-04 | 0:00 | 2026-02-04 | 23:00 | 24 | 1.1098
CA4 Funza |  | 2026-02-05 | 0:00 | 2026-02-05 | 23:00 | 24 | 0.84329
CA4 Funza |  | 2026-02-06 | 0:00 | 2026-02-06 | 23:00 | 24 | 0.92212
CA4 Funza |  | 2026-02-07 | 0:00 | 2026-02-07 | 23:00 | 24 | 0.63185
CA4 Funza |  | 2026-02-08 | 0:00 | 2026-02-08 | 23:00 | 24 | 0.55425
CA4 Funza |  | 2026-02-09 | 0:00 | 2026-02-09 | 23:00 | 24 | 0.47293
CA4 Funza |  | 2026-02-10 | 0:00 | 2026-02-10 | 23:00 | 24 | 0.45555
CA4 Funza |  | 2026-02-11 | 0:00 | 2026-02-11 | 23:00 | 24 | 0.37192
CA4 Funza |  | 2026-02-12 | 0:00 | 2026-02-12 | 23:00 | 24 | 0.48384
CA4 Funza |  | 2026-02-13 | 0:00 | 2026-02-13 | 23:00 | 24 | 0.82401
CA4 Funza |  | 2026-02-14 | 0:00 | 2026-02-14 | 23:00 | 24 | 0.46608
CA4 Funza |  | 2026-02-15 | 0:00 | 2026-02-15 | 23:00 | 24 | 0.49164
CA4 Funza |  | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 23:00 | 24 | 0.4049
CA4 Funza |  | 2026-02-17 | 0:00 | 2026-02-17 | 23:00 | 24 | 0.35699
CA4 Funza |  | 2026-02-18 | 0:00 | 2026-02-18 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-19 | 0:00 | 2026-02-19 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-20 | 0:00 | 2026-02-20 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-21 | 0:00 | 2026-02-21 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-22 | 0:00 | 2026-02-22 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-23 | 0:00 | 2026-02-23 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-24 | 0:00 | 2026-02-24 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-25 | 0:00 | 2026-02-25 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-26 | 0:00 | 2026-02-26 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-02-27 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-02-28 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
CA4 Funza |  |  | 0:00 | 0 | 23:00 | 0 | -
Elaboró: | Alexander Diaz Herrera |  | Revisó |  |  | Verificó: |  | Leonardo Perez
| Técnico de campo |  |  | Coordinador |  |  |  | Consultor
Nota : | Los datos consignados en este documento son válidos únicamente para el proyecto y/o estaciones relacionadas. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de K2 Ingeniería S.A.S.
Formulas:
EQUIPO UTILIZADO: = [Bogotá DC]

## Dia 1
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-01 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-01 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.705 | 21.705
| 1 | 21.725 | 21.725
| 2 | 21.814 | 21.814
| 3 | 21.848 | 21.848
| 4 | 22.066 | 22.066
| 5 | 22.081 | 22.081
| 6 | 22.066 | 22.066
| 7 | 21.544 | 21.544
| 8 | 21.759 | 21.759
| 9 | 20.924 | 20.924
| 10 | 20.835 | 20.835
| 11 | 20.79 | 20.79
| 12 | 20.692 | 20.692
| 13 | 20.692 | 20.692
| 14 | 22.111 | 22.111
| 15 | 20.822 | 20.822
| 16 | 22.303 | 22.303
| 17 | 21.596 | 21.596
| 18 | 22.116 | 22.116
| 19 | 21.885 | 21.885
| 20 | 22.044 | 22.044
| 21 | 22.318 | 22.318
| 22 | 22.77 | 22.77
| 23 | 22.772 | 22.772
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.7206
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.62531 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 2
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-02 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-02 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.902 | 22.902
| 1 | 22.209 | 22.209
| 2 | 21.879 | 21.879
| 3 | 21.729 | 21.729
| 4 | 20.942 | 20.942
| 5 | 20.286 | 20.286
| 6 | 20.42 | 20.42
| 7 | 22.636 | 22.636
| 8 | 21.994 | 21.994
| 9 | 22.97 | 22.97
| 10 | 24.12 | 24.12
| 11 | 24.398 | 24.398
| 12 | 22.703 | 22.703
| 13 | 22.899 | 22.899
| 14 | 21.939 | 21.939
| 15 | 21.287 | 21.287
| 16 | 21.008 | 21.008
| 17 | 21.244 | 21.244
| 18 | 21.642 | 21.642
| 19 | 21.555 | 21.555
| 20 | 21.533 | 21.533
| 21 | 21.714 | 21.714
| 22 | 21.659 | 21.659
| 23 | 22.09 | 22.09
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.9503
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.0045 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on C10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on C11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 3
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-03 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-03 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.718 | 21.718
| 1 | 21.692 | 21.692
| 2 | 21.876 | 21.876
| 3 | 21.874 | 21.874
| 4 | 22.064 | 22.064
| 5 | 22.265 | 22.265
| 6 | 22.227 | 22.227
| 7 | 22.788 | 22.788
| 8 | 21.986 | 21.986
| 9 | 23.883 | 23.883
| 10 | 23.734 | 23.734
| 11 | 23.845 | 23.845
| 12 | 24.425 | 24.425
| 13 | 23.758 | 23.758
| 14 | 22.759 | 22.759
| 15 | 22.816 | 22.816
| 16 | 21.698 | 21.698
| 17 | 21.14 | 21.14
| 18 | 21.635 | 21.635
| 19 | 21.187 | 21.187
| 20 | 21.542 | 21.542
| 21 | 21.798 | 21.798
| 22 | 21.494 | 21.494
| 23 | 21.611 | 21.611
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.352
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.95235 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on B12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 4
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-04 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-04 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.626 | 21.626
| 1 | 22.107 | 22.107
| 2 | 22.238 | 22.238
| 3 | 23.153 | 23.153
| 4 | 23.089 | 23.089
| 5 | 22.874 | 22.874
| 6 | 22.1 | 22.1
| 7 | 21.04 | 21.04
| 8 | 21.396 | 21.396
| 9 | 23.793 | 23.793
| 10 | 24.187 | 24.187
| 11 | 24.176 | 24.176
| 12 | 23.895 | 23.895
| 13 | 23.85 | 23.85
| 14 | 23.643 | 23.643
| 15 | 23.859 | 23.859
| 16 | 22.373 | 22.373
| 17 | 20.768 | 20.768
| 18 | 21.501 | 21.501
| 19 | 21.409 | 21.409
| 20 | 21.325 | 21.325
| 21 | 21.611 | 21.611
| 22 | 21.752 | 21.752
| 23 | 21.633 | 21.633
24
PROMEDIO TOTAL T°C
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 1.1098 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 5
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-05 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-05 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 21.442 | 21.442
| 1 | 21.542 | 21.542
| 2 | 21.642 | 21.642
| 3 | 21.901 | 21.901
| 4 | 21.905 | 21.905
| 5 | 21.548 | 21.548
| 6 | 21.287 | 21.287
| 7 | 21.083 | 21.083
| 8 | 21.224 | 21.224
| 9 | 21.888 | 21.888
| 10 | 23.218 | 23.218
| 11 | 23.899 | 23.899
| 12 | 23.872 | 23.872
| 13 | 22.661 | 22.661
| 14 | 21.389 | 21.389
| 15 | 21.107 | 21.107
| 16 | 20.542 | 20.542
| 17 | 20.79 | 20.79
| 18 | 21.818 | 21.818
| 19 | 21.331 | 21.331
| 20 | 21.785 | 21.785
| 21 | 21.726 | 21.726
| 22 | 21.725 | 21.725
| 23 | 21.77 | 21.77
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 21.811
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.84329 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 6
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-06 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-06 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.374 | 22.374
| 1 | 22.479 | 22.479
| 2 | 23.144 | 23.144
| 3 | 23.133 | 23.133
| 4 | 22.865 | 22.865
| 5 | 22.722 | 22.722
| 6 | 22.307 | 22.307
| 7 | 21.231 | 21.231
| 8 | 21.329 | 21.329
| 9 | 22.7 | 22.7
| 10 | 23.35 | 23.35
| 11 | 22.462 | 22.462
| 12 | 21.388 | 21.388
| 13 | 21.574 | 21.574
| 14 | 21.497 | 21.497
| 15 | 21.447 | 21.447
| 16 | 21.438 | 21.438
| 17 | 22.428 | 22.428
| 18 | 23.104 | 23.104
| 19 | 22.562 | 22.562
| 20 | 23.493 | 23.493
| 21 | 24.389 | 24.389
| 22 | 24.325 | 24.325
| 23 | 23.614 | 23.614
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.5644
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.92212 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 7
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-07 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-07 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.704 | 23.704
| 1 | 23.056 | 23.056
| 2 | 22.856 | 22.856
| 3 | 22.795 | 22.795
| 4 | 23.638 | 23.638
| 5 | 23.669 | 23.669
| 6 | 23.517 | 23.517
| 7 | 23.66 | 23.66
| 8 | 23.791 | 23.791
| 9 | 23.713 | 23.713
| 10 | 23.971 | 23.971
| 11 | 23.958 | 23.958
| 12 | 23.732 | 23.732
| 13 | 23.497 | 23.497
| 14 | 22.738 | 22.738
| 15 | 22.043 | 22.043
| 16 | 21.87 | 21.87
| 17 | 23.322 | 23.322
| 18 | 23.473 | 23.473
| 19 | 24.106 | 24.106
| 20 | 23.792 | 23.792
| 21 | 23.31 | 23.31
| 22 | 24.423 | 24.423
| 23 | 24.31 | 24.31
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4452
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.63185 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 8
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-08 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-08 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.032 | 23.032
| 1 | 23.277 | 23.277
| 2 | 23.214 | 23.214
| 3 | 23.928 | 23.928
| 4 | 24.195 | 24.195
| 5 | 23.867 | 23.867
| 6 | 24.467 | 24.467
| 7 | 24.513 | 24.513
| 8 | 24.401 | 24.401
| 9 | 24.32 | 24.32
| 10 | 24.073 | 24.073
| 11 | 24.123 | 24.123
| 12 | 23.621 | 23.621
| 13 | 23.721 | 23.721
| 14 | 24.313 | 24.313
| 15 | 24.302 | 24.302
| 16 | 23.964 | 23.964
| 17 | 23.684 | 23.684
| 18 | 23.06 | 23.06
| 19 | 23.049 | 23.049
| 20 | 22.764 | 22.764
| 21 | 23.047 | 23.047
| 22 | 22.993 | 22.993
| 23 | 23.61 | 23.61
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7611
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.55425 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 9
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-09 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-09 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.332 | 23.332
| 1 | 22.734 | 22.734
| 2 | 23.427 | 23.427
| 3 | 23.551 | 23.551
| 4 | 23.291 | 23.291
| 5 | 23.697 | 23.697
| 6 | 23.467 | 23.467
| 7 | 23.304 | 23.304
| 8 | 23.432 | 23.432
| 9 | 23.326 | 23.326
| 10 | 24.204 | 24.204
| 11 | 23.764 | 23.764
| 12 | 23.873 | 23.873
| 13 | 23.634 | 23.634
| 14 | 23.775 | 23.775
| 15 | 24.201 | 24.201
| 16 | 24.467 | 24.467
| 17 | 23.958 | 23.958
| 18 | 22.919 | 22.919
| 19 | 23.049 | 23.049
| 20 | 23.521 | 23.521
| 21 | 23.18 | 23.18
| 22 | 22.536 | 22.536
| 23 | 22.895 | 22.895
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.4872
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.47293 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 10
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-10 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-10 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.847 | 22.847
| 1 | 22.812 | 22.812
| 2 | 22.91 | 22.91
| 3 | 23.527 | 23.527
| 4 | 23.727 | 23.727
| 5 | 24.13 | 24.13
| 6 | 23.73 | 23.73
| 7 | 23.388 | 23.388
| 8 | 23.575 | 23.575
| 9 | 23.338 | 23.338
| 10 | 23.428 | 23.428
| 11 | 23.186 | 23.186
| 12 | 23.253 | 23.253
| 13 | 23.291 | 23.291
| 14 | 23.145 | 23.145
| 15 | 23.486 | 23.486
| 16 | 23.962 | 23.962
| 17 | 23.695 | 23.695
| 18 | 22.649 | 22.649
| 19 | 22.203 | 22.203
| 20 | 22.993 | 22.993
| 21 | 22.571 | 22.571
| 22 | 22.991 | 22.991
| 23 | 23.291 | 23.291
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.2731
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.45555 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 11
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-11 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-11 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.095 | 24.095
| 1 | 23.49 | 23.49
| 2 | 23.456 | 23.456
| 3 | 23.935 | 23.935
| 4 | 24.138 | 24.138
| 5 | 24.206 | 24.206
| 6 | 24.106 | 24.106
| 7 | 23.875 | 23.875
| 8 | 23.715 | 23.715
| 9 | 23.658 | 23.658
| 10 | 24.355 | 24.355
| 11 | 23.875 | 23.875
| 12 | 23.625 | 23.625
| 13 | 23.96 | 23.96
| 14 | 23.836 | 23.836
| 15 | 23.755 | 23.755
| 16 | 23.806 | 23.806
| 17 | 24.204 | 24.204
| 18 | 23.347 | 23.347
| 19 | 23.099 | 23.099
| 20 | 23.894 | 23.894
| 21 | 23.749 | 23.749
| 22 | 23.669 | 23.669
| 23 | 22.699 | 22.699
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.7588
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.37192 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 12
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-12 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-12 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 23.269 | 23.269
| 1 | 24.229 | 24.229
| 2 | 23.165 | 23.165
| 3 | 23.371 | 23.371
| 4 | 23.688 | 23.688
| 5 | 24.512 | 24.512
| 6 | 24.547 | 24.547
| 7 | 24.478 | 24.478
| 8 | 24.576 | 24.576
| 9 | 24.576 | 24.576
| 10 | 24.108 | 24.108
| 11 | 23.884 | 23.884
| 12 | 23.962 | 23.962
| 13 | 24.036 | 24.036
| 14 | 24.321 | 24.321
| 15 | 24.255 | 24.255
| 16 | 24.343 | 24.343
| 17 | 24.413 | 24.413
| 18 | 23.864 | 23.864
| 19 | 22.997 | 22.997
| 20 | 23.341 | 23.341
| 21 | 23.816 | 23.816
| 22 | 23.594 | 23.594
| 23 | 23.792 | 23.792
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.9943
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.48384 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 13
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-13 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-13 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 24.486 | 24.486
| 1 | 24.445 | 24.445
| 2 | 24.523 | 24.523
| 3 | 23.61 | 23.61
| 4 | 23.406 | 23.406
| 5 | 23.832 | 23.832
| 6 | 24.125 | 24.125
| 7 | 23.954 | 23.954
| 8 | 23.111 | 23.111
| 9 | 23.29 | 23.29
| 10 | 23.664 | 23.664
| 11 | 23.375 | 23.375
| 12 | 22.569 | 22.569
| 13 | 23.495 | 23.495
| 14 | 23.78 | 23.78
| 15 | 22.188 | 22.188
| 16 | 22.175 | 22.175
| 17 | 22.77 | 22.77
| 18 | 22.375 | 22.375
| 19 | 22.321 | 22.321
| 20 | 22.218 | 22.218
| 21 | 22.227 | 22.227
| 22 | 22.188 | 22.188
| 23 | 22.249 | 22.249
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 23.1257
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.82401 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 14
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-14 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-14 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.294 | 22.294
| 1 | 22.403 | 22.403
| 2 | 22.564 | 22.564
| 3 | 22.488 | 22.488
| 4 | 22.854 | 22.854
| 5 | 22.686 | 22.686
| 6 | 22.557 | 22.557
| 7 | 22.243 | 22.243
| 8 | 22.018 | 22.018
| 9 | 23.075 | 23.075
| 10 | 22.992 | 22.992
| 11 | 22.751 | 22.751
| 12 | 23.803 | 23.803
| 13 | 23.562 | 23.562
| 14 | 23.301 | 23.301
| 15 | 22.96 | 22.96
| 16 | 22.271 | 22.271
| 17 | 22.071 | 22.071
| 18 | 22.508 | 22.508
| 19 | 22.314 | 22.314
| 20 | 22.258 | 22.258
| 21 | 22.255 | 22.255
| 22 | 22.223 | 22.223
| 23 | 22.346 | 22.346
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.6306
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.46608 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 15
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-15 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-15 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.384 | 22.384
| 1 | 22.832 | 22.832
| 2 | 22.665 | 22.665
| 3 | 22.232 | 22.232
| 4 | 22.195 | 22.195
| 5 | 22.303 | 22.303
| 6 | 22.377 | 22.377
| 7 | 21.868 | 21.868
| 8 | 21.71 | 21.71
| 9 | 21.797 | 21.797
| 10 | 22.047 | 22.047
| 11 | 21.99 | 21.99
| 12 | 21.318 | 21.318
| 13 | 21.868 | 21.868
| 14 | 23.217 | 23.217
| 15 | 23.744 | 23.744
| 16 | 22.43 | 22.43
| 17 | 22.219 | 22.219
| 18 | 22.234 | 22.234
| 19 | 22.442 | 22.442
| 20 | 22.477 | 22.477
| 21 | 22.37 | 22.37
| 22 | 22.249 | 22.249
| 23 | 22.247 | 22.247
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.297
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.49164 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 16
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-16 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-16 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.21 | 22.21
| 1 | 22.256 | 22.256
| 2 | 22.414 | 22.414
| 3 | 22.38 | 22.38
| 4 | 22.258 | 22.258
| 5 | 22.245 | 22.245
| 6 | 22.258 | 22.258
| 7 | 22.192 | 22.192
| 8 | 21.754 | 21.754
| 9 | 22.351 | 22.351
| 10 | 22.263 | 22.263
| 11 | 22.316 | 22.316
| 12 | 23.693 | 23.693
| 13 | 21.391 | 21.391
| 14 | 22.993 | 22.993
| 15 | 22.749 | 22.749
| 16 | 22.42 | 22.42
| 17 | 22.351 | 22.351
| 18 | 22.314 | 22.314
| 19 | 22.305 | 22.305
| 20 | 22.416 | 22.416
| 21 | 22.429 | 22.429
| 22 | 22.436 | 22.436
| 23 | 22.425 | 22.425
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.3743
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.4049 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 17
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-17 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-17 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
| 0 | 22.536 | 22.536
| 1 | 22.932 | 22.932
| 2 | 22.666 | 22.666
| 3 | 22.688 | 22.688
| 4 | 22.649 | 22.649
| 5 | 22.486 | 22.486
| 6 | 22.486 | 22.486
| 7 | 22.547 | 22.547
| 8 | 22.295 | 22.295
| 9 | 22.132 | 22.132
| 10 | 22.54 | 22.54
| 11 | 22.812 | 22.812
| 12 | 22.732 | 22.732
| 13 | 22.153 | 22.153
| 14 | 22.332 | 22.332
| 15 | 23.397 | 23.397
| 16 | 22.718 | 22.718
| 17 | 22.058 | 22.058
| 18 | 22.053 | 22.053
| 19 | 22.036 | 22.036
| 20 | 22.021 | 22.021
| 21 | 22.04 | 22.04
| 22 | 22.037 | 22.037
| 23 | 22.101 | 22.101
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | 22.4309
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | 0.35699 | <2.5
| VERIFICACIÓN | CUMPLE CON DS T°C DEL SHELTER
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 18
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-18 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-18 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 19
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-19 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-19 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 20
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-20 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-20 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 21
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-21 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-21 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 22
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-22 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-22 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 23
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-23 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-23 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 24
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-24 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-24 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 25
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-25 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-25 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 26
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-26 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-26 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 27
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-27 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-27 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 28
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 2026-02-28 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 2026-02-28 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 29
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 30
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Dia 31
| K2 INGENIERÍA S.A.S |  |  |  | Versión N.07 2024-05-27 FOM303-32
FORMATO DE CAMPO MONITOREO ANALIZADORES AUTOMÁTICOS
PROYECTO: | AEROCIVIL |  | MUNICIPIO: | Bogotá DC
ESTACION DE MUESTREO: | CA4 Funza |  | DEPARTAMENTO: | Distrito Capital
COORDENADA NORTE: | 2078871.842 |  | COORDENADA OESTE: | -4870008.228
RESPONSABLE DEL MUESTREO | Leonardo Pérez |  | ALTURA MSNM: | 2550
FECHA INICIO: | 0 |  | HORA INICIO: | 0:00
FECHA FINAL: | 0 |  | HORA FINAL: | 23:00
REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER HORARIA PARA DETERMINAR DS T°C
| PERIODO DE 24 HORAS DESDE LA HORA 0 | REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL SHELTER DE FORMA HORARIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| PROMEDIO TOTAL T°C | #DIV/0!
| (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) DS T°C | #DIV/0! | <2.5
| VERIFICACIÓN | #DIV/0!
Note on B10: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on A11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a la hora cero (0)
Note on B11: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on A12: Jorge Sanchez: Registro de la fecha a las 24 horas
Note on C17: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: El registro de temperatura es de forma horaria para calcular la DS T°C cada 24 horas ( es un dato DS T°C por dia)
Note on C21: JORGE SANCHEZ / K2 INGENIERIA: Una vez se estabilice la temperatura al interior del Shelter registre el primer dato temperatura y continua registrando de forma horaria durante 24 horas
Note on C47: Jorge Sanchez: Registrar DS T°C en el formato de campo físico, cada 24 horas

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-23 | 6 | Revisión general
2024-05-27 | 7 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd